RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL Nº 051/2015

OBJETO: Compra de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO, serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER, conforme especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/10/2015

HORÁRIO: 09:30 HORAS

PROCESSO Nº 040/001726/2015

Razão Social: _____________________________________________________________

CNPJ nº _________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

Cidade: ______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ____________

Pessoa para contado: _______________________________________________________

Recebemos, através do acesso à página www.niteroi.rj.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: __________________, ___ de _____________ de 2015.

_____________________________________

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre este a Prefeitura Municipal de Niterói e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Departamento de Material e Patrimônio por meio do fax (021) 2613.2456 ou e-mail: material.sma@niteroi.rj.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Comissão de Pregão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – Aquisição de Bens.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/001726/2015.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2015

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/10/2015

HORÁRIO: 09:30 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.niteroi.rj.gov.br/

O MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos - SECONSER, com sede na Rua Visconde do Rio Branco, nº 11, Ponta da Areia – Niterói, torna público que, devidamente autorizada pela Secretária de Conservação e Serviços Públicos, na forma do disposto no processo administrativo n.º 040/001726/2015, fará realizar, no dia 09 de Outubro de 2015, às 09:30 horas, na Sala de Licitação / SMA localizada na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 – 5° andar, Centro – Niterói,  licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, que será regida pelo disposto no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto Municipal 9.614/2005, na Lei nº 8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006 , e, ainda, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas.

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diário Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas

1.2 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico http://www.niteroi.rj.gov.br/, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4, na Rua Visconde de Sepetiba, 987/5º andar, Centro – Niterói- RJ – Departamento de Material e Patrimônio.

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: na Rua Visconde de Sepetiba, 987/5º andar, Centro – Niterói- RJ, de 09 horas até 17 horas ou através do e-mail: material.sma@niteroi.rj.gov.br.

1.3.1	Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

1.4	Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: na Rua Visconde de Sepetiba, 987 – Térreo (Protocolo Geral), Centro – Niterói- RJ, de 09 até 17 horas.

1.5	Caberá à Secretária de Conservação e Serviços Públicos, auxiliada pela Comissão de Pregão, decidir sobre a impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

2 - DO OBJETO

2.1  O Pregão tem por objeto a compra de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO, serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER, conforme especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1  Poderão participar deste Pregão Presencial Empresas especializadas cujo objetivo social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos.

3.1	Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

3.2	Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de licitante que tenha recebido punição de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração, no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro no art. 87, III da Lei 8.666/93.

3.3	Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93.

4 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO:

4.1  O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 1.480.696,76  (um milhão quatrocentos e oitenta mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), conforme os valores constantes no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital.

4.2  O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando o Município de Niterói a utilizá-lo integralmente.

5 –  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

5.1  A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

5.2 Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

6 - DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1 As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por ser representante legal que deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame e somente estes poderão atuar em nome da Licitante.

6.2  No ato do credenciamento serão efetuadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:

6.2.1  Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou assemelhada deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar:

- Carteira de Identidade ou documento equivalente;

- Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da sua investidura;

6.2.2  Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

- Carteira de Identidade ou documento equivalente;

- Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo ANEXO II, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

- Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.

6.3 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da licitação, fora de qualquer envelope.

6.4 No caso de apresentação de documento original, o mesmo será devolvido após as conferências necessárias;

6.5  Na hipótese em que a documentação correspondente ao credenciamento tenha sido incluída em qualquer dos envelopes – DE HABILITAÇÃO ou DE PROPOSTA DE PREÇO - será autorizado ao representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na presença dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar em que se encontrava.

6.6  Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem como praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem devidamente credenciados nos termos dos subitens anteriores.

6.7  As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

6.8   Será admitido mais de um representante para cada licitante, facultado ao pregoeiro reduzir este número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.

6.9  Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

7 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

7.1  Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitação e contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO III, sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

7.2   Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar ao Pregoeiro, no ato do credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do ANEXO IV, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

7.2.1 Caso a empresa se quede inerte na apresentação de tal documento, não poderá se valer da vantagem prevista.

7.3  Na hipótese do licitante não trazer os documentos mencionados já devidamente preenchidos, os mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão Pública, devendo ser assinado pelo representante legal do licitante que foi devidamente credenciado.

7.4  Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua conferência e posterior rubrica.

7.5  No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubrica, aos participantes, na sessão marcada para prosseguimento dos trabalhos.

8 – DOS ENVELOPES

8.1.  A Licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta de Preço e os seus Documentos de Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX – PREFEITURA DE NITERÓI

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX – PREFEITURA DE NITERÓI

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

9 - DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1  A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do ANEXO V – Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal.

9.2 A proposta deverá ainda:

- Fazer referencia a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.

- A proposta de preço deverá conter a descrição dos produtos cotados, inclusive as marcas, bem como modelos e/ou referencia do mesmo, com a indicação do número do item, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto.

- A indicação do preço unitário de cada item e o seu valor total, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto.

- O oferecimento pelo licitante do item indicado implica em aceitação e entrega de todos os itens descritos no próprio item, conforme TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas especificações e quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada.

- É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais itens que compõem o objeto deste Edital.

- Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.

- Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referencia do Objeto, deste Edital.

- Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega dos itens em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

- Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.

- Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

- A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02 (duas) casas decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser igual a zero.

9.3   No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exequível.

9.4  Caso o licitante não aceite às correções realizadas, sua proposta de preço será desclassificada.

9.5  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

9.6  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

10.1   O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO POR LOTE, em atendimento ao disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93, levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que obtiver(em) o menor preço, consoante as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Objeto.  O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora.

10.2   Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta de menor preço por item e os demais licitantes que apresentarem as propostas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

10.3  Se não houver pelo menos 3 (três) ofertas de acordo com  o subitem anterior, serão proclamados classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem as melhores preços por item, até no máximo de 3 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

10.4   O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos moldes do artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.

10.5  Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será aplicado o disposto no art.3º, §2º da Lei 8.666/93, com o intuito de favorecer a indústria nacional. Na hipótese de persistir o empate será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

10.6  Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

10.7  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.

10.8   O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata de Sessão.

10.9  O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

10.10  Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação  do proponente que a tiver formulado.

10.11  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, salvo manifestação imediata e motivada da vontade de recorrer, no que se observará o disposto no artigo 4º, XVIII da Lei 10.520/2002.

10.12  Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.

10.13  Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.

10.14   Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

10.15  Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, prevalecerão as da Proposta.

10.16  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

11 -	DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital.

11.2 O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (anexo VI), da Declaração de Idoneidade (anexo VII), modelo de declaração de superveniência e declaração de optante do simples (anexos VIII e IX), devidamente preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.

12.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;

e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.

f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débito para com o INSS (CND) e Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.2.2 Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares) expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.

12.2.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos.

12.3  - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.3.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

12.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.4.1- Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) registro ou inscrição na entidade ou órgão profissional competente, quando a atividade assim o exigir;

b) apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que comprovem aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação;

12.5 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

12.5.1  Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar declaração, na forma do Anexo VI, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

12.5.2  Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

12.6 - DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

12.6.1  As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

12.6.2	Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou

em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.6.3 As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde que dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

12.6.4 As declarações que não forem disponibilizadas pela internet e que não possuírem em seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

12.6.5 O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso a Pregoeira tome conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

13.1  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

13.2  A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.3   Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.4   Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar o proponente inabilitado.

13.5  Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de sitio eletrônico oficial e hábil a conferência.

13.6  Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

14 - DO INSTRUMENTO DO AJUSTE

14.1  Uma vez homologado o resultado da licitação pela Secretaria Municipal de Administração, será a licitante vencedora convocada para assinatura do competente instrumento contratual.

14.2 O MUNICIPIO DE NITERÓI, no prazo máximo de 60 dias (sessenta) dias da apresentação da proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.3 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade da sua proposta.

14.4  O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela Administração as justificativas apresentadas.

14.5  A licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

14.6  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 5 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.

14.6.1 Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do art.4º da Lei 10.520/00, propor a contratação nos termos da proposta vencedora.

14.6.2 Caso o segundo colocado não aceite firmar a contratação nos termos da proposta vencedora, será facultado ao Município de Niterói analisar a oferta deste a as subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, ou revogar a licitação.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

15.1  efetuar os pagamentos devidos à LICITANTE VENCEDORA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência;

15.2  fornecer à LICITANTE VENCEDORA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

15.3 -  exercer a fiscalização dos produtos adquiridos e entregues;

15.4 - receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1 entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados, conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I;

16.2  entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

16.3  manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

16.4  comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

16.5  reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

16.6  indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

17 -  DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

17.1  O objeto do contrato não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Niterói.

17.2  O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

17.3  Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

17.4  Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.

17.5 - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.

18 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

18.1  O prazo de entrega dos lotes descritos no Anexo I – Termo de Referência do Objeto, será a 1ª entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do envio da Autorização de Compra, que será enviada via fax à(s) Licitante(s) vencedora(s), após a assinatura do contrato, a 2ª entrega será de 30 (trinta) dias após e assim sucessivamente até a 4ª e última entrega.

18.2  Os itens/lotes desta licitação deverão ser entregues na Avenida Rio Branco n° 11, Ponta D' Areia - Centro – Niterói/RJ, em dia útil (de 2° a 6° feira) e em horário compreendido entre 09 e 17 horas.

18.3  É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados ao Município de Niterói, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis, via fax pelo número (21) 2620-0403.

18.4  Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, sempre que for o caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados durante o transporte.

18.5  As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a caixa dos originais.

18.6 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

- Provisoriamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Conformidade e será realizado no ato da entrega dos itens/lotes na Sede da Prefeitura.

- Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após verificada a conformidade com as especificações correspondentes ao Termo de Referencia deste Edital, com a consequente aceitação e/ou recusa.

19 -  INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

19.1  Todos os itens entregues serão inspecionados no ato do Recebimento Provisório, objetivando avaliar a conformidade do fornecimento com relação ao quantitativo e às especificações técnicas, comparando-os com as discriminações contidas nas Notas Fiscais que os acompanham e o contido na Proposta de Preços e documentos.

19.2  Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, de forma a assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

19.3  Após a Inspeção de Recebimento, a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos emitirá Certificado de Conformidade, onde constará o número da Nota Fiscal e declaração que indique que o(s) item(ns) recebido(s) está(ão) de acordo com a discriminação constante na mesma.

19.4   Caso seja considerado que a discriminação constante da Nota Fiscal está insuficiente para assegurar a conformidade com as especificações técnicas, será feito no ato uma Discriminação Complementar ou Corretiva, documento este que deverá ser assinado pelas partes (fornecedor/adquirente)

19.5  Os itens não aprovados deverão ser substituídos pela(s) empresa(s) Licitante(s), bem como deverá ser providenciada a complementação dos itens faltantes, no prazo de 03 (três)dias úteis, a contar do envio, via fax pelo Município de Niterói, do referido Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades com as especificações e/ou quantitativos.

19.6   Os custos das substituições dos itens rejeitados e das entregas dos itens faltantes na sede da Prefeitura Municipal de Niterói correrão exclusivamente por conta da(s) Licitante(s) vencedora(s).

19.7 - O fornecedor será responsável pela retirada dos itens não aprovados na sede da Prefeitura de Niterói, bem como pela entrega dos itens em substituição e/ou faltantes, arcando com os referidos custos.

19.8   Caso as substituições dos itens não aceitos não ocorram em até 5 (cinco) dias úteis, ou o novo fornecimento também seja rejeitado, estará(ão) a(s) Licitante(s) vencedora(s) incorrendo em atraso na entrega, sujeita(s) à aplicação das penalidades cabíveis.

19.9  Após decorrido o prazo de avaliação, a Secretária de Conservação e e Serviços Públicos  emitirá o Certificado de Aceitação, que será encaminhado via fax à(s) ou e-mail empresa(s) Licitante(s), com a discriminação dos itens testados e aprovados.

19.10   Os itens não aprovados serão listados em um Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades verificadas, que será encaminhado via fax à(s) empresa(s) Licitante(s), ficando esta(s) obrigada(s) a efetuar(em) a substituição dos referidos itens, cumprindo as mesmas condições estabelecidas quando da recusa na fase do Recebimento Provisório.

19.11  O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da(s) adjudicatária(s) pelo perfeito estado dos itens fornecidos, cabendo-lhe(s) sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de suas utilizações, sem quaisquer ônus financeiros para o  Município de Niterói.

20 - DA FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS

20.1  A entrega dos produtos será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída de 3 (três) membros designados pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, conforme ato de nomeação constante no Termo de referência

21-  DO PAGAMENTO

21.1 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 107.

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.0119.572.0104.2278

NATUREZA DA DESPESA: 339030.00

21.1.2  As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

21.2   O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis,  e em 04 (quatro) parcelas com prazo de 30 (trinta) dias uteis, 60 (sessenta) dias utéis, 90 (noventa) dias úteis e 120 (cento e vinte) dias utéis,  conforme cronograma de execução do contrato,  mediante credito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE,  contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

21.2.1  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

21.3  A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser entregue(s) juntamente com a mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s).  Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo MUNICIPIO de NITERÓI na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora.

21.4  A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

21.5  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

21.6    A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor do Município de Niterói, CNPJ: 28.521.748/0001-59, Inscrição Estadual:  Isento, endereço:   Rua Visconde de Sepetiba, 987/5º andar, Centro – Niterói-RJ. Telefone: (21) 2620-0403 ramal: 227.

21.7  No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.8   Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o Município de Niterói isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

21.9   Já estarão retido na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.10   Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

21.11   Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à Contratada, sofrerão incidência de atualização financeira pelo Índice Geral de Preço do Mercado - IGPM  e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die

22 - DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1  A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de  2 (dois) % (por extenso) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

22.2   A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

22.3  Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de  48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 2 (dois)% (por extenso) do valor do Contrato.

22.4   Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de  48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

22.5   O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

23 - DOS RECURSOS

23.1 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

23.1.2  Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório.

23.1.3  O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

23.1.4  Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

23.2 - DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA

23.2.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões e contrarrazões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.

23.2.2  Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

23.2.3  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

23.2.4  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

23.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

23.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o Pregoeiro.

24 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1  A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração as condições editalícias, sujeita a LICITANTE VENCEDORA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do da compra, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

24.2     A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE;

24.3  A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

  - 24.4 -  A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

  - 24.5 - A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

  - 24.6 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

  - 24.7 -  Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

  - 24.8 - A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

  - 24.9 -  O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

  - 24.10 - Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

25 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1  É facultado ao Município de Niterói, quando convocada(s) a(s) Licitante(s) Vencedora(s) e esta(s) não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.

25.2 - É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.3 - Fica assegurado ao Município de Niterói o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

25.4  Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.5   Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.6  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.7   Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.8   O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

25.9  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

25.10   Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no timbre deste edital, até dois dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

25.11   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à compra ou a obrigatoriedade de serem utilizados os serviços.

25.12  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do término.

25.13   As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

25.14  Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência do Objeto .

Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento.

Anexo III – Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Anexo IV – Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.

Anexo V – Modelo Proposta de Preço.

Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Anexo VII – Modelo de Declaração de Idoneidade.

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Superveniência.

Anexo IX – Modelo de Declaração de Optante pelo Simples.

Anexo X – Minuta Contratual.

25.15  Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.

25.16  Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

25.17  O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Niterói, 25 de setembro de 2015.

________________________________________________________

DAYSE MONASSA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS .

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA DAS DESPESAS

1 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Compra de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO, serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER, conforme especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

2 - OBJETO:

Material necessário para executarmos a manutenção corretiva em todo município, dando continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO, atendendo as solicitações de manutenção num prazo máximo de 72 horas.

3 - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL:

MATERIAL LOTE 1 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1 :Poste de engastar no solo, com altura útil de 5 metros, com diâmetro no topo de 60,3mm, fabricado com resina de poliéster, cor branca e reforçado com fibra de vidro, com processo de fabricação em filamento contínuo, desgastado com lixa, liso, pintura com gelcoat autonivelante, bloqueador U.V., anti chama, tendo como características gerais absorção de água ASTMD 570 de 2,21%, inflamabilidade UL 94 que atende V-1, flexão após envelhecimento ASTM G155 com diminuição de 5,9%, resistência ao trilhamento elétrico NBR 10.996, que atende a 2A -1,75KV. O referido poste deverá atender a norma técnica ASTM-D4923/2011. Vida útil do poste estimada em 25 anos no mínimo. Unid. 35 R$ 1.300,00 R$ 45.500,00 Item 2 :Poste de flangeado, com altura útil de 5 metros, com diâmetro no topo de 60,3mm, fabricado com resina de poliéster, cor branca e reforçado com fibra de vidro, com processo de fabricação em filamento contínuo, desgastado com lixa, liso, pintura com gelcoat autonivelante, bloqueador U.V., anti chama, tendo como características gerais absorção de água ASTMD 570 de 2,21%, inflamabilidade UL 94 que atende V-1, flexão após envelhecimento ASTM G155 com diminuição de 5,9%, resistência ao trilhamento elétrico NBR 10.996, que atende a 2A -1,75KV. O referido poste deverá atender a norma técnica ASTM-D4923/2011. Vida útil do poste estimada em 25 anos no mínimo. Unid. 5 R$ 1.520,00 R$ 7.600,00 Item 3 :Poste de engastar no solo, com altura útil de 10 metros, com diâmetro no topo de 60,3mm, fabricado com resina de poliéster e reforçado com fibra de vidro, com processo de fabricação em filamento contínuo, desgastado com lixa, liso, pintura com gelcoat autonivelante, bloqueador U.V., anti chama, tendo como características gerais absorção de água ASTMD 570 de 2,21%, inflamabilidade UL 94 que atende V-1, flexão após envelhecimento ASTM G155 com diminuição de 5,9%, resistência ao trilhamento elétrico NBR 10.996, que atende a 2A -1,75KV. O referido poste deverá atender a norma técnica ASTM-D4923/2011. Vida útil do poste estimada em 25 anos no mínimo. Unid. 5 R$ 3.000,00 R$ 15.000,00 VALOR ESTIMADO DO LOTE 1: R$ 68.100,00 LOTE 2 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1 Cabinho de cobre isolado 750V -2,50 mm - rolo 100 m m 2000 R$ 1,21 R$ 2.420,00 Item 2 Cabo PP de cobre isolado 750V - 2x2,50mm - rolo 100 m m 3000 R$ 3,54 R$ 10.620,00 Item 3 Cabo PP de cobre isolado 750V - 2x4mm -rolo 100 m m 600 R$ 5,26 R$ 3.156,00 Item 4 Cabo PP de cobre isolado 750V - 2x6mm - rolo 100 m m 500 R$8,67 R$ 4.330,00 Item 5 Cabo PP de cobre isolado 750V - 3x2,5mm - rolo 100 m m 1000 R$ 5,31 R$ 5,310,00 Item 6 Cabo PP de cobre isolado 750V -3x4mm - rolo 100 m m 800 R$ 7,96 R$ 6.368,00 Item 7 Cabo PP de cobre isolado 750V - 3x6mm - rolo 100 m m 500 R$ 12,22 R$ 6.134,44 Item 8 Cabo PP de cobre isolado 1KV - 3x10mm - rolo 100 m m 400 R$ 20,48 R$ 8.192,00 Item 9 Cabo PP de cobre isolado 1KV - 3x16mm -rolo 100 m m 400 R$ 27,47 R$ 10.988,00 VALOR ESTIMADO LOTE 2: R$ 57.518,44 LOTE 3 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1 Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 70W/220V,base E-27, bulbo tubular, corrente na lâmpada 1,8 A, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kV,alta pressão, fluxo luminoso nominal ≥ 14000 lumens, temperatura de cor ≥1950 °K e vida mediana ≥ 24000h. Fabricação Nacional PEÇA 1500 R$ 36,99 R$ 55.485,00 Item 2 Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 150W/220V (tubular), base E-40, com tubo de descarga simples, fluxo luminoso 14500 lumens e vida mediana 32000h – (Tubular). Fabricação Nacional PEÇA 1000 R$ 60,63 R$ 60.633,00 Item 3 Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 400W/220V (Tubular), com tubo de descarga simples, fluxo luminoso 48000 lumens e vida mediana 32000h - (Tubular). Fabricação Nacional PEÇA 1000 R$ 64,96 R$ 64.960,00 Item 4 Lâmpada a vapor de sódio 250W/220V fluxo luminoso 27500 lumens e de vida mediana de 28000h - (Tubular). Fabricação Nacional PEÇA 1200 R$ 58,45 R$ 70.140,00 Item 5 Lâmpada de multivapor metálico 150W/220V, fluxo luminoso de 14.000 lumens e de vida mediana de 10.000h, luz branca, Bocal E27, fabricação Nacional PEÇA 100 R$ 57,58 R$ 5.758,00 Item 6 Lâmpada de multivapor metálico 150W/220V, fluxo luminoso de 14.000 lumens e de vida mediana de 10.000h, luz branca, Bocal E40, fabricação Nacional PEÇA 400 R$ 67,50 R$ 27.000,00 Item 7 Lâmpada de multivapor metálico 250W/220V, bulbo tubular, fluxo luminoso 20.500 lumens e de vida mediana de 10.000h, luz branca, Bocal E40, fabricação Nacional PEÇA 500 R$ 72,80 R$ 36.400,00 Item 8 Lâmpada de multivapor metálico 400W/220V, bulbo tubular,fluxo luminoso 36.000 lumens e de vida mediana de 20.000h, luz branca, Bocal E40 fabricação Nacional PEÇA 400 R$ 81,44 R$ 32.576,00 Item 9 Lâmpada de multivapor metálico 1000W/220V, bulbo tubular, fluxo luminoso 110.000 lumens e de vida mediana de 12.000h, luz branca, Bocal E40 fabricação Nacional. PEÇA 10 R$ 468,74 R$ 4.687,40 Item 10 Lâmpada de multivapor metálico 1.500W/220V, bulbo ovoide, fluxo luminoso 150.000 lumens e de vida mediana de 15.000h, luz branca, Bocal E40 fabricação Nacional PEÇA 40 R$ 710,13 R$ 28.405,20 Item 11 Lâmpada de multivapor metálico 2.000W/220V, bulbo ovólde, fluxo luminoso 185.000 lumens e de vida mediana de 18.000h, luz branca, Bocal E40 fabricação Nacional PEÇA 20 R$ 860,15 R$ 17.203,00 Item 12 Lâmpada de multivapor metálico 150W/220V, (bipino). PEÇA 30 R$ 145,52 R$ 4.365,60 Item 13 Lâmpada vapor de mercurio 125W/220V, fluxo luminoso 6.000 lumens e de vida mediana de 15.000h, Fabricação Nacional PEÇA 10 R$ 33,33 R$ 333,30 Item 14 Lâmpada Incandescente 100W/220V Fabricação Nacional PEÇA 100 R$ 23,76 R$ 2.376,00 Item 15 Lâmpada Halógena, palito de 500W/220V, fluxo luminoso 9.500 lumens e de vida mediana de 2.000h, Fabricação Nacional PEÇA 30 R$ 7,87 R$ 236,10 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 3: R$ 410.558,60 LOTE 4 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1 Ignitor para lâmpada de 70W PEÇA 100 R$ 52,97 R$ 5.297,00 Item 2 Capacitor para reator de 70W PEÇA 150 R$ 16,44 R$ 2.466,00 Item 3 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 070W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 0,98A, tensão na lâmpada 90V, Com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 200 R$ 68,75 R$ 13.750,00 Item 4 Reator integrado para lâmpada VS 70W, AF, UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 0,98A, tensão na lâmpada 90V, Com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 300 R$ 77,67 R$ 23.301,00 Item 5 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 150W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 1,8A, tensão na lâmpada 100V, com Selo PROCEL, Fab. Nacional. PEÇA 200 R$ 96,02 R$ 19.204,00 Item 6 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 150W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 1,8A, tensão na lâmpada 100V, com dimenção de 8,8 cm de comprimento x 6,5 cm de altura x 7 cm de largura, com Selo PROCEL, Fab. Nacional, nas dimensões: 0,06m altura x 0,07m largura x 0,11m comprimento. PEÇA 300 R$ 96,81 R$ 29.043,00 Item 7 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 250W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 3A, tensão na lâmpada 100V, máxima de 10%, com 15 cm de comprimento x 6,5 cm de altura x 8 cm de largura com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 200 R$ 121,01 R$ 24.202,00 Item 8 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 250W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 3A, tensão na lâmpada 100V, máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 100 R$ 117,38 R$ 11.738,00 Item 9 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 400W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 4,5A, tensão na lâmpada 100V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 300 R$ 131,03 R$ 39.309,00 Item 10 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 400W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 4,5A, tensão na lâmpada 100V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 300 R$ 157,87 R$ 47.361,00 Item 11 Reator c/ignitor p/vapor metálico 1000W AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 10 R$ 504,56 R$ 5.045,60 Item 12 Reator c/ignitor p/vapor metálico 1500W AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 20 R$ 624,12 R$ 12.482,40 Item 13 Reator c/ignitor p/multivapor metálico 250W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 100 R$ 129,04 R$ 12.904,00 Item 4.14 Reator c/ignitor p/multivapor metálico 250W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 150 R$ 127,65 R$ 19.147,50 Item 15 Reator c/ignitor p/multivapor metálico 400W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 100 R$ 140,84 R$ 14.084,00 Item 16 Reator c/ignitor p/multivapor metálico 400W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional PEÇA 100 R$ 125,78 R$ 12.578,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 4: R$ 291.912,50 LOTE 5 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1 :Relé fotoeletrônico para iluminação pública mod. NF - 220V, com tensão de alimentação de 105V a 305V, potência de carga de 1.000W ou 1.800VA, corrente máxima de carga de 10A. Corpo em policarbonato, estabilizado ao U.V., pinos em latão estanhado, com retardo máximo para ligar/desligar de 5 segundos (partida rápida), com proteção contra surtos na rede de alimentação 160 joules, devendo atender a especificação NBR 5126, Fabricação Nacional PEÇA 3000 R$ 27,85 R$ 83.565,00 Item 2 :Relé fotoeletrônico para iluminação pública mod. NA - 220V, com tensão de alimentação de 105V a 305V, potência de carga de 1.000W ou 1.800VA, corrente máxima de carga de 10A. Corpo em policarbonato, estabilizado ao U.V., pinos em latão estanhado, com retardo máximo para ligar/desligar de 5 segundos (partida rápida), com proteção contra surtos na rede de alimentação 160 joules, devendo atender a especificação NBR 5126, Fabricação Nacional PEÇA 50 R$ 27,85 R$ 1.392,50 Item 3 :Timer temporizador, digital para iluminação pública, com potência nominal de 1.000W/220V. PEÇA 10 R$ 152,46 R$ 1.524,60 Item 4 :Base para Relé fotoeletrônico mod. NF - 220V. PEÇA 500 R$ 9,23 R$ 4.615,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 5: R$ 91.097,10 LOTE 6 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Projetor fechado, com porta equipamento, corpo refletor central em chapa de alumínio anodizado e selado, laterais em liga de alumínio fundido. Lente plana de cristal temperado e suporte de fixação em chapa de aço galvanizado bocal E-40 para lâmpadas de até 400W. PEÇA 100 R$ 57,36 R$ 5.736,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 6: R$ 5.736,00 LOTE 7 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Abraçadeira de fixação circular de 220mm2 PEÇA 150 R$ 43,00 R$ 6.450,00 Item 2: Abraçadeira de fixação circular de 250mm2 PEÇA 150 R$ 51,99 R$ 7.798,50 Item 3 :Abraçadeira de fixação circular de 310mm2 PEÇA 50 R$ 41,00 R$ 2.050,00 Item 4: Abraçadeira de fixação circular de 320mm2 PEÇA 50 R$ 41,72 R$ 2.086,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 7: R$ 18.384,50 LOTE 8 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Luminária eficiente com porta equipamento, para lâmpada de vapor de sódio 250W/400W, com corpo formado por uma carcaça e uma base de fixação, aparafusadas entre si, fabricadas em liga de alumínio L-2521, injetadas a alta pressão com acabamento em pintura poliester na cor cinzenta, RAL 7035, fecho de difusor em alumínio extruído e anodizado, sistema de fixação para núcleo, composto por braçadeira em aço tratado e parafuso inoxidáveis, incluindo um peça de fundição de alumínio, que permite inclinações de 0°, 3° ou 6° na montagem da coluna. Tampa embelezadora que oculta o sistema de fixação, fabricada em material termoplástico. sistema óptico formado por um refletor de alumínio hidroconformado e anodizado e um vidro plano temperado e serigrafado de 4mm. Grau de proteção IP66 do sistema óptico, através de introdução robotizada de silicone, selando o refletor com o vidro. Suporte do porta lâmpadas em material termoplástico, com dois fechos de aço inoxidável, para fixação do refletor, dispondo de um sistema de regulação horinzontal e vertical da lâmpada. Bandeja em chapa de aço galvanizado (classe 1) e em poliamida reforçada com fibra de vidro (classe 2) incluindo equipamento elétrico. Modelo Beta. Fabricação nacional. PEÇA 100 R$ 604,75 R$ 60.475,00 Item 2 : Luminária eficiente com porta equipamento, para lâmpada de vapor de sódio 400W, com carcaça em liga de alumínio L-2521, injetada a alta pressão, com um acabamento em pintura poliester cinzenta RAL 7035 brilho, bandeja em poliamida reforçado com fibra de vidro (classe 2), em chapa de aço galvanizado (classe 1), tampa de isolamento do equipamento elétrico em polipropileno reforçado (classe 2), tomada elétrica em poliamida, sistema óptico formado em refletor de alumínio hidroconformado e anodizado, difusor em vidro sodo-cálcico temperado de 4mm policurvado. A impermeabilidade entre ambas as peças consegue-se através de um duplo cordão de silicone de aplicação robotizada. (continua) Suporte do porta lâmpada E-40 em poliester reforçado com fibra de vidro, incluindo junta de silicone moldada numa só peça, dispondo de sistema de focagem segundo a lâmpada. Aro circundante injetado com clips de fixação da cazeleta em aço inoxidável. Tampa superior em liga de alumínio L-2521 injetada em alta pressão com acabamento em tinta poliester cinzenta RAL 7035 brilho. Fecho da parte superior em alumínio extruído e anodizado. Sistema de fixação para núcleo composto por braçadeira em aço tratado e parafusos inoxidáves, incluindo um cunha de fundição de alumínio, que permite inclinações de 0°, 3° ou 6° na montagem da coluna. Tampa embezadora que oculta o sistema de fixação fabricada em material termoplástico, modelo Viento IVH, fabricação nacional. PEÇA 12 R$ 468,87 R$ 5.626,44 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 8: R$ 66.101,44 LOTE 9 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Braço padrão EMUSA/DIP ou similar curto, de ferro galvanizado a fogo, com 33,5 mm de diâmetro, 1,5 metro de comprimento PEÇA 100 R$ 143,83 R$ 14.383,00 Item 2: Braço padrão EMUSA/DIP ou similar, de ferro galvanizado a fogo, com 60,3 mm de diâmetro, 2,5 metros de comprimentos e 3 mm de espessura, com sapata. PEÇA 200 R$ 290,85 R$ 58.170,00 Item 3: Braço padrão EMUSA/DIP ou similar, de ferro galvanizado a fogo, com 60,3 mm de diâmetro, 3,5 metros de comprimentos e 3 mm de espessura, com sapata. PEÇA 200 R$ 373,44 R$ 74.688,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 9: R$ 147.241,00 LOTE 10 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Chave Contactora para IP - 200A PEÇA 5 R$ 5.608,12 R$ 28.040,60 Item 2: Chave Contactora para IP 120A PEÇA 10 R$ 3.523,90 R$ 35.239,00 Item 3: Chave Contactora para IP 80A PEÇA 10 R$ 1.226,18 R$ 12.261,80 Item 4 :Bobina p/ chave contactora IP 200A PEÇA 10 R$ 441,40 R$ 4.414,00 Item 5 :Bobina p/ chave contactora IP 120A PEÇA 10 R$ 186,04 R$ 1.860,40 Item 6 :Bobina p/ chave contactora IP 80A PEÇA 10 R$ 186,04 R$ 1.860,40 Item 7: Chave Magnética (tipo marmita) 2X60A, fabricação nacional. PEÇA 30 R$430,00 R$ 12.900,00 Item 8: Bobina p/ chave magnética STILELETRÔNICA CIP90 220V - 60A PEÇA 30 R$ 242,69 R$ 7.280,70 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 10: R$ 103.856,90 LOTE 11 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Conector Bimetálico Auto Perfurante de Pressão (tipo piranha), 10 A 90mm, derivação de 2,5 a 25mm PEÇA 1000 R$ 9,78 R$ 9.780,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 11: R$ 9.780,00 LOTE 12 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Duto dupla parede com corrugação anelar para propeção de cabo subterrâneo 1" M 2000 R$ 2,99 R$ 5.980,00 Item 2: Disjuntor 3x30A PEÇA 100 R$ 66,07 R$ 6.607,00 Item 3: Disjuntor 3x50A PEÇA 100 R$ 66,97 R$ 6.697,00 Item 4 :Disjuntor 3x70A PEÇA 20 R$ 124,68 R$ 2.493,60 Item 5: Disjuntor 3x100A PEÇA 50 R$ 394,61 R$ 19.730,50 Item 6: Fusível Cartucho 60A PEÇA 30 R$ 5,78 R$ 173,40 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 12: R$ 41.681,50 LOTE 13 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Fita Isolante 20 m ROLO 400 R$ 16,36 R$ 6.540,00 Item 2: Fita de Alta Fusão 10m ROLO 150 R$ 33,01 R$ 4.951,50 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 13: R$ 11.491,50 LOTE 14 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1 : Bocal E/27 reforçado de porcelana PEÇA 200 R$ 7,80 R$ 1.560,00 Item 2: Bocal E/40 reforçado de porcelana PEÇA 200 R$ 11,65 R$ 2.330,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 14: R$ 3.890,00 LOTE 15 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Vara de 1 metro, Rosqueável de 16x70mm2 PEÇA 200 R$ 18,28 R$ 3.656,00 Item 2: Porca na medida de 16x70mm2 PEÇA 1200 R$ 45,50 R$ 54.600,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 15: R$ 58.256,00 LOTE 16 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item1 :Luminária eficiente, Fechada, vidro plano, c/ porta equipamento, corpo da luminária na cor cinza (RAL 7035), modelo ALPHA P/ lâmpada 70W/150W e Bocal E-27 PEÇA 10 R$ 246,37 R$ 2.463,70 Item 2: Luminária eficiente, Fechada, vidro plano, c/ porta equipamento, corpo da luminária na cor cinza (RAL 7035), modelo ALPHA P/ lâmpada 70W/150W e Bocal E-40 PEÇA 100 R$ 313,23 R$ 31.323,00 Item 3: Luminária decorativa, eficiente, com porta equipamento para reator interno, com corpo em alumínio injetado, difusor em vidro temperado plano, com refletor em alumínio polido quimicamente anodizado e selado, com dispositivo de fechamento com parafuso de aço inoxidável, imperdível, com cabeça recartilhada, com a pintura eletrostática na cor cinza (RAL 7035), grau de proteção IP66, modelo Heka LS, para lâmpada 150W e Bocal E-40. PEÇA 10 R$ 974,68 R$ 9.746,80 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 16: R$ 43.533,00 LOTE 17 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1 :Cela para Cruzeta PEÇA 30 R$ 17,22 R$ 516,60 Item 2 :Cruzeta de Madeira com 3 metros de comprimento PEÇA 20 R$ 166,21 R$ 3.324,20 Item 3: Mão Francesa para fixação de cruzeta PEÇA 30 R$ 25,49 R$ 764,70 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 17: R$ 4.605,50 LOTE 18 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Núcleo central para quatro luminárias, bitola 60,3mm, com inclinação de 15° PEÇA 30 R$ 182,31 R$ 5.469,30 Item 2: Núcleo central para duas luminárias, bitola 60,3mm, com inclinação de 15° PEÇA 20 R$ 3,48 R$ 104,40 Item 3 :Núcleo central para três luminárias, bitola 60,3mm, com inclinação de 15° PEÇA 20 R$ 3,30 R$ 99,00 Item 4 :Núcleo central para quatro luminárias, bitola 60,3mm, sistema "H" com inclinação de 15° PEÇA 40 R$ 4,43 R$ 132,90 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 18: R$ 10.411,10 LOTE 19 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 19.1 Caixa de Comando 100A - 220V Média 40X60X40cm, em ferro galvanizado PEÇA 20 R$ 412,96 R$ 8.259,20 Item 19.2 Caixa de sobrepor em fibra de vidro, nas dimensões 22,5 X17,5X 12,5cm, fabricação STRAHL ou similar, para adaptação de disjuntor trifásico de 50A, com tomada fêmea embutida. PEÇA 30 R$ 421,60 R$ 8.432,00 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 19: R$ 16.691,20 LOTE 20 DESCRIÇÃO Unid. Quant. Valor médio Unit Valor médio Total Item 1: Projetor modelo MVP 128 - MH 1500W - WB - IP 66 com Caixa de Alojamento modelo ZVP 358. PEÇA 24 R$ 700,74 R$ 16.817,76 Item 2 :Projetor modelo MVP 128 - MH 1500W - WB - IP 66. PEÇA 6 R$ 505,37 R$ 3.032,22 TOTAL ESTIMADO DO LOTE 20: R$ 19.849,98 TOTAL : R$ 1.480.696,76

4 – LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL:

4.1 - Local de entrega: Os materiais deverão ser entregue na Avenida Rio Branco, nº 11- Ponta D’Areia – Centro, em dias úteis das 9:00h às 17:00h, pela contratada.

5 – PRAZO E FORMA DA ENTREGA:

5.1 - O prazo de entrega dos lotes: será a 1ª entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do envio da Autorização de Compra, que será enviada via fax à(s) Licitante(s) vencedora(s), após a assinatura do contrato, a 2ª entrega será de 30 (trinta) dias após e assim sucessivamente até a 4ª e última entrega.

6 – DO RECEBIMENTO:

6.1 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma: 6.1.1 - Provisoriamente: Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de referência e na proposta Parágrafo único: Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em partes, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 6.1.2 - Definitivamente: Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, a conformidade com as especificações correspondentes constantes neste Termo de Referencia, com a conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.

7 – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Elemento de despesas: 339030 Fonte: 107 Programa de Trabalho: 260119.572.0104.2278

8 – DA FORMA DE PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será em 04 (quatro) vezes com prazo de 30 (trinta dias úteis), 60 (sessenta dias úteis), 90 (noventa dias úteis) e 120 (cento e vinte dias úteis), contados do recebimento definitivo e do respectivo Certificado de Aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal. 8.2 - A Nota Fiscal/Fatura para pagamento deverá estar em conformidade com as especificações constantes deste termo de referência com os quantitativos efetivamente entregues e devidamente atestada pelo (s) agente (s) competente (s). 8.3 - O pagamento será efetuado mediante credito em conta-corrente em instituição financeira da contratada pelo CONTRATANTE.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 9.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência; 9.2-Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato; 9.3- Exercer a fiscalização do contrato; 9.4- Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA: 10.1- Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato; 10.2- Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 10.3- Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 10.4- Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 10.5- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 10.6- Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros. 10.7- Fornecer o respectivo transporte do fornecimento do objeto contratado. 11.8 – O fornecedor deverá emitir Certificado de Garantia por defeito de 5 (cinco) anos, bem como, apresentar no Ato da Licitação o Atestado de Técnico da SECONSER/DIP. 11.9 – Apresentação de ensaio técnico realizado por laboratório especializado, se possível, com homologação do INMETRO/PROCEL.

12 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

12.1- Bruno Conceição Aguiar – Matrícula 240540-7 Jose Carlos França Alvarenga – Matrícula 2161 Marcelo Serieiro Serra – Matrícula 0861

Niterói, 16/09/2015

______________________________________________________________

Responsável pela cotação

____________________________________________________________

Subsecretário de Conservação e Serviços Públicos

__________________________________________________________

Secretária de Conservação e Serviços Públicos

ANEXO II - MODELO - CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________, portador(a)(s) da Cédula de Identidade nº ___________ e do CPF nº ______________________, a participar da licitação instaurada pelo Municipio de Niterói, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, suprarefenciada, na qualidade de Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

________________(Local), ______ de ______________ de 2015.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO III – MODELO – DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ____________________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), declara, sob as Penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Presente processo licitatório.

________________(Local), ______ de ______________ de 2015_.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO IV – MODELO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo CRF/RJ, na modalidade de Pregão Presencial, que é      (  )MICRO EMPRESA ou (  )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 2015_.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO V – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL:                                                       CNPJ:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO:   	                                                             CEP:

CIDADE:  	                                                             ESTADO:

TELEFONE:  	FAX:

E-MAIL:

| MATERIAL |
| --- |
| LOTE 1 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1 :Poste de engastar no solo, com altura útil de 5 metros, com diâmetro no topo de 60,3mm, fabricado com resina de poliéster, cor branca e reforçado com fibra de vidro, com processo de fabricação em filamento contínuo, desgastado com lixa, liso, pintura com gelcoat autonivelante, bloqueador U.V., anti chama, tendo como características gerais absorção de água ASTMD 570 de 2,21%, inflamabilidade UL 94 que atende V-1, flexão após envelhecimento ASTM G155 com diminuição de 5,9%, resistência ao trilhamento elétrico NBR 10.996, que atende a 2A -1,75KV. O referido poste deverá atender a norma técnica ASTM-D4923/2011. Vida útil do poste estimada em 25 anos no mínimo. | Unid. | 35 |  |  |
|  | Item 2 :Poste de flangeado, com altura útil de 5 metros, com diâmetro no topo de 60,3mm, fabricado com resina de poliéster, cor branca e reforçado com fibra de vidro, com processo de fabricação em filamento contínuo, desgastado com lixa, liso, pintura com gelcoat autonivelante, bloqueador U.V., anti chama, tendo como características gerais absorção de água ASTMD 570 de 2,21%, inflamabilidade UL 94 que atende V-1, flexão após envelhecimento ASTM G155 com diminuição de 5,9%, resistência ao trilhamento elétrico NBR 10.996, que atende a 2A -1,75KV. O referido poste deverá atender a norma técnica ASTM-D4923/2011. Vida útil do poste estimada em 25 anos no mínimo. | Unid. | 5 |  |  |
|  | Item 3 :Poste de engastar no solo, com altura útil de 10 metros, com diâmetro no topo de 60,3mm, fabricado com resina de poliéster e reforçado com fibra de vidro, com processo de fabricação em filamento contínuo, desgastado com lixa, liso, pintura com gelcoat autonivelante, bloqueador U.V., anti chama, tendo como características gerais absorção de água ASTMD 570 de 2,21%, inflamabilidade UL 94 que atende V-1, flexão após envelhecimento ASTM G155 com diminuição de 5,9%, resistência ao trilhamento elétrico NBR 10.996, que atende a 2A -1,75KV. O referido poste deverá atender a norma técnica ASTM-D4923/2011. Vida útil do poste estimada em 25 anos no mínimo. | Unid. | 5 |  |  |
| VALOR DO LOTE 1: R$ |
| LOTE 2 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1 Cabinho de cobre isolado 750V -2,50 mm - rolo 100 m | m | 2000 |  |  |
|  | Item 2 Cabo PP de cobre isolado 750V - 2x2,50mm - rolo 100 m | m | 3000 |  |  |
|  | Item 3 Cabo PP de cobre isolado 750V - 2x4mm -rolo 100 m | m | 600 |  |  |
|  | Item 4 Cabo PP de cobre isolado 750V - 2x6mm - rolo 100 m | m | 500 |  |  |
|  | Item 5 Cabo PP de cobre isolado 750V - 3x2,5mm - rolo 100 m | m | 1000 |  |  |
|  | Item 6 Cabo PP de cobre isolado 750V -3x4mm - rolo 100 m | m | 800 |  |  |
|  | Item 7 Cabo PP de cobre isolado 750V - 3x6mm - rolo 100 m | m | 500 |  |  |
|  | Item 8 Cabo PP de cobre isolado 1KV - 3x10mm - rolo 100 m | m | 400 |  |  |
|  | Item 9 Cabo PP de cobre isolado 1KV - 3x16mm -rolo 100 m | m | 400 |  |  |
| VALOR DO LOTE 2: R$ |
| LOTE 3 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. |  |  |
|  | Item 1 Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 70W/220V,base E-27, bulbo tubular, corrente na lâmpada 1,8 A, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kV,alta pressão, fluxo luminoso nominal ≥ 14000 lumens, temperatura de cor ≥1950 °K e vida mediana ≥ 24000h. Fabricação Nacional | PEÇA | 1500 |  |  |
|  | Item 2 Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 150W/220V (tubular), base E-40, com tubo de descarga simples, fluxo luminoso 14500 lumens e vida mediana 32000h – (Tubular). Fabricação Nacional | PEÇA | 1000 |  |  |
|  | Item 3 Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potência de 400W/220V (Tubular), com tubo de descarga simples, fluxo luminoso 48000 lumens e vida mediana 32000h - (Tubular). Fabricação Nacional | PEÇA | 1000 |  |  |
|  | Item 4 Lâmpada a vapor de sódio 250W/220V fluxo luminoso 27500 lumens e de vida mediana de 28000h - (Tubular). Fabricação Nacional | PEÇA | 1200 |  |  |
|  | Item 5 Lâmpada de multivapor metálico 150W/220V, fluxo luminoso de 14.000 lumens e de vida mediana de 10.000h, luz branca, Bocal E27, fabricação Nacional | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 6 Lâmpada de multivapor metálico 150W/220V, fluxo luminoso de 14.000 lumens e de vida mediana de 10.000h, luz branca, Bocal E40, fabricação Nacional | PEÇA | 400 |  |  |
|  | Item 7 Lâmpada de multivapor metálico 250W/220V, bulbo tubular, fluxo luminoso 20.500 lumens e de vida mediana de 10.000h, luz branca, Bocal E40, fabricação Nacional | PEÇA | 500 |  |  |
|  | Item 8 Lâmpada de multivapor metálico 400W/220V, bulbo tubular,fluxo luminoso 36.000 lumens e de vida mediana de 20.000h, luz branca, Bocal E40 fabricação Nacional | PEÇA | 400 |  |  |
|  | Item 9 Lâmpada de multivapor metálico 1000W/220V, bulbo tubular, fluxo luminoso 110.000 lumens e de vida mediana de 12.000h, luz branca, Bocal E40 fabricação Nacional. | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 10 Lâmpada de multivapor metálico 1.500W/220V, bulbo ovólde, fluxo luminoso 150.000 lumens e de vida mediana de 15.000h, luz branca, Bocal E40 fabricação Nacional | PEÇA | 40 |  |  |
|  | Item 11 Lâmpada de multivapor metálico 2.000W/220V, bulbo ovólde, fluxo luminoso 185.000 lumens e de vida mediana de 18.000h, luz branca, Bocal E40 fabricação Nacional | PEÇA | 20 |  |  |
|  | Item 12 Lâmpada de multivapor metálico 150W/220V, (bipino). | PEÇA | 30 |  |  |
|  | Item 13 Lâmpada vapor de mercurio 125W/220V, fluxo luminoso 6.000 lumens e de vida mediana de 15.000h, Fabricação Nacional | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 14 Lâmpada Incandescente 100W/220V Fabricação Nacional | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 15 Lâmpada Halógena, palito de 500W/220V, fluxo luminoso 9.500 lumens e de vida mediana de 2.000h, Fabricação Nacional | PEÇA | 30 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 3: R$ |
| LOTE 4 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1 Ignitor para lâmpada de 70W | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 2 Capacitor para reator de 70W | PEÇA | 150 |  |  |
|  | Item 3 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 070W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 0,98A, tensão na lâmpada 90V, Com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 200 |  |  |
|  | Item 4 Reator integrado para lâmpada VS 70W, AF, UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 0,98A, tensão na lâmpada 90V, Com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 300 |  |  |
|  | Item 5 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 150W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 1,8A, tensão na lâmpada 100V, com Selo PROCEL, Fab. Nacional. | PEÇA | 200 |  |  |
|  | Item 6 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 150W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 1,8A, tensão na lâmpada 100V, com dimenção de 8,8 cm de comprimento x 6,5 cm de altura x 7 cm de largura, com Selo PROCEL, Fab. Nacional, nas dimensões: 0,06m altura x 0,07m largura x 0,11m comprimento. | PEÇA | 300 |  |  |
|  | Item 7 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 250W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 3A, tensão na lâmpada 100V, máxima de 10%, com 15 cm de comprimento x 6,5 cm de altura x 8 cm de largura com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 200 |  |  |
|  | Item 8 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 250W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 3A, tensão na lâmpada 100V, máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 9 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 400W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 4,5A, tensão na lâmpada 100V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 300 |  |  |
|  | Item 10 Reator c/ignitor p/vapor de sódio 400W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 4,5A, tensão na lâmpada 100V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 300 |  |  |
|  | Item 11 Reator c/ignitor p/vapor metálico 1000W AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 12 Reator c/ignitor p/vapor metálico 1500W AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 20 |  |  |
|  | Item 13 Reator c/ignitor p/multivapor metálico 250W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 4.14 Reator c/ignitor p/multivapor metálico 250W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 150 |  |  |
|  | Item 15 Reator c/ignitor p/multivapor metálico 400W/220V, AF,UE, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 16 Reator c/ignitor p/multivapor metálico 400W/220V, AF,UI, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, perda máxima de 10%, com Selo PROCEL, Fab. Nacional | PEÇA | 100 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 4: R$ |
| LOTE 5 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1 :Relé fotoeletrônico para iluminação pública mod. NF - 220V, com tensão de alimentação de 105V a 305V, potência de carga de 1.000W ou 1.800VA, corrente máxima de carga de 10A. Corpo em policarbonato, estabilizado ao U.V., pinos em latão estanhado, com retardo máximo para ligar/desligar de 5 segundos (partida rápida), com proteção contra surtos na rede de alimentação 160 joules, devendo atender a especificação NBR 5126, Fabricação Nacional | PEÇA | 3000 |  |  |
|  | Item 2 :Relé fotoeletrônico para iluminação pública mod. NA - 220V, com tensão de alimentação de 105V a 305V, potência de carga de 1.000W ou 1.800VA, corrente máxima de carga de 10A. Corpo em policarbonato, estabilizado ao U.V., pinos em latão estanhado, com retardo máximo para ligar/desligar de 5 segundos (partida rápida), com proteção contra surtos na rede de alimentação 160 joules, devendo atender a especificação NBR 5126, Fabricação Nacional | PEÇA | 50 |  |  |
|  | Item 3 :Timer temporizador, digital para iluminação pública, com potência nominal de 1.000W/220V. | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 4 :Base para Relé fotoeletrônico mod. NF - 220V. | PEÇA | 500 | R$ 9,23 | R$ 4.615,00 |
| TOTAL DO LOTE 5: |
| LOTE 6 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Projetor fechado, com porta equipamento, corpo refletor central em chapa de alumínio anodizado e selado, laterais em liga de alumínio fundido. Lente plana de cristal temperado e suporte de fixação em chapa de aço galvanizado bocal E-40 para lâmpadas de até 400W. | PEÇA | 100 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 6: |
| LOTE 7 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Abraçadeira de fixação circular de 220mm2 | PEÇA | 150 |  |  |
|  | Item 2: Abraçadeira de fixação circular de 250mm2 | PEÇA | 150 |  |  |
|  | Item 3 :Abraçadeira de fixação circular de 310mm2 | PEÇA | 50 |  |  |
|  | Item 4: Abraçadeira de fixação circular de 320mm2 | PEÇA | 50 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 7:R$ |
| LOTE 8 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Luminária eficiente com porta equipamento, para lâmpada de vapor de sódio 250W/400W, com corpo formado por uma carcaça e uma base de fixação, aparafusadas entre si, fabricadas em liga de alumínio L-2521, injetadas a alta pressão com acabamento em pintura poliester na cor cinzenta, RAL 7035, fecho de difusor em alumínio extruído e anodizado, sistema de fixação para núcleo, composto por braçadeira em aço tratado e parafuso inoxidáveis, incluindo um peça de fundição de alumínio, que permite inclinações de 0°, 3° ou 6° na montagem da coluna. Tampa embelezadora que oculta o sistema de fixação, fabricada em material termoplástico. sistema óptico formado por um refletor de alumínio hidroconformado e anodizado e um vidro plano temperado e serigrafado de 4mm. Grau de proteção IP66 do sistema óptico, através de introdução robotizada de silicone, selando o refletor com o vidro. Suporte do porta lâmpadas em material termoplástico, com dois fechos de aço inoxidável, para fixação do refletor, dispondo de um sistema de regulação horinzontal e vertical da lâmpada. Bandeja em chapa de aço galvanizado (classe 1) e em poliamida reforçada com fibra de vidro (classe 2) incluindo equipamento elétrico. Modelo Beta. Fabricação nacional. | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 2 : Luminária eficiente com porta equipamento, para lâmpada de vapor de sódio 400W, com carcaça em liga de alumínio L-2521, injetada a alta pressão, com um acabamento em pintura poliester cinzenta RAL 7035 brilho, bandeja em poliamida reforçado com fibra de vidro (classe 2), em chapa de aço galvanizado (classe 1), tampa de isolamento do equipamento elétrico em polipropileno reforçado (classe 2), tomada elétrica em poliamida, sistema óptico formado em refletor de alumínio hidroconformado e anodizado, difusor em vidro sodo-cálcico temperado de 4mm policurvado. A impermeabilidade entre ambas as peças consegue-se através de um duplo cordão de silicone de aplicação robotizada. (continua) Suporte do porta lâmpada E-40 em poliester reforçado com fibra de vidro, incluindo junta de silicone moldada numa só peça, dispondo de sistema de focagem segundo a lâmpada. Aro circundante injetado com clips de fixação da cazeleta em aço inoxidável. Tampa superior em liga de alumínio L-2521 injetada em alta pressão com acabamento em tinta poliester cinzenta RAL 7035 brilho. Fecho da parte superior em alumínio extruído e anodizado. Sistema de fixação para núcleo composto por braçadeira em aço tratado e parafusos inoxidáves, incluindo um cunha de fundição de alumínio, que permite inclinações de 0°, 3° ou 6° na montagem da coluna. Tampa embezadora que oculta o sistema de fixação fabricada em material termoplástico, modelo Viento IVH, fabricação nacional. | PEÇA | 12 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 8:R$ |
| LOTE 9 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Braço padrão EMUSA/DIP ou similar curto, de ferro galvanizado a fogo, com 33,5 mm de diâmetro, 1,5 metro de comprimento | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 2: Braço padrão EMUSA/DIP ou similar, de ferro galvanizado a fogo, com 60,3 mm de diâmetro, 2,5 metros de comprimentos e 3 mm de espessura, com sapata. | PEÇA | 200 |  |  |
|  | Item 3: Braço padrão EMUSA/DIP ou similar, de ferro galvanizado a fogo, com 60,3 mm de diâmetro, 3,5 metros de comprimentos e 3 mm de espessura, com sapata. | PEÇA | 200 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 9:R$ |
| LOTE 10 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Chave Contactora para IP - 200A | PEÇA | 5 |  |  |
|  | Item 2: Chave Contactora para IP 120A | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 3: Chave Contactora para IP 80A | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 4 :Bobina p/ chave contactora IP 200A | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 5 :Bobina p/ chave contactora IP 120A | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 6 :Bobina p/ chave contactora IP 80A | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 7: Chave Magnética (tipo marmita) 2X60A, fabricação nacional. | PEÇA | 30 |  |  |
|  | Item 8: Bobina p/ chave magnética STILELETRÔNICA CIP90 220V - 60A | PEÇA | 30 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 10:R$ |
| LOTE 11 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Conector Bimetálico Auto Perfurante de Pressão (tipo piranha), 10 A 90mm, derivação de 2,5 a 25mm | PEÇA | 1000 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 11: |
| LOTE 12 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Duto dupla parede com corrugação anelar para propeção de cabo subterrâneo 1" | M | 2000 |  |  |
|  | Item 2: Disjuntor 3x30A | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 3: Disjuntor 3x50A | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 4 :Disjuntor 3x70A | PEÇA | 20 |  |  |
|  | Item 5: Disjuntor 3x100A | PEÇA | 50 |  |  |
|  | Item 6: Fusível Cartucho 60A | PEÇA | 30 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 12: |
| LOTE 13 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Fita Isolante 20 m | ROLO | 400 |  |  |
|  | Item 2: Fita de Alta Fusão 10m | ROLO | 150 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 13: |
| LOTE 14 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1 : Bocal E/27 reforçado de porcelana | PEÇA | 200 |  |  |
|  | Item 2: Bocal E/40 reforçado de porcelana | PEÇA | 200 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 14: |
| LOTE 15 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Vara de 1 metro, Rosqueável de 16x70mm2 | PEÇA | 200 |  |  |
|  | Item 2: Porca na medida de 16x70mm2 | PEÇA | 1200 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 15: |
| LOTE 16 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item1 :Luminária eficiente, Fechada, vidro plano, c/ porta equipamento, corpo da luminária na cor cinza (RAL 7035), modelo ALPHA P/ lâmpada 70W/150W e Bocal E-27 | PEÇA | 10 |  |  |
|  | Item 2: Luminária eficiente, Fechada, vidro plano, c/ porta equipamento, corpo da luminária na cor cinza (RAL 7035), modelo ALPHA P/ lâmpada 70W/150W e Bocal E-40 | PEÇA | 100 |  |  |
|  | Item 3: Luminária decorativa, eficiente, com porta equipamento para reator interno, com corpo em alumínio injetado, difusor em vidro temperado plano, com refletor em alumínio polido quimicamente anodizado e selado, com dispositivo de fechamento com parafuso de aço inoxidável, imperdível, com cabeça recartilhada, com a pintura eletrostática na cor cinza (RAL 7035), grau de proteção IP66, modelo Heka LS, para lâmpada 150W e Bocal E-40. | PEÇA | 10 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 16: |
| LOTE 17 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1 :Cela para Cruzeta | PEÇA | 30 |  |  |
|  | Item 2 :Cruzeta de Madeira com 3 metros de comprimento | PEÇA | 20 |  |  |
|  | Item 3: Mão Francesa para fixação de cruzeta | PEÇA | 30 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 17: |
| LOTE 18 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Núcleo central para quatro luminárias, bitola 60,3mm, com inclinação de 15° | PEÇA | 30 |  |  |
|  | Item 2: Núcleo central para duas luminárias, bitola 60,3mm, com inclinação de 15° | PEÇA | 20 |  |  |
|  | Item 3 :Núcleo central para três luminárias, bitola 60,3mm, com inclinação de 15° | PEÇA | 20 |  |  |
|  | Item 4 :Núcleo central para quatro luminárias, bitola 60,3mm, sistema "H" com inclinação de 15° | PEÇA | 40 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 18: |
| LOTE 19 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 19.1 Caixa de Comando 100A - 220V Média 40X60X40cm, em ferro galvanizado | PEÇA | 20 |  |  |
|  | Item 19.2 Caixa de sobrepor em fibra de vidro, nas dimensões 22,5 X17,5X 12,5cm, fabricação STRAHL ou similar, para adaptação de disjuntor trifásico de 50A, com tomada fêmea embutida. | PEÇA | 30 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 19: |
| LOTE 20 | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | Valor médio Unit | Valor médio Total |
|  | Item 1: Projetor modelo MVP 128 - MH 1500W - WB - IP 66 com Caixa de Alojamento modelo ZVP 358. | PEÇA | 24 |  |  |
|  | Item 2 :Projetor modelo MVP 128 - MH 1500W - WB - IP 66. | PEÇA | 6 |  |  |
| TOTAL DO LOTE 20: |

Valor total dos Lotes: R$ ____________

(em algarismos)

(por extenso) __________________________________________

(  ) Optante pelo Simples Nacional

(  ) Não Optante pelo Simples Nacional

DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto deste Edital.

DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Niterói, ____ de ____________ de 2015.

____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO VI - MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Municipio de Niterói, na modalidade de Pregão Presencial, conforme disposto no artigo 7º da Constituição Federal, na Lei nº 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

Nome: _______________________________________

No da cédula de identidade: _______________________

Cargo: __________________

ANEXO VII - MODELO - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Municipio de Niteroi, na modalidade de Pregão Presencial Nº XXX, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

Nome: _______________________________________

No da cédula de identidade: _______________________

Cargo: __________________

ANEXO VIII – MODELO – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa ___________________________________________ , CNPJ ___________________________ , sediada no endereço  _____________________________________________________ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________________ , ______ de ______________ de 20__.

(Local)

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa)

ANEXO IX – MODELO - DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES

Ilmo. Sr.

(autoridade a quem se dirige)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº __________________ DECLARA ao Município de Niterói, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

________________, _____ de _________________ de ________.

(Local)

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO X – MINUTA CONTRATUAL

Contrato nº _____ /__

CONTRATO DE COMPRA DE MATERIAL PARA  SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS VIAS PÚBLICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NITEROI, PELA  SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E A EMPRESA: __________________ .

MUNICÍPIO DE NITERÓI, tendo como gestora a SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SECONSER, representada pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, Srª. DAYSE NOGUEIRA MONASSA, Brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade n° 0178680115-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o n° 642.121.177-72, doravante denominada SECRETÁRIA, sendo a SECONSER sediada na Rua Avenida Visconde Rio Branco n° 11, Ponta D' Areia - Niterói – Rio de Janeiro, CEP: 24.020-970, inscrita a Prefeitura Municipal de Niterói no CGC/MF sob o n° 28.521.748/0001-59, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo (indicar cargo da autoridade e nº da cédula de identidade) e a empresa ____________________, situada na Rua ____________ nº___, Bairro _______, Cidade _________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por _______________, cédula de identidade nº ______,  domiciliado na Rua _______ nº ___, Cidade _________, resolvem celebrar o presente  de COMPRA de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO, serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER, conforme especificações constantes na tabela I do ANEXO I  do Termo de Referência, com fundamento no processo administrativo n° 040/001726/2015, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto Municipal 9.614/2005, na Lei Complementar nº 123/2006, do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a compra de material para a execução do serviço de manutenção corretiva na Municipalidade em continuidade ao programa MAIS ILUMINAÇÃO, serviço realizado pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos – SECONSER, conforme especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data da publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato com termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

c) exercer a fiscalização do contrato;

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato (ANEXO 1 – Termo de Referência );

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2015, assim classificados:

NATUREZA DAS DESPESAS: 3390.3000

FONTE DE RECURSO: 107.

PROGRAMA DE TRABALHO: 26.0119.572.0104.2278

NOTA DE EMPENHO:

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO:

Dá-se a este contrato valor total é de R$ ______________________.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão constituída de 3 (tres) membros designados pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, Srª. DAYSE NOGUEIRA MONASSA, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao do pagamento, na seguinte forma:

- a) provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de 02 (dois) dias após a entrega do serviço;

- b) definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, após decorrido o prazo de 03 (três) dias, para observação e vistoria que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.

PARÁGRAFO QUARTO – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEXTO – A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em parcela única, contados do recebimento definitivo e do respectivo certificado de aceitação dos materiais e da apresentação do documento fiscal o valor total de R$ ________ (_______________), sendo o pagamento efetuado na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município de Niterói, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal para pagamento em favor do Município de Niterói, CNPJ: 28.521.748/0001-59, Inscrição Estadual:  Isento, endereço:   Rua Visconde de Sepetiba, 987/5º andar, Centro – Niterói-RJ. Telefone: (21) 2620-0403 ramal: 227,  até ____ dias/horas após a entrega de cada parcela.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será realizado em 04 (quatro) vezes, com  prazo de 30 (trinta) dias uteis, 60 (sessenta), 120 (cento e vinte), contados do recebimento definitivo e do respectivo certificado de aceitação dos materiais e da apresentação da nota fiscal.

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, em 04 (quatro) parcelas     mensais, conforme demonstrativo de orçamento e cronograma físico, constante no Anexo I – Termo de referência, mediante crédito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE,  contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -   No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal para pagamento até 02 (dois) dias após a entrega de cada parcela.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor do Município de Niterói, CNPJ: 28.521.748/0001-59, Inscrição Estadual:  Isento, endereço:   Rua Visconde de Sepetiba, 987/4º andar, Centro – Niterói-RJ. Telefone: (21) 2620-0403.

PARÁGRAFO QUARTO – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice Geral de Preço do Mercado - IGPM  e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 2 (dois ) % (por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Município poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto contratual não executado e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo sexto.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO SEXTO – Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO OITAVO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO NONO – Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Niterói.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.

PARÁGRAFO QUARTO - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, cópia do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal do ato e nº. do processo administrativo.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade de Niterói, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, _____de _________de ______.

___________________________________________________

NOME DO ÓRGÃO

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

___________________________________________________

CONTRATADA

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

______________________________

TESTEMUNHA

_______________________________

TESTEMUNHA