RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PP Nº 017/2018

OBJETO: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE PLUVIÔMETROS E SIRENES, SISTEMAS DE AQUISIÇÃO, TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO PARA O SISTEMA INTERNO DA DEFESA CIVIL; AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PLUVIÔMETROS SEMIAUTOMÁTICOS; INSTALAÇÃO DOS KITS DE AUTOMATIZAÇÃO DE PLUVIÔMETROS E FORNECIMENTO DE BOLETINS METEOROLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE NITEROI, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/05/2018

HORÁRIO: 10:00 HORAS

Processo nº 740000130/2018

Razão Social: _____________________________________________________________

CNPJ nº _________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

Cidade: ______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ____________

Pessoa para contado: _______________________________________________________

Recebemos, através do acesso à página www.niteroi.rj.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: __________________, ___ de _____________ de 2018.

_____________________________________

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre este a Prefeitura Municipal de Niterói e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Departamento de Material e Patrimônio por meio do fax (021) 2613.2456 ou e-mail: material.sma@administracao.niteroi.rj.gov.br

A não remessa do recibo exime a Comissão de Pregão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

Prestação de Serviços e Fornecimento de Equipamentos

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74000130/2018

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2018

HORÁRIO: 10:00 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  www.niteroi.rj.gov.br

O MUNICÍPIO DE NITERÓI , por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, com sede na Rua Coronel Gomes Machado, nº 258 – Centro - Niterói/RJ, torna público que, devidamente autorizada pelo Subsecretário Municipal de Defesa Civil, Walace Medeiros Barbosa, na forma do disposto no processo administrativo n.º 740000130/2018, fará realizar, no dia 25 de maio de 2018, às 10:00 horas, na Sala de Licitação/SMA, localizada na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987/5º andar – Centro – Niterói/RJ, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, que será regida pelo disposto no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto Municipal 9.614/2005, na Lei nº 8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006 e, ainda, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas.

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diário Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas

1.2 O edital se encontra disponível no endereço www.niteroi.rj.gov.br – Licitações SMA, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4, no Departamento de Material e Patrimônio, localizado na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987/5º andar – Centro – Niterói/RJ, comprovado pela Comissão de Pregão.

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 5º andar, Centro, Niterói, de 09 horas até 16 horas, ou através do e-mail material.sma@administracao.niteroi.rj.gov.br

1.3.1	Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

1.4	Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, Térreo – Centro – Niterói/RJ - Protocolo, de 09 até 16 horas.

1.5	Caberá à Secretaria Municipal de Defesa Civil, auxiliada pelo Comissão de Pregão, decidir sobre a impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

- - DO OBJETO

2.1.	O Pregão tem por objeto a prestação de serviços de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE PLUVIÔMETROS E SIRENES, SISTEMAS DE AQUISIÇÃO, TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO PARA O SISTEMA INTERNO DA DEFESA CIVIL; AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PLUVIÔMETROS SEMIAUTOMÁTICOS; INSTALAÇÃO DOS KITS DE AUTOMATIZAÇÃO DE PLUVIÔMETROS E FORNECIMENTO DE BOLETINS METEOROLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE NITERÓI,  CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1  Poderão participar deste Pregão Presencial Empresas especializadas cujo objetivo social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos.

3.2	Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

3.3	Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

3.4	Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93.

3.5	Poderão participar do presente Pregão todas as empresas interessadas e que comprovarem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital.

3.6	É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente a prestação de serviço objeto deste Pregão.

4 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO:

4.1	O preço total estimado   pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 4.777.051,68 (quatro milhões setecentos e setenta e sete mil e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme os valores constantes no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I deste edital.

4.2	O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando o Município de Niterói a utilizá-lo integralmente.

5 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

5.1	A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

5.2	Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

6 - DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1	As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por ser representante legal que deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame e somente estes poderão atuar em nome da Licitante.

6.2	No ato do credenciamento serão efetuadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:

6.2.1  Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou assemelhada deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar:

- Carteira de Identidade ou documento equivalente;

- Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da sua investidura;

6.2.2   Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

- Carteira de Identidade ou documento equivalente;

- Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo ANEXO II, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

- Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.

6.3  Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da licitação, fora de qualquer envelope.

6.4  No caso de apresentação de documento original, o mesmo será devolvido após as conferências necessárias;

6.5  Na hipótese em que a documentação correspondente ao credenciamento tenha sido incluída em qualquer dos envelopes – DE HABILITAÇÃO ou DE PROPOSTA DE PREÇO - será autorizado ao representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na presença dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar em que se encontrava.

6.6  Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem como praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem devidamente credenciados nos termos dos subitens anteriores.

6.7  As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

6.8   Será admitido mais de um representante para cada licitante, facultado ao pregoeiro reduzir este número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.

6.9  Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

7 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

7.1   Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitação e contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO III, sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

7.2   Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar ao Pregoeiro, no ato do credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do ANEXO IV, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

7.2.1	Caso a empresa se quede inerte na apresentação de tal documento, não poderá se valer da vantagem prevista.

7.3  Na hipótese do licitante não trazer os documentos mencionados já devidamente preenchidos, os mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão Pública, devendo ser assinado pelo representante legal do licitante que foi devidamente credenciado.

7.4  Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua conferência e posterior rubrica.

7.5  No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubrica, aos participantes, na sessão marcada para prosseguimento dos trabalhos.

8 – DOS ENVELOPES

8.1.  A Licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta de Preço e os seus Documentos de Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX – PREFEITURA DE NITERÓI

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX – PREFEITURA DE NITERÓI

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

9 - DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1  A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do ANEXO V – Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal.

9.2 A proposta deverá ainda:

- Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.

- A proposta de preço deverá conter a descrição dos produtos cotados, inclusive as marcas, bem como modelos e/ou referência do mesmo, com a indicação do número do item, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto.

- A indicação do preço unitário de cada item e o seu valor total, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto.

- O oferecimento pelo licitante dos serviços/materiais indicado implica em aceitação e entrega de todos os itens descritos, conforme TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas especificações e quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada.

- É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para todos os itens que compõem o objeto deste Edital, visto que os serviços/materiais serão adquiridos por único fornecedor;

- Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.

- Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, deste Edital.

- Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

- Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

- Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.

- Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

- A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02 (duas) casas decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser igual a zero.

9.3   No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exeqüível.

9.4  Caso o licitante não aceite ás correções realizadas, sua proposta de preço será desclassificada.

9.5  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

9.6  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

10.1   O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93, levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que obtiver(em) o menor preço, consoante as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Objeto.  O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora.

10.2   Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta de menor preço e os demais licitantes que apresentarem as propostas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

10.3  Se não houver pelo menos 3 (três) ofertas de acordo com  o subitem anterior, serão proclamados classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem as melhores preços, até no máximo de 3 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

10.4   O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos moldes do artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.

10.5  Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

10.6  Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

10.7  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.

10.8   O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata de Sessão.

10.9  O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

10.10  Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação  do proponente que a tiver formulado.

10.11  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, salvo manifestação imediata e motivada da vontade de recorrer, no que se observará o disposto no artigo 4º, XVIII da Lei 10.520/2002.

10.12  Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.

10.13  Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.

10.14   Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

10.15  Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, prevalecerão as da Proposta.

10.16  Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

11  -	DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital.

11.2 O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (anexo VI), da Declaração de Idoneidade (anexo VII), modelo de declaração de superveniência e declaração de optante do simples (anexo VIII e IX), devidamente preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.

12.1.2 DAS COOPERATIVAS

12.1.2.1 Será admitida a participação de cooperativas que atendam às exigências deste ato convocatório, no que couber, e apresentem, no envelope de habilitação os seguintes documentos:

I – ata de fundação;

II – estatuto (com ata da assembléia de aprovação);

III – regimento interno (com ata da aprovação);

IV – regimento dos fundos (com ata de aprovação);

V – edital de convocação de assembléia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;

VI – registro da presença dos cooperados em assembléias gerais;

VII – ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame, se vencedora;

VIII – relação dos cooperados que executarão o objeto, acompanhada dos documentos comprobatórios da data de ingresso de cada qual na cooperativa.

12.1.2.2  Não será admitida participação de cooperativas fornecedoras de mão-de-obra, mas apenas as prestadoras de serviços por intermédio dos próprios cooperados.

12.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;

e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.

f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débito para com o INSS (CND) e Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.2.2 Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares) expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.

12.2.2.1. No caso excepcional, da certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói não ser fornecida do modo como requerido no item anterior, poderá o licitante declarar, facultativamente, sob as penas do art.86 da Lei nº 8.666/93, que não é contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói, conforme modelo do Anexo X.

12.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos, caso em que devera ser aplicado o disposto na cláusula 8.15.

12.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.3.1 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

12.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

12.4.1 Prova de registro no CREA da licitante e dos profissionais que atuarão na execução os serviços;

12.4.2 Apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que comprovem aptidão compatível ou semelhante ao objeto da licitação; Através dos atestados de capacidade técnica:

- Executou manutenção em sistemas de automação similares com monitoração remota com redundância via rádio digital, 3G/4G/GPRS e internet cabeada.

- Executou manutenção em sistema de comunicação de dados em sistemas de alerta e alarmes similares ao escopo desta licitação, sendo via rádio digital, 3G/4G/GPRS e internet discada.

- Executou manutenção em sistemas de sonorização com potência mínima compatível ao atual sistema.

- Executou manutenção em sistemas de alerta e alarme com comunicação via rádio, baseado em tecnologia de rádio digital e outros sistemas similares licenciados pela ANATEL.

- Executou manutenção em pluviômetros e seus sistemas de comunicação com pelo menos um canal de comunicação via Tecnologia de rádio digital e outros sistemas similares licenciados pela ANATEL.

- Executou instalação de dispositivos de automatização em pluviômetros, sendo via moldem GSM/GPRS.

- Os atestados de capacidade técnica deverão ser fornecidos pela pessoa jurídica do contratante do serviço objeto do atestado, não sendo admitidos atestados fornecidos por terceiros.

- Poderão ser apresentados atestados derivados de contratos distintos para comprovação das características mínimas exigidas para a qualificação técnica.

- No caso de apresentação de atestados de empresas privadas, não serão considerados aqueles apresentados por empresas participantes do mesmo grupo empresarial da CONTRATADA. Serão consideradas do mesmo grupo, empresas controladas pela CONTRATADA, ou que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente da CONTRATADA.

- No caso de atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá obrigatoriamente ser apresentado com firma reconhecida em cartório.

Os atestados deverão ser emitidos em papel timbrado e conter:

- Razão Social, CNPJ e endereço completo da empresa emitente;

- Razão social da CONTRATADA;

- Número e vigência do contrato;

- Objeto do contrato;

- Descrição do trabalho executado;

- Local e data da emissão;

- Identificação do responsável pela emissão do atestado, cargo, contato (telefone e correio eletrônico);

- Assinatura do responsável pela emissão do atestado;

- Devem ser originais ou cópias autenticadas ilegíveis.

12.4.3	Prova de possuir no seu quadro técnico, profissional(ais) de nível superior detentor(es) de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) expedida(s) pelo CREA, demonstrando sua aptidão por já haver(em) sido responsável (eis) técnico(s) por atividades pertinentes e compatíveis com o objeto constante  do ANEXO I – Termo de Referência.

12.4.3.1 A prova de possuir em seu quadro técnico o profissional detentor dos atestados apresentados se dará por meio de apresentação de cópia da carteira de trabalho ou prova de existência de contrato de prestação de serviço em que conste o licitante como contratante dos profissionais disponíveis para a execução do serviço ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado.

a) Será permitida a alteração do profissional, desde que detenha a mesma qualificação do anterior e que a alteração seja informada à CONTRATANTE.

12.4.3.2 Atestados de aptidão técnica:

- Executou serviços de previsão do tempo;

- Executou serviço de instalação, manutenção e operação de estações telemétricas automáticas do tipo pluviométrica;

c) Executou serviço de manutenção de sirenes de alerta sonoro.

12.4.4 É necessário que licitante vencedora disponha, para o início da execução do objeto contratual, dos materiais necessários à execução de todos os serviços discriminados no anexo i (termo de referência) e listados abaixo:

I – Veículos para locomoção das equipes disponível 24h por dia, 7 dias por semana.

II – Conjunto de ferramentas e equipamentos específicos necessários para a realização das manutenções.

III – Escadas ou outro equipamento para acesso e manutenção das sirenes e estação repetidora.

IV – Equipamentos de proteção individual necessários para o desempenho das atividades, conforme as normas vigentes.

12.4.5	Comprovação, feita através da apresentação, em original, do ATESTADO DE VISITA fornecido pela PREFEITURA DE NITERÓI, de que o Responsável Técnico da licitante visitou o local dos serviços e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação, ou, caso licitante opte por não realizar a visita, deverá apresentar DECLARAÇÃO de que possui pleno conhecimento do objeto a ser contratado. Justifica-se tecnicamente a necessidade da referida visita ou declaração em função da peculiaridade e singularidade dos equipamentos já existentes e instalados a serem manutenidos: sensores meteorológicos, sistemas de transmissão de dados, sistema de sonorização e demais componentes eletrônicos.

12.5 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

12.5.1  Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar declaração, na forma do Anexo VI, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

12.5.2  Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

12.6 - DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

12.6.1  As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

12.6.2	Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.6.3 As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde que dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

12.6.4 As declarações que não forem disponibilizadas pela internet e que não possuírem em seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

12.6.5 O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso a Pregoeira tome conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

13.1  Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

13.2  A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.3   Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.4   Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar o proponente inabilitado.

13.5  Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de sitio eletrônico oficial e hábil a conferência.

13.6  Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

14 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

14.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Secretário Municipal de Administração, será a licitante vencedora convocada para assinatura do competente instrumento contratual.

14.2  O MUNICIPIO DE NITERÓI, no prazo máximo de 60 dias (sessenta) dias da apresentação da proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.3 – A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade da sua proposta.

14.4 – O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela Administração as justificativas apresentadas.

14.5  A licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

15- DA RECUSA DO ADJUDICATÁRIO

15.1  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 5 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando ao Município de Niterói convocar os licitantes remanescentes, obedecidas a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

16- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1  efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato;

16.2  fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

16.3 -  exercer a fiscalização do contrato;

16.4 - receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

17.1  conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

17.2  prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe ou Termo Referência;

17.3   prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

17.4   iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

17.5 comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

17.6   responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;

17.7   reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

17.8   observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços;

17.9  elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

17.10   manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à execução do objeto do contrato;

17.11   manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

17.12   cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;

17.13   indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.

17.14  A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.

17.15   A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato.

17.16  Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município do Niterói no pólo passivo como responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.

17.16.1   A retenção prevista será realizada na data do conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários.

17.16.2  A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.

17.16.3 Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos itens anteriores, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

17.16.4  Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.

17.17  entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos específicos no cronograma de execução do contrato, conforme especificado no instrumento contratual;

17.17.1 os bens adquiridos e instalados “kits de automatização dos pluviômetros” se tornarão patrimônio da municipalidade, não podendo ser retirados ao término do contrato.

17.17.2 o Sistemas de aquisição, transmissão e organização de dados e todos os módulos e bases de dados que compõem o sistema deverão ser instalados em servidores da Prefeitura, se tornarão patrimônio da municipalidade, não podendo ser retirados ao término do contrato, devendo ser desenvolvido em linguagem de software livre, de forma a não gerar custos de licenciamento futuros ao Município.

17.18 entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias.

18 -  DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

18.1  O objeto do contrato não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Niterói.

18.2  O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

18.3  Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

18.4   Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.

18.5  O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas nos subitens do item 13, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.

19 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

19.1  O prazo da prestação dos serviços descritos  no Anexo I – Termo de Referência do Objeto, será de até 07 (sete) dias corridos, contados da data do envio da Autorização do Serviço, que será enviada via fax à(s) Licitante(s) vencedora(s), após a assinatura do contrato.

19.2  O objeto desta licitação desta licitação deverão ser prestados na forma do cronograma e no local indicado no Anexo  I– Termo de Referência.

19.3	As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da licitação.

20. DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO e DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

20.1  O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

20.2   A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída de 2 (dois) membros designados pelo Subsecretário Municipal de Defesa Civil, conforme ato de nomeação.

20.3   O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, na seguinte forma:

- provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, que deverá ser elaborado no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega do serviço;

- definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis, para observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

20.4  A comissão a que se refere o item 20.2, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

20.5  A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

20.6   A instituição e a atuação da fiscalização da prestação do serviço, objeto do contrato, não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

21 -  DA RESPONSABILIDADE

21.1  A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

21.2  A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

21.3   A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

21.4  A ausência da apresentação dos documentos mencionados no item anterior  ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

21.5  A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à CONTRATADA prevista no item 20.4.

21.6 – Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, de forma a assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

22 – DO PAGAMENTO

22.1 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 100

PROGRAMA DE TRABALHO: 1070.18.1812.0132.4042

NATUREZA DA DESPESA: 339039 / 449052

22.1.1  As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

22.2   O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, em parcela única ou parcelado, conforme cronograma de execução do contrato, mediante credito em conta-corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

22.2.1  No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

22.3  A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser encaminhada para pagamento no endereço: rua Cel. Gomes Machado 258, centro Niterói/RJ – CEP 24020-060, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) serviço fornecido, acompanhada do comprovante de recolhimento de FGTS e INSS, bem como atendimento de todos os encargos relativos à mão e obra empregada no contrato.

22.4  A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

22.5  Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

22.6    A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor do Município de Niterói, CNPJ:28.521.748/0001-59, Inscrição Estadual:  Isento, endereço: rua Visconde de Sepetiba, 987- Centro- Niterói/RJ. Telefone: (21) 2620 0403

22.7  No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

22.8   Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o Município de Niterói isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

22.9   Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

22.10   Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

22.11  Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

23 - DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1  A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 05% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

23.2   A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

23.3  Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 05% (cinco por cento) do valor do Contrato.

23.4   Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

23.5   O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente

23.6 Justifica-se a garantia da ordem de 05% (cinco por cento) do valor do contrato em função da necessidade de assegurar a não interrupção bem como a plena qualidade do serviço prestado, por estar diretamente relacionado com a garantia de proteção da vida e preservação de bens.

24 - DOS RECURSOS

24.1 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

24.1.1  Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório.

24.1.2  O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

24.1.3  Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

24.2 - DO RECURSO Á SESSÃO PÚBLICA

24.2.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.

24.2.2  Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

24.2.3  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

24.2.4  O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

24.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

24.4.6  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o Pregoeiro.

25  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1  A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

25.2   A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

25.3  A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

25.4

A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

25.5  A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

25.6  O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

25.7  Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

25.8  A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

25.9  O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

25.10   Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

26  - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1  É facultado ao Município de Niterói, quando convocada(s) a(s) Licitante(s) Vencedora(s) e esta(s) não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.

26.2 - É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

26.3 - Fica assegurado ao Município de Niterói o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

26.4  Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.5   Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.6  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

26.7   Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

26.8   O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

26.9   As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

26.10   Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no timbre deste edital, até dois dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

26.11   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a obrigatoriedade de serem utilizados os serviços.

26.12  Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do término.

26.13   As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

26.14  Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I- Termo de Referência do Objeto.

Anexo II -  Modelo de Carta de Credenciamento.

Anexo III Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Anexo IV – Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.

Anexo V – Modelo Proposta de Preço.

Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Anexo VII- Modelo de Declaração de Idoneidade.

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Superveniência.

Anexo IX – Modelo de Declaração de Optante pelo Simples.

Anexo X – Modelo de Declaração de Não Contribuinte do ISS e Taxas

Anexo XI – Minuta do Contrato.

26.15  Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.

26.16  Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

26.17  O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Niterói, 03 de maio de 2018.

________________________________

Walace Medeiros Barbosa

Subsecretário Municipal de Defesa Civil

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA E ALARME

1 - OBJETO

Operação e Manutenção da Rede de Pluviômetros (30) e Sirenes (33), sistemas de aquisição, transmissão e organização de dados, incluindo a disponibilização para o sistema interno da Defesa Civil, garantindo uma operacionalidade mínima, por etapa de 30 dias, de 98%; Aquisição de kits para automatização de 20 (vinte) pluviômetros semiautomáticos, com sistema de transmissão via celular; Instalação dos Kits de Automatização de Pluviômetros. Fornecimento de Boletins Meteorológicos

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Defesa Civil de Niterói, segundo a Lei n. 12.608 de 10 de abril de 2012, atua no sistema de informações e monitoramento de desastres, tendo a necessidade constante de aperfeiçoar e implantar cada vez mais tecnologias com o propósito de minimizar e atuar em desastres naturais. As Sirenes do Sistema de Alerta e Alarme, instaladas em 28 comunidades de Niterói, com os respectivos pluviômetros automáticos acoplados às mesmas, constituem equipamento imprescindível para a execução das evacuações dos locais vulneráveis a deslizamentos em condições de elevados índices pluviométricos. A partir de um protocolo pautado na vulnerabilidade das encostas, combinado com o volume de chuvas registrado pelos pluviômetros, a Defesa Civil possui um instrumento de gerenciamento do risco de deslizamento e de execução de ações emergenciais de retirada de pessoas de áreas suscetíveis a essa modalidade de desastre. O Estado vinha custeando a manutenção do sistema acima citado, porém, devido à forte crise financeira que acomete o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC), desativou o serviço do Sistema de Alerta e Alarme desde o dia 25 de abril de 2016 e oficiou esta Secretaria com a proposta de transferir, em regime de comodato, o referido sistema mediante ao compromisso do Município em arcar com todos os custos necessários para a operacionalização e manutenção do mesmo. Desta forma, por ser imprescindível o referido equipamento para emissão de alarmes para as comunidades que residem em área de risco, há a necessidade por parte do Município de arcar com os custos da referida operação. Sendo assim o Município de Niterói assumiu os custos referentes a manutenção, por meio de uma contratação emergencial no período de setembro de 2016 até fevereiro 2017, cujo o período já se findou. O Governo do Estado e o Governo Federal firmaram um convênio para que o Estado volte a custear o Sistema de Alerta e Alarme, porém até o presente momento o mesmo não se encontra em funcionamento, não havendo previsão oficial de retorno deste serviço, gerando assim interrupção nos avisos de possíveis deslizamentos ocasionados por grande volume de chuva o que nos leva a urgência de contratação do mesmo. Informa-se que o município de Niterói conta atualmente com 33 plataformas de sirenes fornecidas pelo governo do estado, cujo o dimensionamento foi previamente estabelecido no ano de 2014 a partir de levantamento de demanda realizado em conjunto com o governo do Estado, utilizando como base para a definição das áreas a serem atendidas pelo sistema de alerta e alarme a Carta de Risco Iminente a Escorregamento do Município de Niterói. Os sensores pluviométricos constituem equipamentos essenciais para a gestão de riscos relacionados a fortes chuvas (deslizamentos e alagamentos). Atualmente, o município conta com informações automatizadas (em tempo real), provenientes de 16 sensores pertencentes ao Governo Federal e que, pelo fato de não estarem sobre a gestão do Município, além de apresentarem constantes problemas relacionados a defasagem de tempo na informação e estarem constantemente inoperantes, são insuficientes para uma a representatividade do comportamento pluviométrico de toda a extensão do Município. Sendo assim, fragilizam o monitoramento e consequentemente o grau de assertividade das informações. Isto posto, estando instalados no município outros 30 pluviômetros, sendo 10 deles automáticos e 20 semiautomáticos, fica configurada a necessidade de adquirir kits de automatização para 20 e de serviço de manutenção e de telecomunicação para todos os 30. Desta forma, o Município passará a ter uma rede mais ampla e com garantia de confiabilidade. A automação dos pluviômetros da rede atual e sua manutenção periódica são importantes para recebimento em tempo real dos dados por eles captados, de forma a garantir o monitoramento constante de variáveis meteorológicas. As especificações exigidas para os itens de automatização possuem justificativas técnicas em função dos itens descritos abaixo: I – Compatibilidade com os sensores pluviométricos existentes. II – Resistencia às condicionantes meteorológicas (exposição a chuva, sol e calor). III – Garantia de redundância na transmissão de dados em períodos de condições meteorológicas estremas. Emissão de boletins meteorológicos, dados de estações pluviométricas em tempo real e um sistema de alarme sonoro eficiente, são insumos básicos para a minimização de desastres inerentes a fenômenos meteorológicos. Essas informações são úteis para emissão de Alertas de Chuva para todos os órgãos municipais envolvidos nas ações de prevenção e resposta às emergências, e para as Comunidades se precaverem e se prepararem para uma eventual evacuação de área. A reunião dessas ferramentas e equipamentos acima citados dará à Defesa Civil de Niterói a capacidade de gerar relatórios, dar suporte em estudos de vistorias e à estudos meteorológicos e climáticos, assim como mitigar, através da ação de prevenção pela informação, a ocorrência de desastres naturais municipais.

3 - ESPECIFICAÇÃO DAS COMPRAS E SERVIÇOS

O termo presente nesta licitação visa o fornecimento e manutenção de equipamentos e equipe técnica, assim como a implantação, operação e manutenção por 02 (dois) anos de um sistema de monitoramento de alerta e alarme, baseado em dados de rede de estações pluviométricas. 3.1 – Especificação da compra dos equipamentos. TABELA I Compra de material (Especificação Técnica) UNIDADE QUANTIDADE Kits Automação de pluviômetros semiautomáticos un 20 3.1.1 Automatização de Pluviômetros semiautomáticos: A automatização das estações deve consistir de um kit de sistemas acoplado às estações pluviométricas semiautomáticas adquiridas e distribuídas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – CEMADEN, que permita que a precipitação medida pelo pluviômetro seja transmitida de forma automática para uma Central de Recepção de Dados remota instalada na Defesa Civil de Niterói, sem interferir no armazenamento e na visualização local realizados pelo módulo de armazenamento original da estação. O Kit de Automatização deverá utilizar um modem GSM/GPRS para transmissão de dados, com duplo SimCard para redundância de operadoras. O modem deverá executar automaticamente a troca do SimCard ativo em caso de perda da conexão de dados ou de dificuldade de registro na rede. No caso crítico em que não é possível estabelecer uma conexão de dados com a Central de Recepção, o modem deverá alternar automaticamente do canal de dados para o canal de voz e enviar o registro de precipitação por SMS. A conexão do Kit de Automatização à estação semiautomática deverá ser feita diretamente no pluviômetro da estação, utilizando uma porta de leitura de tensão de alta impedância. Esta conexão permite a compatibilização dos níveis de tensão envolvidos, sem acrescentar qualquer aumento de consumo ao equipamento, o que poderia acarretar uma redução da autonomia de bateria do módulo de armazenamento original. 3.1.1.1 Composição do Kit de Automatização O Kit de Automatização deverá ser composto dos itens e módulos abaixo relacionados e descritos nas próximas subseções: Gabinete de proteção; Os componentes principais do Kit de Automatização, modem, bateria e controlador de carga, deverão acondicionados em um gabinete de aço inoxidável para proteção contra intempéries, corrosão e ação de agentes externos. O gabinete poderá ser fixado diretamente ao poste de aço inox da estação pluviométrica semiautomática ou em suporte auxiliar próximo. No interior do gabinete, os módulos são fixados em um chassi de chapa de alumínio, aterrado por cabo de cobre ao gabinete. Os conectores deverão ser circulares plásticos com anéis de vedação que garantem graus de proteção IP65. Já a passagem do cabo da antena externa do modem GSM/GPRS será vedada com uso de prensa-cabo com grau de proteção IP68. A porta do gabinete deverá ter tranca com chave, garantindo que o acesso aos módulos internos seja feito somente por pessoal autorizado, reduzindo assim o risco de roubo e vandalismo. Modem GSM/GPRS; O modem GSM/GPRS, principal equipamento do Kit de Automatização, deverá operar nas quatro bandas de frequência GSM, ter slots para inserção simultânea de dois SimCards e ser robusto para operação em campo. Ele deverá ser totalmente programável em linguagem JAVA e possuir duas interfaces seriais padrão (RS-232C e USB Slave), além de canais de entrada/saída digitais e canais analógicos de leitura de tensão e corrente com 10 bits de resolução. O modem deverá controlar todas as ações de registro na rede de telefonia celular, conexão com o serviço de dados, transmissão de dados, gerência dos Simcards, leitura do pluviômetro e de controle do transmissor opcional, assim como também permitir a configuração, localmente via cabo conectado a um notebook ou remotamente, pela conexão de dados, de diversos parâmetros operacionais do Kit de Automatização, tais como: intervalo de transmissão de dados; endereço de conexão; e número(s) de telefone para envio de SMS. Bateria; A bateria utilizada deverá ser selada, dispensando a necessidade de recarga de eletrólito, e dispor de válvula de alívio para evitar acúmulo de gases no interior do seu invólucro hermético. Deverá ser de 12V com capacidade mínima de 12Ah, suficiente para manter o funcionamento do Kit de Automatização por pelo menos cinco dias sem recarga, considerando uma transmissão de dados a cada 15 minutos. Controlador de carga; O controlador é o módulo responsável por garantir que a bateria seja recarregada diariamente com a energia proveniente do painel solar. O controlador deverá efetuar automaticamente o desligamento do Kit de Automatização em condição de baixa tensão de bateria e o seu religamento após a recarga da bateria, garantindo um intervalo de histerese de tensão para evitar chaveamentos de alimentação. Painel solar (12 V); O Painel solar utilizado deverá ter potência mínima de 10W, sendo capaz de repor rapidamente a carga da bateria perdida durante o período de operação noturno, preferencialmente no período da manhã, em três horas ou menos de incidência solar. Os cálculos de potência do painel solar e consumo do Kit de Automatização comprovando a capacidade de carga e autonomia da bateria deve ser fornecida pelo licitante. – Especificação dos serviços TABELA II Serviços (Especificação Técnica) UNIDADE QUANTIDADE Manutenção de Pluviômetros/Sirenes e sistemas de aquisição, transmissão e organização de dados. mês 24 Instalação dos Kits de automatização dos pluviômetros un 1 Fornecimento de Boletins Meteorológicos mês 24 3.2.1 Sistemas Atendidos Sistema composto por 33 sirenes, 1 antena de RF, 1 software de medição dos pluviômetros e 30 pluviômetros automáticos (sendo 10 acoplados às sirenes e 20 que serão automatizados) que enviam dados a cada 15 minutos para armazenamento no banco de dados e visualização pelo site desenvolvido para acionamento remoto do sistema. Comunidade com sirenes: COMUNIDADE 1 ALARICO DE SOUZA 2 BAIRRO DE FATIMA 3 TRAVESSA BELTRAO 4 BIQUINHA 5 BOA VISTA 6 RUA BONFIM - ESCOLA 7 RUA BONFIM - ASS MORADORES 8 CORONEL LEONCIO 9 TENENTE JARDIM 10 MORRO DO CASTRO 11 GROTA 12 TRAVESSA IARA 13 IGREJINHA 14 PRACA MAX WOLF 15 MACEIO - OFICINA DO PARQUE 16 MACEIO - CRECHE MUNICIPAL 17 MARTIN TORRES 18 MORRO DA PENHA 19 MORRO DO ESTADO 20 MORRO DO PALACIO 21 PE PEQUENO 22 QUARTEL BOMBEIROS 23 PREVENTORIO 24 RETIRO SAUDOSO 25 SANTA BARBARA I 26 SANTA BARBARA II 27 PRAÇA SAO JOSE 28 TEXEIRA DE FREITAS 29 MORRO DO BUMBA 30 VIRADOURO 31 MORRO DO CAVALÃO 32 JURUJUBA 1 33 JURUJUBA 2 3.2.2 Manutenção de Pluviômetros/Sirenes Durante um período inicial de operação com duração de 45 dias, denominado “Período Operação Assistida”, o desempenho do Sistema será avaliado, no que diz respeito à operacionalidade dos equipamentos (Rede de Estações Pluviométricas, Sirenes e programas computacionais) e à funcionalidade da Central de Operações. Esta avaliação terá como objetivo definir os ajustes necessários a serem feitos no Sistema para que ele possa ser colocado em plena operação. A empresa LICITANTE deverá providenciar, durante este período, a correção de todas as falhas de implantação observadas nos produtos e serviços por ela fornecidos, sem acréscimo de custo, que impeçam o atendimento dos requisitos para aceite do Sistema, que são: Rede de Estações Telemétricas com manutenção total técnica permitida pela Prefeitura até o momento, operando com 98% ou mais de operacionalidade no final do Período de Teste; Dados e índices pluviométricos atualizados no sistema interno da Defesa Civil. Relatórios sendo gerados corretamente; e Alarmes sendo emitidos corretamente. Não será permitida, sobre qualquer hipótese a substituição de peças ou sistemas que, de alguma maneira criem conflitos de incompatibilidade ou interfiram na operacionalidade do sistema. Nos casos em que a empresa LICITANTE optar pela substituição de peças ou sistemas em conformidade com o parágrafo acima, ainda assim, tal ação deverá ser precedida de autorização da equipe técnica da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niterói. Salienta-se, ainda, que os itens trocados deverão ser certificados ao Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de desastres Naturais do Estado do Rio de Janeiro (CEMADEN –RJ), e que necessitam de medidas que permitam a regularização patrimonial pela Diretoria Geral de Patrimônio-CBMERJ, tais como: remessa do bem retirado, fotografia, nota fiscal de bem instalado e instrumento comprobatório de funcionamento de equipamento posteriormente à sua manutenção, dentre outras medidas previstas pela DGPat-CBMERJ. É imprescindível que a empresa LICITANTE tenha experiência comprovada no desenvolvimento dos serviços que compõe o objeto deste Termo de Referência. Finalizado o “Período de Operação Assistida”, a avaliação de operacionalidade determinará a remuneração da licitante. A queda nos índices de operacionalidade da Rede de Estações Telemétricas refletirá, a partir do segundo mês de operação, após o fim do “Período de Operação Assistida”, em descontos progressivos na fatura mensal da licitante, conforme a tabela abaixo, aplicados à mensalidade do contrato de manutenção. Operacionalidade Estações Desconto 98,0% a 100,0% 0% 95,0% a 97,9% 5% 90,0% a 94,9% 10% 80,0% a 89,9% 30% 50,0% a 79,9% 50% 0% a 49,9% 100% A equipe de manutenção em campo será composta por 2 técnicos eletrônicos. Estes técnicos deverão ter disponibilidade para atendimento eventual de manutenção emergencial ou solicitações da fiscalização do contrato. Em apoio a esta equipe de campo, deverá haver também uma equipe de apoio remoto da licitante, composta por: 1 Engenheiro Eletrônico 1 Engenheiro de Computação 1 Meteorologista E uma equipe de suporte presencial alocada na Sede da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niterói composta por: 4 Operadores de Sistema 1 Supervisor Operacional 1 Técnico de T.I. Os técnicos de campo trabalharão em dias úteis com plantões em finais de semana, com as seguintes atribuições: Executar tarefas de manutenção preventiva na Rede de Estações Telemétricas (Pluviômetros e Sirenes); Atender aos chamados de manutenção corretiva para a Rede de Estações Telemétricas (Pluviômetros e Sirenes). Os Operadores de sistemas trabalharão em escala de 12x36 (08h às 20h/20h às 08h) dias corridos com as seguintes atribuições: Realizar testes no sistema em apoio ao Técnico de campo; Execução de trabalhos e serviços técnicos. Monitoramento, levantamento, apuração e execução de relatórios estatísticos dos dados gerados pela rede telemétrica. Organização de arquivos técnicos. Auxiliar no envio de avisos meteorológicos e SMS O Supervisor Operacional trabalhará em horário comercial com as seguintes atribuições: Supervisionar a equipe e as atividades. Executar relatórios mensais referente as atividades desenvolvidas. Monitorar e garantir a operacionalidade da Rede Telemétrica. Dar suporte as Demandas da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niterói. Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência. O supervisor deverá ter disponibilidade para deslocamento para a Defesa Civil de Niterói, fora do horário comercial sempre que ocorrerem situações extremas de caráter meteorológico, capazes de gerar sérios transtornos à Cidade, em especial quando ocorrerem as previsões de chuvas intensas para as próximas horas ou as efetivas verificações destes fenômenos. O Técnico de TI trabalhará em horário comercial em dias alternados e em regime de sobreaviso com as seguintes atribuições: Elaborar programas de computador atendendo as demandas da Defesa Civil. Instalar e configurar softwares e hardwares. Garantir a disponibilização dos dados gerados pela rede telemétrica no sistema interno da Defesa Civil. Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida. Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e sistemas. O Engenheiro Eletrônico terá por principais atribuições: Planejar e coordenar as atividades de manutenção da rede telemétrica; Orientar e/ou executar reparos de maior complexidade técnica; Orientar a equipe de campo; Projetar modificações ou aperfeiçoamentos nos equipamentos, tais como mudança de meios de comunicação, inclusão de novos sensores ambientais; Ministrar treinamentos de Manutenção e Operação dos equipamentos. Estima-se que serão consumidas aproximadamente 30 horas mensais do profissional. Deve possuir experiência mínima de 1 ano na execução das atividades descritas O Engenheiro de computação será responsável por: Planejar e executar ou coordenar as atividades de manutenção do sistema informatizado de gerenciamento de dados, tais como estrutura de rede, bases de dados e programas. Orientar o técnico de T.I em suas atividades; Ministrar treinamento de operação do sistema; Planejar e executar atividades de desenvolvimento, tais como a criação de novos programas, as alterações no banco de dados e a criação de ferramentas para atendimento automático de demandas de dados. Estima-se que serão consumidas aproximadamente 40 horas mensais do profissional. Deve possuir experiência mínima de 1 ano na execução das atividades descritas O Meteorologista será responsável por: Análise e consistência dos dados gerados pela rede Telemétrica. Emissão de Boletim Meteorológico para 48h 2 vezes por semana e 72h uma vez por semana. Emissão de avisos Meteorológicos. Dar suporte a demandas da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niterói referente a área em que atua. Estima-se que serão consumidas aproximadamente 30 horas mensais do profissional. Deve possuir experiência mínima de 1 ano na execução das atividades descritas. A manutenção da Rede Telemétrica será realizada incluindo: Fornecimento de planos de dados para os Simcards em operação nas Estações Telemétricas (Pluviômetros e Sirenes); Fornecimento de peças de reposição para os equipamentos, cuja substituição for necessária, seja por danos causados por intempéries, operação ou por desgaste natural; e Manutenções preventivas e corretivas sob demanda. No início do contrato, a empresa licitante deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-RJ referente ao escopo dos serviços a serem executados. Mensalmente a LICITANTE produzirá um relatório técnico descrevendo as atividades desenvolvidas e a operacionalidade alcançada em cada etapa pela Rede Telemétrica. Ao final do período de manutenção (dois anos) a LICITANTE cancelará planos de dados GSM/GPRS fornecidos para operação das Estações Telemétricas ou quaisquer serviços remunerados de terceiros contratados para operação da rede. Para correto funcionamento do sistema, a Defesa Civil de Niterói irá definir o grupo de pessoas autorizadas a receber os alertas (chuva ou deslizamento) emitidos pelo sistema; limiares de acionamento/alertas, manter o fornecimento de Internet, de energia e de telefonia para a Central de Operações (sede da Defesa Civil de Niterói); manter em condições de uso a Central de Operações, fornecendo serviços de limpeza e manutenção de equipamentos sob sua responsabilidade, quando necessário; e corrigir falhas de implantação dos produtos e serviços de sua responsabilidade ou de responsabilidade de terceiros contratados. Definição dos Serviços de Manutenção Os serviços de manutenção devem garantir o funcionamento dos sistemas de modo a possibilitar a disponibilidade operacional dos mesmos mantendo-os em funcionamento nas condições de projeto. Manutenção Preventiva Conjunto de tarefas pré-definidas para cada equipamento / componente físico, realizadas de forma sistemática e periódica, que visam mantê-los nas condições de pleno funcionamento (especificações de origem), mantendo registro histórico e controle de sua degeneração através de inspeções sistemáticas e periódicas de acompanhamento do desempenho dos mesmos. Nestes serviços são executados testes, verificações, ajustes, medições e, limpezas, de forma a agir preventivamente evitando-se possíveis situações de falhas ou interrupções de funcionamento. Manutenção Corretiva Serviços executados nos equipamentos ou componentes a partir da ocorrência de falha ou interrupção no funcionamento do mesmo. Neste caso a intervenção é realizada dentro do prazo pré-estabelecido e de acordo com a criticidade do ocorrido em relação ao funcionamento do equipamento ou do sistema como um todo. Os serviços terão como objetivo o conserto do defeito colocando o equipamento novamente em seu funcionamento normal. A necessidade de execução dos serviços de manutenção corretiva pode ser observada por qualquer usuário dos equipamentos/sistemas, dos supervisores dos serviços, dos administradores ou dos próprios técnicos. A partir da verificação da necessidade é aberta uma ordem de serviços propiciando a atuação da equipe de manutenção. Descrição do escopo de serviços Manutenção Preventiva Sirenes Verificação do Estado de Conservação e Limpeza dos gabinetes. Avaliação e medição do sistema de Energia. Substituição de consumíveis, quando necessário. Descarregamento dos dados armazenados na estação. Manutenção Preventiva Pluviômetros Limpeza dos Equipamentos a cada 15 dias Avaliação dos valores coletados Verificação das condições Gerais Calibração dos equipamentos Verificação da tensão de alimentação dos equipamentos Verificação e testes do Datalloger. Manutenção Preventiva do sistema de Infraestrutura Verificação do consumo de energia através da análise junto à concessionária de energia Verificação e teste do Link de comunicação via internet dedicada Verificação e teste do Sistema de comunicação sem fio 3G ou superior Verificação e testes do sistema de comunicação via rádio Custos Embutidos na Manutenção Pagamentos das contas de energia da alimentação elétrica e das estações remotas no total de 33 medidores. Pagamentos das contas de comunicação GPRS/3G das concessionárias que atendem as 33 estações remotas acrescido de um chip da Central. Pagamento das taxas e licenças de supervisão dos rádios digitais. Previsão de implementação de atualização tecnológica do software do sistema. Estrutura Operacional Veículos para locomoção das equipes Malas com ferramentas e equipamentos específicos para utilização em Manutenção Escadas para atendimento local Programa para geração e controle de chamados e confecção de relatórios Geração de Relatórios de acompanhamento dos serviços executados Manutenção corretiva das sirenes, pluviômetros e Sistema de comunicação. Serviços que serão executados nos equipamentos a partir da ocorrência ou interrupção no funcionamento normal dos equipamentos. A intervenção será realizada dentro do prazo pré-estabelecido e de acordo a característica do defeito e de sua importância dentro do sistema como um todo e podendo o equipamento ser substituído por um reserva até que o principal retorne em pleno funcionamento. A necessidade de execução dos serviços de manutenção corretiva poderá ser pedida através de ordem de serviço ou em caso emergencial sem a mesma, mas sendo preenchida após o atendimento quando for o caso. A necessidade do serviço corretivo poderá ser pedida por qualquer usuário dos equipamentos/ Sistemas como supervisores dos serviços, administradores ou técnicos responsáveis observando a necessidade através da abertura da ordem de serviço. Em caso de defeito será feito analise do equipamento e havendo necessidade será efetuada a troca do componente defeituoso. A manutenção corretiva ocorrerá também quando os parâmetros de acompanhamentos e análise do sistema estiverem com os índices fora dos padrões pré-definidos no contrato. 3.2.3 Sistemas de aquisição, transmissão e organização de dados Em uma situação de crise gerada por eventos pluviométricos severos, o conhecimento da situação meteorológica atual e o acesso rápido e eficiente a documentos, planos de ação e relatórios é essencial para que o agente público de Defesa Civil possa tomar decisões operacionais corretas. Assim, faz-se necessário um sistema capaz de automatizar a recepção, armazenamento, processamento, compartilhamento e visualização de dados pluviométricos, sendo estes oriundos dos pluviômetros acoplados às sirenes e pluviômetros automatizados. Ao mesmo tempo em que permite o acesso rápido a relatórios de precipitação. Este sistema deve possuir interface WEB, ambiente amigável, com execução da aplicação em navegadores de Internet. Todos os módulos e bases de dados que compõem o sistema deverão ser instalados em servidores da Prefeitura. Não serão aceitas soluções implantadas em servidores da licitante ou na nuvem. O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem de software livre, de forma a não gerar custos de licenciamento futuros. O Sistema deve conter no mínimo os seguintes módulos: • Módulo de Recepção Operar no modelo cliente-servidor, e capaz de receber os dados através dos seguintes meio de comunicação: • Conexão de dados GSM/GPRS; e • SMS Após a recepção, independente do meio de comunicação, o módulo deverá verificar a integridade das informações e automaticamente recusar dados espúrios, evitando a contaminação do sistema. Para permitir a recepção de múltiplas transmissões simultâneas de dados de estações telemétricas, conseguindo assim máximo desempenho e eficiência do sistema, o servidor de recepção deve ser desenvolvido para ser executado em Threads. • Módulo de Armazenamento O módulo de armazenamento consiste de um banco de dado relacional com extensão espacial. Deverá ser capaz de realizar as mesmas operações de um banco de dados relacional e adicionalmente prover operações para manipular objetos espaciais. O módulo de armazenamento deverá permitir a manipulação de grandes volumes de informações de dados pluviométricos georreferenciados. • Módulo de Dados Este módulo será responsável por apresentar os registros de dados das estações pluviométricas em diversas formas de visualização, tais como: Dados em Tabelas - Tela inicial com os dados pluviométricos, onde são visualizadas as estações ativas, cada uma identificada por seu número, nome, região (localização) onde está inserida e horário de leitura dos últimos dados pluviométricos. Dados Históricos - Ao selecionar uma estação, o sistema deve apresentar o histórico de dados pluviométricos, além do gráfico destes dados. O sistema deverá permitir a seleção do início e fim do período de pesquisa de dados. Dados telemétricos - Este item se refere ao envio e recebimento dos dados e o histórico de condição de alguns parâmetros das estações que podem ser visualizadas (tabelas e gráficos interativos), com diversas informações da parte telemétrica (repetições de envio de dados, retardo de recepção, contador bruto do pluviômetro, tensão da bateria). Com isso, é possível realizar o monitoramento não só dos dados pluviométricos, mas também da rede de estações, garantindo seu funcionamento e a detecção rápida de futuros problemas que por consequência aceleram possíveis manutenções e a diminuição do tempo de parada. 3.2.4. Equipe Técnica Deverá ser composta considerando o abrangente escopo dos serviços contratado e a necessidade de comprovada experiência profissional para cada uma das atividades a serem desenvolvidas. A LICITANTE deverá comprovar que possui corpo técnico ou carta de intenção dos profissionais para atuar na execução do contrato, na data da Concorrência, sendo: profissional (ais) detentor (es) de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) expedida(s) pelo(s) Competentes Conselho(s) de Classe Profissional, demonstrando sua aptidão por já haver(em) sido responsável(eis) técnico(s) por atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da Concorrência. - 2 Técnicos de Campo (Eletrotécnico ou Eletrônico com Certidão de Registro Profissional comprovando a inexistência de débitos junto ao CREA de origem e experiência comprovada em manutenção de sistemas de alerta e alarme). - 1 Engenheiro Eletrônico (com atribuição de título de Engenheiro Eletrônico há pelo menos 5 anos) - 1 Engenheiro de Computação (com Certidão de Registro Profissional comprovando a inexistência de débitos junto ao CREA de origem e atribuição de título de Engenheiro de Computação há pelo menos 5 anos). - 1 Meteorologista (com Certidão de Registro Profissional comprovando a inexistência de débitos junto ao CREA de origem e atribuição de título de Meteorologista e experiência na área comprovada há pelo menos 5 anos). - 1 Técnico de T.I - 4 Operadores de Sistema - 1 Supervisor Operacional A relação da equipe técnica deverá vir acompanhada dos documentos comprobatórios da qualificação técnica dos profissionais indicados. Excetos os operadores de Sistema, Técnico de T.I e Coordenador.

4 – Tabela de preços por unidade

| ÍTEM | SERVIÇO | QUANT | UNID | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatização de Pluviômetros semiautomáticos |  |  |  |  |
| 1.1 | Kit de Automatização Contendo: Gabinete de proteção; Os componentes principais do Kit de Automatização, modem, bateria e controlador de carga, deverão acondicionados em um gabinete de aço inoxidável para proteção contra intempéries, corrosão e ação de agentes externos. O gabinete poderá ser fixado diretamente ao poste de aço inox da estação pluviométrica semiautomática ou em suporte auxiliar próximo. No interior do gabinete, os módulos são fixados em um chassi de chapa de alumínio, aterrado por cabo de cobre ao gabinete. Os conectores deverão ser circulares plásticos com anéis de vedação que garantem graus de proteção IP65. Já a passagem do cabo da antena externa do modem GSM/GPRS será vedada com uso de prensa-cabo com grau de proteção IP68. A porta do gabinete deverá ter tranca com chave, garantindo que o acesso aos módulos internos seja feito somente por pessoal autorizado, reduzindo assim o risco de roubo e vandalismo. Modem GSM/GPRS; O modem GSM/GPRS, principal equipamento do Kit de Automatização, deverá operar nas quatro bandas de frequência GSM, ter slots para inserção simultânea de dois SimCards e ser robusto para operação em campo. Ele deverá ser totalmente programável em linguagem JAVA e possuir duas interfaces seriais padrão (RS-232C e USB Slave), além de canais de entrada/saída digitais e canais analógicos de leitura de tensão e corrente com 10 bits de resolução. O modem deverá controlar todas as ações de registro na rede de telefonia celular, conexão com o serviço de dados, transmissão de dados, gerência dos Simcards, leitura do pluviômetro e de controle do transmissor opcional, assim como também permitir a configuração, localmente via cabo conectado a um notebook ou remotamente, pela conexão de dados, de diversos parâmetros operacionais do Kit de Automatização, tais como: intervalo de transmissão de dados; endereço de conexão; e número(s) de telefone para envio de SMS. Bateria; A bateria utilizada deverá ser selada, dispensando a necessidade de recarga de eletrólito, e dispor de válvula de alívio para evitar acúmulo de gases no interior do seu invólucro hermético. Deverá ser de 12V com capacidade mínima de 12Ah, suficiente para manter o funcionamento do Kit de Automatização por pelo menos cinco dias sem recarga, considerando uma transmissão de dados a cada 15 minutos. Controlador de carga; O controlador é o módulo responsável por garantir que a bateria seja recarregada diariamente com a energia proveniente do painel solar. O controlador deverá efetuar automaticamente o desligamento do Kit de Automatização em condição de baixa tensão de bateria e o seu religamento após a recarga da bateria, garantindo um intervalo de histerese de tensão para evitar chaveamentos de alimentação. Painel solar (12 V); O Painel solar utilizado deverá ter potência mínima de 10W, sendo capaz de repor rapidamente a carga da bateria perdida durante o período de operação noturno, preferencialmente no período da manhã, em três horas ou menos de incidência solar. | 20 | un | 5.805,44 | 116.108,80 |
| 1.2 | Instalação: Mão de Obra especializada para instalação dos Kits de automatização | 20 | un | 1.318,88 | 26.377,60 |
| 2 | Sistema Gerenciamento de dados |  |  |  |  |
| 2.1 | O Sistema deve conter no mínimo os seguintes módulos: Módulo de Recepção Operar no modelo cliente-servidor, e capaz de receber os dados através dos seguintes meio de comunicação de Conexão de dados GSM/GPRS; e SMS. Os principais módulos do sistema serão: Módulo de Armazenamento Módulo de Dados Módulo Relatórios | 1 | un | 90.258,40 | 90.258,40 |

| 3 | Equipe Técnica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Equipe Presencial, contendo: 2 Técnicos de Campo 4 Operadores de Sistema 1 Supervisor Operacional 1 Técnico de T.I. Equipe de Apoio Remoto, contendo: 1 Meteorologista 1 Engenheiro Eletrônico 1 Engenheiro de Computação | 24 | mês | 95.018.92 | 2.280.454,08 |
| 4 | Manutenção do Sistema |  |  |  |  |
| 4.1 | Manutenção da Rede Telemétrica realizada em regime integral, incluindo: Fornecimento de planos de dados para os Simcards em operação nas Estações Telemétricas; Fornecimento de peças de reposição para os equipamentos, cuja substituição for necessária, seja por danos causados por intempéries, operação ou por desgaste natural; e Manutenções preventivas e corretivas sob demanda. | 24 | Mês | 15.899,77 | 381.594,48 |
| 4.2 | Manutenção da Rede de Alarme Sonoro realizada em regime integral, incluindo: Fornecimento de planos de dados para os Simcards em operação nas Estações de Alarme Sonoro; Fornecimento de peças de reposição para os equipamentos, cuja substituição for necessária, seja por danos causados por intempéries, operação ou por desgaste natural; e Manutenções preventivas e corretivas sob demanda. | 24 | Mês | 78.427,43 | 1.882.258,32 |
|  | VALOR TOTAL ESTIMADO DO OBJETO ................ | 4.777,051,68 |

5 - LOCAIS DAS ENTREGAS DO BEM/SERVIÇOS

Secretaria Municipal de Defesa Civil. Rua Coronel Gomes Machado, 258 – Centro – Niterói – RJ

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO

24 meses CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 - 24 1 Instalação de Kit de Automatização de Pluviômetros semi-automáticos x x 2 Instalação de Sistema de Gerenciamento de dados x 3 Operação Assistida do Sistema x x 4 Operação e Manutenção de Pluviômetros e Sirenes x x x x

7- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O pagamento será realizado em 24 parcelas iguais para a totalidade do contrato. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Número Etapa Início Etapa Final Etapa Duração Duração Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac 1 30 30 4,16 4,16 2 30 60 4,16 8,32 3 30 90 4,16 12,48 4 30 120 4,16 16,64 5 30 150 4,16 20,8 6 30 180 4,16 24,96 7 30 210 4,16 29,12 8 30 240 4,16 33,28 9 30 270 4,16 37,44 10 30 300 4,16 41,6 11 30 330 4,16 45,76 12 30 360 4,16 49,92 13 30 390 4,16 54,08 14 30 420 4,16 58,24 15 30 450 4,16 62,4 16 30 480 4,16 66,56 17 30 510 4,16 70,72 18 30 540 4,16 74,88 19 30 570 4,16 79,04 20 30 600 4,16 83,2 21 30 630 4,16 87,36 22 30 660 4,16 91,52 23 30 690 4,16 95,68 24 30 720 4,32 100

8 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

Renata da Silva Teixeira, matrícula PMN 240.010-5, Diretora Administrativa e Deyve Freitas Barreto, matrícula PMN 1243.487-0, Diretor de Minimização de Desastres

9 - PROGRAMA DE TRABALHO

Programa de Trabalho: 1070.18.1812.0132.4042 Natureza de Despesa: 339039; 449052 Fonte de Recursos: 100

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS Serviços de Implementação, Operação Assistida e Treinamento Solução Ofertada O escopo dos serviços de implementação e instalação da Solução Ofertada deve conter: Atividade de entrevistas e entendimento de conhecimento dos processos existentes no Centro de Comando e Controle atual; Análise de adequação dos processos e necessidades da Defesa Civil de Niterói do ponto de vista operacional e de implementação na solução proposta; Análise dos dados pertinentes ao projeto para captura e tratamento dos dados. Contratante se responsabilizará pelo desenvolvimento de integrações ou disponibilização das informações em formato a ser definido dos sistemas existentes; Análise dos dados de geoprocessamento das áreas de risco a serem disponibilizados para carregamento da base de mapas; Instalação e parametrização dos servidores e aplicativos fornecidos; Definição de métricas e relatórios para análise de resultados permitindo o conhecimento da evolução operacional da Defesa Civil de Niterói com a solução adquirida; Definição da estratégia de evolução e expansão da solução conforme necessidades operacionais e estratégicas da Defesa Civil de Niterói.

Responsável pela elaboração.

Renata da Silva Teixeira

Diretora Administrativa

Matrícula. 240.010-5

De Acordo.

Walace Medeiros Barbosa

Subsecretário de Defesa Civil

Matrícula: 239.381-0

ANEXO II

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________, portador(a)(s) da Cédula de Identidade nº ___________ e do CPF nº ______________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de Niterói, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, suprarefenciada, na qualidade de Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENDO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ____________________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), declara, sob as Penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Presente processo licitatório.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo CRF/RJ, na modalidade de Pregão Presencial, que é (  )MICRO EMPRESA ou (  )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20___.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO V

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL:                                                       CNPJ:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL:
ENDEREÇO:

BAIRRO:   	                                                         CEP:  
CIDADE:                                                                    ESTADO:
TELEFONE:                                                               FAX: 
E-MAIL:

| Nº do Lote |
| --- |
| ÍTEM | SERVIÇO | QUANT | UNID. | R$ UNITÁRIO | R$ TOTAL |
| 1 | Automatização de Pluviômetros semiautomáticos |  |  |  |  |
| 1.1 | Kit de Automatização Contendo: Gabinete de proteção; Os componentes principais do Kit de Automatização, modem, bateria e controlador de carga, deverão acondicionados em um gabinete de aço inoxidável para proteção contra intempéries, corrosão e ação de agentes externos. O gabinete poderá ser fixado diretamente ao poste de aço inox da estação pluviométrica semiautomática ou em suporte auxiliar próximo. No interior do gabinete, os módulos são fixados em um chassi de chapa de alumínio, aterrado por cabo de cobre ao gabinete. Os conectores deverão ser circulares plásticos com anéis de vedação que garantem graus de proteção IP65. Já a passagem do cabo da antena externa do modem GSM/GPRS será vedada com uso de prensa-cabo com grau de proteção IP68. A porta do gabinete deverá ter tranca com chave, garantindo que o acesso aos módulos internos seja feito somente por pessoal autorizado, reduzindo assim o risco de roubo e vandalismo. Modem GSM/GPRS; O modem GSM/GPRS, principal equipamento do Kit de Automatização, deverá operar nas quatro bandas de frequência GSM, ter slots para inserção simultânea de dois SimCards e ser robusto para operação em campo. Ele deverá ser totalmente programável em linguagem JAVA e possuir duas interfaces seriais padrão (RS-232C e USB Slave), além de canais de entrada/saída digitais e canais analógicos de leitura de tensão e corrente com 10 bits de resolução. O modem deverá controlar todas as ações de registro na rede de telefonia celular, conexão com o serviço de dados, transmissão de dados, gerência dos Simcards, leitura do pluviômetro e de controle do transmissor opcional, assim como também permitir a configuração, localmente via cabo conectado a um notebook ou remotamente, pela conexão de dados, de diversos parâmetros operacionais do Kit de Automatização, tais como: intervalo de transmissão de dados; endereço de conexão; e número(s) de telefone para envio de SMS. Bateria; A bateria utilizada deverá ser selada, dispensando a necessidade de recarga de eletrólito, e dispor de válvula de alívio para evitar acúmulo de gases no interior do seu invólucro hermético. Deverá ser de 12V com capacidade mínima de 12Ah, suficiente para manter o funcionamento do Kit de Automatização por pelo menos cinco dias sem recarga, considerando uma transmissão de dados a cada 15 minutos. Controlador de carga; O controlador é o módulo responsável por garantir que a bateria seja recarregada diariamente com a energia proveniente do painel solar. O controlador deverá efetuar automaticamente o desligamento do Kit de Automatização em condição de baixa tensão de bateria e o seu religamento após a recarga da bateria, garantindo um intervalo de histerese de tensão para evitar chaveamentos de alimentação. Painel solar (12 V); O Painel solar utilizado deverá ter potência mínima de 10W, sendo capaz de repor rapidamente a carga da bateria perdida durante o período de operação noturno, preferencialmente no período da manhã, em três horas ou menos de incidência solar. | 20 | un |  |  |
| 1.2 | Instalação: Mão de Obra especializada para instalação dos Kits de automatização | 20 | un |  |  |
| 2 | Sistema Gerenciamento de dados |  |  |  |  |
| 2.1 | O Sistema deve conter no mínimo os seguintes módulos: Módulo de Recepção Operar no modelo cliente-servidor, e capaz de receber os dados através dos seguintes meio de comunicação de Conexão de dados GSM/GPRS; e SMS. Os principais módulos do sistema serão: Módulo de Armazenamento Módulo de Dados Módulo Relatórios | 1 | un |  |  |

| 3 | Equipe Técnica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Equipe Presencial, contendo: 2 Técnicos de Campo 4 Operadores de Sistema 1 Supervisor Operacional 1 Técnico de T.I. Equipe de Apoio Remoto, contendo: 1 Meteorologista 1 Engenheiro Eletrônico 1 Engenheiro de Computação | 24 | mês |  |  |
| 4 | Manutenção do Sistema |  |  |  |  |
| 4.1 | Manutenção da Rede Telemétrica realizada em regime integral, incluindo: Fornecimento de planos de dados para os Simcards em operação nas Estações Telemétricas; Fornecimento de peças de reposição para os equipamentos, cuja substituição for necessária, seja por danos causados por intempéries, operação ou por desgaste natural; e Manutenções preventivas e corretivas sob demanda. | 24 | Mês |  |  |
| 4.2 | Manutenção da Rede de Alarme Sonoro realizada em regime integral, incluindo: Fornecimento de planos de dados para os Simcards em operação nas Estações de Alarme Sonoro; Fornecimento de peças de reposição para os equipamentos, cuja substituição for necessária, seja por danos causados por intempéries, operação ou por desgaste natural; e Manutenções preventivas e corretivas sob demanda. | 24 | Mês |  |  |
|  | VALOR TOTAL DO LOTE |  |  |  |  |

Valor total do Lote ou Item: R$ _________________ (em algarismos)

___________________________________________ (por extenso)

(  ) Optante pelo Simples Nacional

(  ) Não Optante pelo Simples Nacional

DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto deste Edital.

DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Niterói, ____ de ____________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Niterói, na modalidade de Pregão Presencial, conforme disposto no artigo 7º da Constituição Federal, na Lei nº 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

Nome: _______________________________________

No da cédula de identidade: _______________________

Cargo: __________________

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Niterói, na modalidade de Pregão Presencial Nº XXX, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

Nome: _______________________________________

No da cédula de identidade: _______________________

Cargo: __________________

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa ___________________________________________ , CNPJ ___________________________ , sediada no endereço  _____________________________________________________ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________________ , ______ de ______________ de 20__.

(Local)

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa)

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES

Ilmo. Sr.

(autoridade a quem se dirige)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº __________________ DECLARA ao Município de Niterói, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

________________, _____ de _________________ de ________.

(Local)

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS

_______________________(nome da empresa), CNPJ ________________ (número de inscrição), sediada no __________________________________________________ (endereço completo), declara, sob as penas do art.7º da Lei nº10.520/2002, que não é contribuinte de ISS e Taxas do Município de Niterói.

______________ (Local) ____ de ___________ de 20___.

______________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO XI – Minuta Contratual

Contrato nº __ /__

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE PLUVIÔMETROS E SIRENES, SISTEMAS DE AQUISIÇÃO, TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS, AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PLUVIÔMETROS SEMIAUTOMÁTICOS, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VIA CELULAR; e FORNECIMENTO DE BOLETINS METEOROLÓGICOS para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE NITEROI – RJ QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NITEROI, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E A __________________ .

O MUNICÍPIO DE NITERÓI neste ato representado pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Subsecretário Walace Medeiros Barbosa, identidade nº 28916, Órgão emissor CBMERJ  e a empresa ____________________ situada na Rua ____________, Bairro _______, Cidade _________ e inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por _______________, cédula de identidade nº ______,  domiciliada na Rua _______, Cidade _________, resolvem celebrar o presente contrato de Prestação de Serviços de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE PLUVIÔMETROS E SIRENES, SISTEMAS DE AQUISIÇÃO, TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO PARA O SISTEMA INTERNO DA DEFESA CIVIL; AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PLUVIÔMETROS SEMIAUTOMÁTICOS; INSTALAÇÃO DOS KITS DE AUTOMATIZAÇÃO DE PLUVIÔMETROS e FORNECIMENTO DE BOLETINS METEOROLÓGICOS para a SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE NITEROI – RJ, com fundamento no processo administrativo nº 740000130/2018 que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE PLUVIÔMETROS (30) E SIRENES (33), SISTEMAS DE AQUISIÇÃO, TRANSMISSÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO PARA O SISTEMA INTERNO DA DEFESA CIVIL, GARANTINDO UMA OPERACIONALIDADE MÍNIMA, POR ETAPA DE 30 DIAS, DE 98%; AQUISIÇÃO DE KITS PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 20 (VINTE) PLUVIÔMETROS SEMIAUTOMÁTICOS, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VIA CELULAR; INSTALAÇÃO DOS KITS DE AUTOMATIZAÇÃO DE PLUVIÔMETROS e FORNECIMENTO DE BOLETINS METEOROLÓGICOS DO CENTRO DE MONITORAMENTO DE NITERÓI – RJ, na forma do Termo de Referência (ANEXO I) e do instrumento convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato para a execução dos serviços, será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

O prazo para recebimento e instalação dos kits de automatização dos pluviômetros será de 2 (dois) meses contados a partir da data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

c) exercer a fiscalização do contrato;

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Termo de Referência, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

b) prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe;

c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

e) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

f) responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação aplicável;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

h) observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços;

i) elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

j) manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à execução do objeto do contrato;

l) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

m) cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;

n) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.

o) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato (ANEXO 1);

p) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em

vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município do Niterói no polo passivo como responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência.

PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista no parágrafo anterior será realizada na data do conhecimento pelo Município de Niterói da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários.

PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.

PARÁGRAFO SEXTO – Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo quarto, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.

PARÁGRAFO OITAVO – Os bens adquiridos e instalados “kits de automatização dos pluviômetros” se tornarão patrimônio da municipalidade, não podendo ser retirados ao término do contrato.

PARÁGRAFO NONO – O Sistema de aquisição, transmissão e organização de dados e todos os módulos e bases de dados que compõem o sistema deverão ser instalados em servidores da Prefeitura, se tornarão patrimônio da municipalidade, não podendo ser retirados ao término do contrato, devendo ser desenvolvido em linguagem de software livre, de forma a não gerar custos de licenciamento futuros ao Município.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2018, assim classificados:

NATUREZA DAS DESPESAS:

FONTE: 100

PROGRAMA DE TRABALHO: 1070.18.1812.0132.4042

NATUREZA DA DESPESA: 339039 / 449052

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$_______________ (_____________).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão constituída de 2 (dois) membros designados pela Secretaria de Defesa Civil, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, na seguinte forma:

- provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, que deverá ser elaborado no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega do serviço;

- definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro, após decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, para observação e vistoria, que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO QUINTO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

PARÁGRAFO SEXTO – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos PARÁGRAFOS SEGUNDO e TERCEIRO ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

PARÁGRAFO QUARTA – A comissão de fiscalização do contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de existência de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento à CONTRATADA prevista no parágrafo terceiro da cláusula quarta.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ (_______________), em ___ (____) parcelas, no valor de R$_____ (________________), cada uma delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município de Niterói, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento da segunda e demais parcelas mensais do contrato só será efetuado mediante demonstração do cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas, relativas aos empregados vinculados ao contrato, referentes ao mês anterior à data do pagamento, de acordo com o disposto no parágrafo segundo da cláusula oitava.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento ao Município de Niterói, CNPJ: 10.936.181/0001-16, Inscrição Estadual:  isento, endereço: Rua Coronel Gomes Machado, nº 258, Centro, Niterói, RJ. Telefone: (21) 2717-2631/2620-0199/2620-0198, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento a todos os encargos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e terceiro, o prazo para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 1% ao mês pro rata die.

PARÁGRAFO OITAVO – Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da Lei n.º 8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO NONO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO DÉCIMO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 1% ao mês pro rata die.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 05% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o percentual de 05% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

PARÁGRAFO QUINTO – Para a liberação da garantia, deverá ser demonstrado o cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas relativas à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três) meses após o encerramento da vigência do contrato, liberando-a mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados vinculados ao contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso verificado o descumprimento das obrigações sociais e trabalhistas, o valor da garantia poderá ser utilizado para o pagamento direto aos empregados da CONTRATADA que participaram da execução do contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Justifica-se a garantia da ordem de 05% (cinco por cento) do valor do contrato em função da necessidade de assegurar a não interrupção bem como a plena qualidade do serviço prestado, por estar diretamente relacionado com a garantia de proteção da vida e preservação de bens.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a CONTRATANTE poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo sexto.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO SEXTO – Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas previstas nos itens “a”, “b” e “c”, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO OITAVO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO NONO – Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Niterói.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da CEDENTE-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.

PARÁGRAFO QUARTO - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei nº 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, cópia do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA:  DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Comarca de Niterói, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, em _____de _________de ______.

___________________________________________________

NOME DO ÓRGÃO

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

___________________________________________________

CONTRATADA

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

__________________________________________

TESTEMUNHA

__________________________________________

TESTEMUNHA