RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL Nº 016/2019

OBJETO: Aquisição de sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) com sessenta e quatro câmeras analógicas de alta resolução (HDCVI/HDTVI/AHD), Full HD, a ser implantado na Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com o fornecimento, instalação e configuração das câmeras, gravadores, discos rígidos, power baluns, switch, nobreak, rack organizador, cabos e todos os componentes, insumos, materiais de consumo e serviços acessórios para o funcionamento e acabamento de acordo com as especificações técnicas, incluído ainda a garantia dos equipamentos fornecidos e serviços executados pelo prazo de doze meses, conforme as especificações constantes no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/07/2019

HORÁRIO: 10:00 HORAS

PROCESSO Nº 030/021613/2017

Razão Social: _____________________________________________________________

CNPJ nº _________________________________________________________________

Endereço: ________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

Cidade: ______________ Estado: _____ Telefone: ______________ Fax: ____________

Pessoa para contado: _______________________________________________________

Recebemos, através do acesso à página www.niteroi.rj.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: __________________, ___ de _____________ de 2019.

_____________________________________

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre este a Prefeitura Municipal de Niterói e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Departamento de Material e Patrimônio por meio do fax (021) 2613.2456 ou e-mail: material.sma@administracao.niteroi.rj.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Comissão de Pregão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – aquisição de bens

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/021613/2017

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/07/2019

HORÁRIO: 10:00 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  http://www. niteroi.rj.gov.br/

O MUNICÍPIO DE NITERÓI, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, com sede na Rua da Conceição, nº 100 – Centro – Niterói – RJ – CEP: 24.020-084, torna público que, devidamente autorizada pelo Secretária Municipal de Fazenda, na forma do disposto no processo administrativo n.º 030/021613/2017, fará realizar, no dia 10 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração - SMA, situada na Rua Visconde de Sepetiba, n° 987, 5° andar, Centro – Niterói-RJ, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, que será regida pelo disposto no Decreto nº 3.555/2000, na Lei nº 10.520/2002, no Decreto Municipal 9.614/2005, na Lei nº 8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006 e, ainda, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas.

1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diário Oficial do Município e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

1.2 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.niteroi.rj.gov.br - LicitaçõesSMA, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4, no Departamento de Material e Patrimônio, situado na Rua Visconde de Sepetiba nº 987/5° andar – Centro – Niterói-RJ, comprovado pela Comissão de Licitação.

1.3 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Visconde de Sepetiba nº 987/5° andar – Centro – Niterói-RJ – Departamento de Material e Patrimônio, das 10h00min horas até 16h00min horas ou através do e-mail: material.sma@administracao.niteroi.rj.gov.br.

1.3.1	Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

1.4 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Visconde de Sepetiba, n° 987, Térreo – Protocolo – Centro – Niterói-RJ de 10:00 até 16:00 horas.

1.5	Caberá a Secretária Municipal de Fazenda, auxiliado pelo Comissão de Pregão, decidir sobre a impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

- DO OBJETO

2.1. O Pregão tem por objeto a Aquisição de sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) com sessenta e quatro câmeras analógicas de alta resolução (HDCVI/HDTVI/AHD), Full HD, a ser implantado na Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com o fornecimento, instalação e configuração das câmeras, gravadores, discos rígidos, power baluns, switch, nobreak, rack organizador, cabos e todos os componentes, insumos, materiais de consumo e serviços acessórios para o funcionamento e acabamento de acordo com as especificações técnicas, incluído ainda a garantia dos equipamentos fornecidos e serviços executados pelo prazo de doze meses, conforme as especificações constantes  no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão Presencial Empresas especializadas cujo objetivo social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus anexos.

3.1 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Estadual, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

3.2 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.

3.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 8.666/93.

4 - DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO:

4.1 O preço total estimado pela Administração para o objeto deste pregão é de R$ 167.823,83 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte três reais e oitenta e três centavos), conforme os valores constantes no Termo de referência – Anexo I do Edital, nos autos deste processo licitatório.

4.2 O valor descrito acima constitui mera estimativa, não se obrigando o Município de Niterói a utilizá-lo integralmente.

5 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

5.1 A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

5.2 Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.

6 - DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

6.1 As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por ser representante legal que deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame e somente estes poderão atuar em nome da Licitante.

6.2 No ato do credenciamento serão efetuadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:

6.2.1 Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou assemelhada deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar:

- Carteira de Identidade ou documento equivalente;

- Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de sua investitura.

6.2.2 Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

- Carteira de Identidade ou documento equivalente;

- Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo ANEXO II, firmada pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

- Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual, a inscrição no registro público de empresas mercantis.

6.3 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da licitação, fora de qualquer envelope.

6.4 No caso de apresentação de documento original, o mesmo será devolvido após as conferências necessárias;

6.5 Na hipótese em que a documentação correspondente ao credenciamento tenha sido incluída em qualquer dos envelopes – DE HABILITAÇÃO ou DE PROPOSTA DE PREÇO - será autorizado ao representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na presença dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar em que se encontrava.

6.6 Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem como praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem devidamente credenciados nos termos dos subitens anteriores.

6.7 As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

6.8 Será admitido mais de um representante para cada licitante, facultado ao pregoeiro reduzir este número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.

6.9 Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.

7 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

7.1 Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitação e contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na forma do ANEXO III, sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

7.2 Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar ao Pregoeiro, no ato do credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do ANEXO IV, de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

    - Caso a empresa se quede inerte na apresentação de tal documento, não poderá se valer da vantagem prevista.

7.3 Na hipótese de o licitante não trazer os documentos mencionados já devidamente preenchidos, os mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão Pública, devendo ser assinado pelo representante legal do licitante que foi devidamente credenciado.

7.4 Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua conferência e posterior rubrica.

7.5 No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para prosseguimento dos trabalhos.

8 – DOS ENVELOPES

8.1 A Licitante deverá entregar ao Pregoeiro a sua Proposta de Preço e os seus Documentos de Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX – PREFEITURA DE NITERÓI

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX – PREFEITURA DE NITERÓI

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

9   DA PROPOSTA DE PREÇO

9.1 A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do ANEXO V – Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal.

9.2 A proposta deverá ainda:

- Fazer referência a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ, inscrição municipal e/ou estadual, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.

- Conter a descrição dos produtos cotados, inclusive as marcas, bem como modelos e/ou referência do mesmo, com a indicação do número do lote ou item, no caso da licitação ser por lote, a indicação do código correspondente a cada item que compõe o lote, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto.

- Conter a indicação do preço unitário de cada item e o seu valor total, com base Anexo I – Termo de Referência do Objeto.

- Considerar que o oferecimento pelo licitante do item indicado implica em aceitação e entrega de todos os itens descritos, conforme TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas especificações e quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da proposta ofertada.

- Considerar que não é permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas por itens que compõe o objeto deste Edital.

- Fazer menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.

- Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto, deste Edital.

- Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrangendo todos os custos com materiais e serviços necessários à entrega dos itens em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

- Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

- Considerar que quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.

- Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

- Apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

- Ter os preços em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02 (duas) casas decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser igual a zero.

9.3 No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exeqüível.

9.4 Caso o licitante não aceite às correções realizadas, sua proposta de preço será desclassificada.

9.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

9.6 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

10.1  O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93, levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s) a(s) Licitante(s) que obtiver (em) o menor preço global, consoante as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Objeto.  O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for considerada vencedora.

10.2 Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta de menor preço e os demais licitantes que apresentarem as propostas com valores até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço.

10.3 Se não houver pelo menos 3 (três) ofertas de acordo com o subitem anterior, serão proclamados classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem os melhores preços, até no máximo de 3 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

10.4 O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de pequeno porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos moldes do artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.

10.5 Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, conforme o caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

10.6 Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

10.7 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste Edital.

10.8 O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou percentual mínimo para o aumento dos lances, mediante prévia comunicação às licitantes e expressa menção na ata de Sessão.

10.9 O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em ata.

10.10 Sendo apta e aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias do proponente que a tiver formulado.

10.11 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, salvo manifestação imediata e motivada da vontade de recorrer, no que se observará o disposto no artigo 4º, XVIII da Lei 10.520/2002.

10.12 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.

10.13 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.

10.14 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.

10.15 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na Proposta específica, prevalecerão as da Proposta.

10.16 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

11-DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

11.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital.

11.2 O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (anexo VI), da Declaração de Idoneidade (anexo VII),  modelo de declaração de superveniência e declaração de optante do simples (anexo VIII e IX), devidamente preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

12 - DA HABILITAÇÃO

12.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

12.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, da Lei Federal nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, do Código Civil, as pessoas naturais incumbidas da administração;

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.

12.2 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.2.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa;

e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.

f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débito para com o INSS (CND) e Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

12.2.2 Os licitantes que não possuam qualquer inscrição neste Município deverão apresentar a Certidão Negativa de Débitos Municipais (ou certidões similares) expedidas pelo Município de sua sede; e, conjuntamente, Certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói.

12.2.2.1. No caso excepcional, da certidão de Não Contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói não ser fornecida do modo como requerido no item anterior, poderá o licitante declarar, facultativamente, sob as penas do art.7º da Lei nº 10.520/02, que não é contribuinte do ISS e Taxas do Município de Niterói, conforme modelo do Anexo X.

12.2.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos, caso em que devera ser aplicado o disposto na cláusula 8.15.

12.3 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

12.3.1Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca de Niterói ou na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

12.4 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.5 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação, constatando que o licitante executou serviço(s) similar(es) ao objeto da licitação, tenso como exigência mínima a instalação de CFTV com trinta e duas câmeras.

12.5 - DA DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

12.5.1 Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar declaração, na forma do Anexo VI, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

12.5.2 Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

12.6 - DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

12.6.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

12.6.2	Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

12.6.3 As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde que dentro do prazo de 30 (trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

12.6.4 As declarações que não forem disponibilizadas pela internet e que não possuírem em seu bojo a data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

12.6.5 O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer em qualquer fase da licitação, caso a Pregoeira tome conhecimento de fatos supervenientes que desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

13 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

13.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada através de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

13.2 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

13.3 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.4 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a Pregoeira considerar o proponente inabilitado.

13.5 Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de sítio eletrônico oficial e hábil a conferência.

13.6 Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

14- DO INSTRUMENTO DO AJUSTE:

14.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Secretário Municipal de Fazenda, será a licitante vencedora convocada para assinatura do competente instrumento contratual.

14.2 O MUNICIPIO DE NITERÓI, no prazo máximo de 60 dias (sessenta) dias da apresentação da proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.3 A convocação a que se refere o subitem anterior far-se-á através de comunicação endereçada diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade da sua proposta.

14.4 O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado expressamente pela parte durante o seu transcurso e se acolhidas pela Administração as justificativas apresentadas.

14.5 A licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital.

14.6  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 5 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas, e facultando ao Município de Niterói convocar os licitantes remanescentes, obedecidas a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

15- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

15.1 efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no contrato;

15.2 fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

15.3  exercer a fiscalização do contrato;

15.4 receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

16.1 entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato, conforme especificado no instrumento contratual;

16.2 entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

16.3  manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

16.4 comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

16.5 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

16.6 indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

17 -  DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

17.1 O objeto do contrato não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Niterói.

17.2 O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

17.3 Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

17.4  Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.

17.5 - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.

18 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

18.1 O prazo de entrega do objeto será como descritos no item 4.1.4 do Anexo I – Termo de Referência do Objeto, contados da data do envio da Autorização de Compra, que será comunicada via telefone, e-mail, à(s) Licitante(s) vencedora(s), após a assinatura do contrato.

18.2 Os itens desta licitação deverão ser entregues no Departamento da Coordenadoria de Administração Geral-FCAD, situada na Rua da Conceição 100/2° andar – Centro – Niterói-RJ, em dia útil (de 2ª a 6ª feira) e em horário compreendido entre 10h00min e 16h00min horas.

18.3 É imprescindível que as datas e os horários da entrega sejam comunicados ao Município de Niterói, por escrito, com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas úteis, via fax pelo número (21) 2719-2292 ou pelo e-mail licitação@fazenda.niteroi.rj.gov.br.

18.4 Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens de fábrica, sempre que for o caso, de forma a manter sua integridade e não serem danificados durante o transporte.

18.5 As embalagens de fábrica deverão vir com todos os itens que acompanham a caixa dos originais.

18.6 - O recebimento do objeto será realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói de acordo com as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

- Provisoriamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Conformidade e será realizado no ato da entrega dos itens/lotes na Sede da Secretaria Municipal de Fazenda.

- Definitivamente: Dar-se-á com a lavratura do Certificado de Aceitação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do Recebimento Provisório, após verificada a conformidade com as especificações correspondentes ao Termo de Referência deste Edital, com a conseqüente aceitação e/ou recusa.

19. INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO

19.1 Todos os itens entregues serão inspecionados no ato do Recebimento Provisório, objetivando avaliar a conformidade do fornecimento com relação ao quantitativo e às especificações técnicas, comparando-os com as discriminações contidas nas Notas Fiscais que os acompanham e o contido na Proposta de Preços e documentos.

19.2 Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos, de forma a assegurar que nenhum tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

19.3 Após a Inspeção de Recebimento, o fiscal do contrato emitirá Certificado de Conformidade, onde constará o número da Nota Fiscal e declaração que indique que o(s) item(ns) recebido(s) está(ão) de acordo com a discriminação constante na mesma.

19.4 Caso seja considerado que a discriminação constante da Nota Fiscal está insuficiente para assegurar a conformidade com as especificações técnicas, será feito no ato uma Discriminação Complementar ou Corretiva, documento este que deverá ser assinado pelas partes (fornecedor/adquirente)

19.5 Os itens não aprovados deverão ser substituídos pela(s) empresa(s) Licitante(s), bem como deverá ser providenciada a complementação dos itens faltantes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do envio, via fax pelo Município de Niterói, do referido Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades com as especificações e/ou quantitativos.

19.6   Os custos das substituições dos itens rejeitados e das entregas dos itens faltantes na sede da Prefeitura Municipal de Niterói correrão exclusivamente por conta da(s) Licitante(s) vencedora(s).

19.7 - O fornecedor será responsável pela retirada dos itens não aprovados na sede da Prefeitura de Niterói, bem como pela entrega dos itens em substituição e/ou faltantes, arcando com os referidos custos.

19.8   Caso as substituições dos itens não aceitos não ocorram em até 5 (cinco) dias úteis, ou o novo fornecimento também seja rejeitado, estará(ão) a(s) Licitante(s) vencedora(s) incorrendo em atraso na entrega, sujeita(s) à aplicação das penalidades cabíveis.

19.9  Após decorrido o prazo de avaliação, o xxx (indicar a autoridade competente)  emitirá o Certificado de Aceitação, que será encaminhado via fax à(s) ou e-mail empresa(s) Licitante(s), com a discriminação dos itens testados e aprovados.

19.10 Os itens não aprovados serão listados em um Termo de Recusa, no qual constarão as desconformidades verificadas, que será encaminhado via fax à(s) empresa(s) Licitante(s), ficando esta(s) obrigada(s) a efetuar(em) a substituição dos referidos itens, cumprindo as mesmas condições estabelecidas quando da recusa na fase do Recebimento Provisório.

19.11 O Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da(s) adjudicatária(s) pelo perfeito estado dos itens fornecidos, cabendo-lhe(s) sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de suas utilizações, sem quaisquer ônus financeiros para o Município de Niterói.

20 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

20.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída de 2 (dois) membros designados pelo Secretário de Fazenda, conforme ato de nomeação.

21 – DO PAGAMENTO

21.1 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

FONTE: 138

PROGRAMA DE TRABALHO: 21.01.01.122.0145.4191

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.9.0.52.06.00.00

21.1.2 As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

21.2 20.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 82 (oitenta e dois) dias, em parcela única, conforme cronograma de execução do contrato descrito no 4.1.4 do Anexo I – Termo de Referência do Objeto, mediante credito em conta corrente da contratada, em instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE,  contados do primeiro dia útil do envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

21.2.1 No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

21.3 A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ser entregue(s) juntamente com a mercadoria, não podendo conter rasuras e devendo corresponder ao(s) item(s) fornecido(s). Será(ão) conferida(s) e atestada(s) pelo MUNICIPIO de NITERÓI na pessoa do funcionário responsável, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa vencedora.

21.4 A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) ter o mesmo CNPJ da Proposta de Preços, pois a divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

21.5 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

21.6    A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor do Município de Niterói, CNPJ: 28.521.748/0001-59, Inscrição Estadual:  Isento, endereço Rua da Conceição n°100, Centro – Niterói-RJ. Telefone: (21) 2719-2292.

21.7  No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/ Fatura, os valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.8 Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o Município de Niterói isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

21.9 Já estarão retidos na fonte os impostos: IR, PIS, COFINS, CSLL, consoante as Instruções Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

21.10 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

21.11  Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA. e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

21 - DA VISITA TÉCNICA:

22.1. Às proponentes será facultada a realização de visita técnica ao local descrito no item 5.0 deste Termo de Referência - ANEXO I, oportunidade em que poderão esclarecer dúvidas e conhecer os locais dos equipamentos até o segundo dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento de horário, pelos telefones (21) 2719-2292 ou (21) 2621-3601, de segunda a sexta, das 14 às 17h.

22.2 A não realização da visita técnica por parte da proponente vencedora implicará na aceitação tácita das exigências constantes neste Termo de Referência - ANEXO I, não podendo ser alegado desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas nem ser solicitado posteriormente pagamentos adicionais em razão do desconhecimento das condições dos equipamentos.

23 - DOS RECURSOS

23.1 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

23.1.1  Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá peticionar contra o ato convocatório.

23.1.2  O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

23.1.3 Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

23.2 - DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA

23.2.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis.

23.2.2  Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

23.2.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

23.2.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

23.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

23.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o Pregoeiro.

23  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

24.2  A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

24.3 A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

  - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

  - A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

  - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

  - Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

  - A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

  - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

  - Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1  É facultado ao Município de Niterói, quando convocada(s) a(s) Licitante(s) Vencedora(s) e esta(s) não aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.

25.2 - É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.3 - Fica assegurado ao Município de Niterói o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

25.4  Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.6  Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

25.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.8 O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

25.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

25.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no timbre deste edital, até dois dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

25.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a obrigatoriedade de serem utilizados os serviços.

25.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia do término.

25.13 As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

25.14  Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência do Objeto.

Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento.

Anexo III – Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Anexo IV – Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.

Anexo V – Modelo Proposta de Preço.

Anexo VI – Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

Anexo VII – Modelo de Declaração de Idoneidade.

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Superveniência.

Anexo IX – Modelo de Declaração de Optante pelo Simples.

Anexo X – Modelo Declaração de não contribuinte do ISS e TAXAS

Anexo XI – Minuta do Contrato.

24.15  Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.

24.16  Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

24.17 O foro da comarca de Niterói é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Niterói, 15 de abril de 2019.

________________________________

Giovanna Guiotti Testa Victer

Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - Objeto

Aquisição de sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) com sessenta e quatro câmeras analógicas de alta resolução (HDCVI/HDTVI/AHD), Full HD, a ser implantado na Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com o fornecimento, instalação e configuração das câmeras, gravadores, discos rígidos, power baluns, switch, nobreak, rack organizador, cabos e todos os componentes, insumos, materiais de consumo e serviços acessórios para o funcionamento e acabamento de acordo com as especificações técnicas, incluído ainda a garantia dos equipamentos fornecidos e serviços executados pelo prazo de doze meses, conforme descrição constante neste Termo.

2 - Justificativa

A Secretaria Municipal de Fazenda abriga diversos ativos de extrema importância no contexto da Administração Municipal, em especial a vasta gama de dados acumulados nos sistemas e processos, muitos dos quais estão protegidos pelo sigilo fiscal, o que, por si só, já demanda um cuidadoso sistema de proteção. Ademais, é fundamental salvaguardar os recursos humanos da Secretaria, que lidam diariamente com o público em geral. Nesse sentido, um sistema de CFTV representa um incremento significativo nas condições de segurança das instalações, dados e pessoas que transitam diariamente pela Secretaria, inibindo possíveis ações hostis e permitindo a responsabilização pessoal dos seus causadores. O objeto deste Termo de Referência foi construído mediante um dedicado e exaustivo estudo das tecnologias disponíveis, com análise das vantagens e desvantagens de cada método, levando-se também em conta as particularidades da SMF, especialmente a sua arquitetura, o tombamento do Palácio Arariboia, as imposições do sigilo fiscal, as necessidades de monitoramento e as restrições de pessoal, visando à maximização do investimento municipal. Assim, chegamos ao delineamento do objeto que apresentamos a seguir com a certeza da sua compatibilidade com a finalidade pretendida, da sua adequação tecnológica, do seu ideal dimensionamento frente ao problema que pretende resolver e da sua utilidade para a segurança orgânica da Secretaria de Fazenda de Niterói. Por fim, ressaltamos a perfeita correspondência do objeto ao conceito de “serviço comum”, pois, ainda que complexo, o serviço apresenta padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de mercado, consoante expressa definição legal, e, portanto, passível de ser licitado mediante pregão.

| 3 - Planilha de Custo do Objeto |
| --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO (os itens são descritos detalhadamente nas seções 4 e 5) | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | Gravador HVR (hybrid video recorder) 16 canais analógicos de alta resolução + 8 canais IP, gravação 4K@15fps / 1080P@30fps Intelbras MHDX 5116 4K ou de melhor qualidade | 4 | 2.269,32 | 9.077,27 |
| 02 | Disco rígido 8TB para CFTV Western Digital Purple 8TB WD80PURZ ou de melhor qualidade | 4 | 3.027,35 | 12.109,38 |
| 03 | Câmera 1: campo de visão 95°, CVI/TVI/AHD, 2MP, IR 30m, IP66 Intelbras VHD 3230B G4 ou de melhor qualidade | 40 | 275,14 | 11.005,68 |
| 04 | Câmera 2: varifocal manual, CVI/TVI/AHD, 2MP, IR 30m, IK10 Intelbras VHD 3230D VF G4 ou de melhor qualidade | 20 | 495,95 | 9.918,97 |
| 05 | Câmera 3: varifocal motorizada, CVI/TVI/AHD, 2MP, IR 50m, IP66 Intelbras VHD 5250Z ou de melhor qualidade | 4 | 985,72 | 3.942,90 |
| 06 | Mesa de som 4 canais Arcano AM-S4 ou de melhor qualidade | 1 | 532,03 | 532,03 |
| 07 | Cabo RCA para conexão mesa de som / HVR | 40m | 1,85 | 73,80 |
| 08 | Microfone bastão duplo sem fio (par) com receptor Arcano ARC-WHG2 ou de melhor qualidade | 1 | 814,53 | 814,53 |
| 09 | Caixa de som 2.1 (subwoofer) ativa Edifier XM2PF ou de melhor qualidade | 1 | 742,26 | 742,26 |
| 10 | Switch gerenciável gigabit (10/100/1000) 8 portas TP-Link T2500G-10TS ou de melhor qualidade | 1 | 1.147,33 | 1.147,33 |
| 11 | Power Balun Full HD 16 canais + baluns + cabos BNC Onix Security HD 8000 Full HD ou de melhor qualidade | 4 | 1.394,85 | 5.579,41 |
| 12 | Cabo UTP Cat.5e 100% cobre Furukawa SohoPlus CAT.5e U/UTP ou de melhor qualidade | 3050m | 2,08 | 6.368,23 |
| 13 | Conector RJ45 macho | 200 | 1,33 | 267,86 |
| 14 | Capa protetora RJ45 | 200 | 1,28 | 255,17 |
| 15 | Computador equivalente a Intel Core i5 7400 ou melhor qualidade, RAM 8GB DDR4, vídeo 2GB DDR5, HD 1TB, fonte 400W real | 1 | 5.043,05 | 5.043,05 |
| 16 | Nobreak 2200W 115V para rack SMS Atrium AR2200 ou de melhor qualidade | 1 | 6.562,66 | 6.562,66 |
| 17 | Rack organizador padrão 19” 20U x 670mm WBX Piso Fechado 20U x 670mm ou de melhor qualidade | 1 | 1.408,99 | 1.408,99 |
| 18 | Ventilação e alimentação para rack organizador 19” | 1 | 447,45 | 447,45 |
| 19 | Canaleta PVC 50x20mm Legrand Sistema X 300 24X ou de melhor qualidade | 100m | 71,01 | 7.101,17 |
| 20 | Canaleta PVC 32x16mm Legrand Sistema X 300 61X ou de melhor qualidade | 70m | 30,51 | 2.135,38 |
| 21 | Canaleta PVC 20x12mm Legrand Sistema X 308 02X ou de melhor qualidade | 450m | 15,65 | 7.042,50 |
| 22 | Caixa organizadora de sobrepor para câmeras internas Citrox CX-4903 ou de melhor qualidade | 56 | 11,15 | 624,12 |
| 23 | Caixa hermética de sobrepor IP66 para câmeras externas Brum BRBO1/BRBO2 ou de melhor qualidade | 8 | 28,87 | 230,99 |
| 24 | Suporte metálico 60cm para câmeras externas | 8 | 112,39 | 899,08 |
| 25 | Parafusos, curvas, cotovelos, derivações e luvas para as canaletas; suportes e extensores para as câmeras; acessórios para rack; cabos, adaptadores e todos os demais complementos e acabamentos necessários | - | R$ 2.805,00 |
| SUBTOTAL EQUIPAMENTOS | R$ 96.135,18 |
| 26 | Serviço de instalação e configuração do sistema de CFTV | R$ 53.426,83 |
| 27 | Garantia dos equipamentos fornecidos e serviços executados por 12 meses | R$ 9.596,82 |
| 28 | Despesas indiretas (impostos, taxas, encargos etc) | R$ 8.665,00 |
| TOTAL ESTIMADO | R$ 167.823,83 |

4 - Especificação do Objeto

4.1 - Do Projeto de CFTV O objeto consiste na aquisição de um sistema de CFTV, cujo objetivo é gravar por detecção de movimento as imagens de 64 câmeras, mantê-las por pelo menos trinta dias e permitir a sua recuperação na mesma qualidade, com nitidez e sem falhas. O sistema classifica-se principalmente como reativo, pois não será feito monitoramento em tempo real regularmente. Assim, é imprescindível que a recuperação das imagens seja feita na resolução máxima das câmeras (2MP, 1920x1080), com taxa de quadros de 30fps, devendo todo o sistema ser dimensionado para capturar, transmitir, armazenar e reproduzir as imagens nessa qualidade. O conjunto de câmeras é formado por 64 câmeras analógicas de alta resolução (HDCVI, HDTVI e/ou AHD), todas Full HD, sendo: 40 câmeras lente fixa com campo de visão 95º (tipo 1); 20 câmeras varifocais manuais (tipo 2); 04 câmeras varifocais motorizadas (tipo 3). O parque de gravadores é formado por quatro HVRs (hybrid video recorders) com 16 canais analógicos e 8 canais IP cada (totalizando 64 analógicos e 32 IP). Visando a um futuro upgrade, deve ser possível a conversão de todos os canais analógicos em IP na proporção de 1:1 e gravação das imagens na resolução 4K. A capacidade de armazenamento total é de no mínimo 32TB, divididos em quatro discos rígidos de pelo menos 8TB, especificamente projetados para uso com sistemas de CFTV de alta definição e funcionamento contínuo. Além do monitoramento, destacam-se duas funções especiais do sistema de CFTV: a câmera do auditório servirá também para a gravação de palestras, por isso contará com sistema de captação de áudio; já outras três câmeras serão utilizadas para detectar rostos, formando um banco de faces, sendo necessário dotar o sistema das características requeridas para a consecução desse intuito. O diagrama de instalação é o seguinte: O sistema deve permitir a visualização das imagens (gravadas e em tempo real), por usuários autenticados, através dos computadores locais (conectados à LAN existente na SMF) e via internet (tanto em desktops quanto em dispositivos móveis), com todos os recursos previstos neste Termo. Assim, a Contratada deve fornecer e configurar todos os softwares necessários (gratuitos ou inclusos no preço), tais como VMS (video management system), app mobile e serviços DDNS e P2P. O link de internet será provido pela SMF. A infraestrutura do CFTV é formada por cabeamento UTP ponto a ponto (ligação câmera-central direta e individual), percorrendo as eletrocalhas já existentes onde for possível. As câmeras analógicas serão alimentadas por quatro power baluns a partir da central, resguardados por nobreak (UPS) capaz de suportar todo o sistema por pelo menos vinte minutos em caso de falta de energia, com proteção também contra sobrevoltagem, descargas eletrostáticas e surtos de tensão em todo o sistema. O acabamento da instalação faz parte do objeto e será feito por canaletas de PVC, conforme as especificações técnicas e croquis disponíveis, de modo a facilitar a instalação e a manutenção do sistema, objetivando igualmente a diminuição do custo do objeto. Apesar de serem aceitas diversas tecnologias, padrões e protocolos, a Contratada deve garantir que todo o sistema funcione harmonicamente e na plena capacidade das funções de cada equipamento, especialmente o acesso através do gravador à configuração remota (menu OSD) e ao controle PTZ das câmeras, bem como o reconhecimento de todos os dispositivos pelos HVRs e softwares instalados nos computadores locais e remotos. Estão disponíveis para os licitantes, mediante assinatura de termo de confidencialidade, croquis do posicionamento e angulação das câmeras; guia para instalação do cabeamento; e modelo para aplicação das canaletas de acabamento. São diretrizes imprescindíveis do sistema CFTV: 4.1.1 – Quanto aos componentes A) Gravadores Compatíveis com as tecnologias HDCVI/HDTVI/AHD e IP, simultaneamente, com 16 canais BNC + 8 canais IP cada e possibilidade de transformar todos os canais BNC em IP na proporção de 1:1. A princípio, os equipamentos serão utilizados com inteligência de vídeo habilitada, especialmente detecção de face, devendo ser possível upgrade para até 96 canais IP. Gravação simultânea em até 4K, com taxa de quadros mínima de 30fps na resolução 2MP. Compressão de vídeo H.264 (perfis Main ou High). Pentaplex (reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto). Múltiplos métodos de gravação (contínua, por detecção de movimento e por evento). Configuração individual de resolução e bitrate por canal. Inteligência de vídeo (detecção de face, linha/cerca virtual e abandono/retirada de objeto). Busca inteligente (pesquisa por detecção de movimento somente em áreas de interesse). Matriz virtual (modificação da ordem dos canais na tela sem modificação dos cabos). Matriz de vídeo (permite transformar uma das saídas de vídeo em saída SPOT). Gerenciamento remoto do gravador e das câmeras, através de menu OSD. Exportação de fotos e vídeos. Edição de áudio e vídeo. Disparo automático de notificações na tela e por e-mail na ocorrência de eventos. Backup através de dispositivos USB e download por rede. Controle de Pan/Tilt/Zoom (PTZ) com suporte a diversos protocolos. Servidor web multiplataforma incorporado para acesso remoto ao HVR por navegador HTTP. Software cliente incluso para operação dos três aparelhos simultaneamente. Aplicativo incluso para monitoramento via celular. Serviço DDNS incluso (Dynamic Domain Name System). Serviço P2P incluso, sem necessidade de redirecionamento de portas. Compatível com ONVIF (Open Network Video Interface Forum), possibilitando a interoperabilidade entre dispositivos IP de diferentes marcas. Montável em rack (1U). Suporte a 2 HDs SATA de até 10 TB cada, com monitoramento dos discos rígidos instalados. B) Discos rígidos Sistema composto por quatro discos rígidos de 8TB cada, somando uma capacidade total de 32TB, no mínimo, suficiente para a manutenção por 30 dias ou mais da gravação de todos os 64 canais na qualidade especificada (2MP @ 30fps, H.264), considerando um bitrate médio de 3 Mbps (0,375 MB/s) e detecção de movimento em 50% do tempo. Devem ser projetados especificamente para o uso com sistemas de CFTV, de forma a suportar a gravação de vídeo ininterrupta de até 64 canais, com uma carga de trabalho nominal de pelo menos 180TB/ano em cada disco. C) Câmeras As câmeras estão divididas por tipos, considerando principalmente seus campos de visão e aplicações, da seguinte forma: Tipo 1 - 40 câmeras com campo de visão de aproximadamente 95º (lente fixa, tolerância de 89º a 95º, com distância focal e tamanho de CMOS que atendam a essas angulações); Tipo 2 - 20 câmeras varifocais 105~57° de ajuste manual; Tipo 3 - 04 câmeras varifocais 97~53° com zoom motorizado. Requisitos para todas as câmeras: Resolução mínima Full HD (2MP) com aspect ratio de 1920x1080 pixels. Taxa de quadros mínima de 30 fps. Sensor de imagem CMOS colorido. Protocolos de vídeo: HDCVI, HDTVI e/ou AHD. Controle Automático de Ganho (AGC). Balanço de Branco Automático (AWB). Compensação de Luz de Fundo (BLC). Wide Dynamic Range (WDR). Compensação de Luz Forte (HLC). Redução de Ruídos Digital (DNR). Infravermelho inteligente (controle automático da potência dos leds IR de acordo com a distância do objeto) e troca automática do filtro IR mediante a redução da luminosidade (Infrared Cutfilter Removal - ICR). Interface de configuração em português. Firmware atualizado para a última versão estável disponível. Proteção contra surtos de tensão e ondas eletromagnéticas. Menu OSD em português, acessível a partir do gravador. As câmeras varifocais manuais serão utilizadas onde for necessário ângulo diverso de 95º ou possibilidade de alteração do campo de visão. Algumas delas servirão como câmeras externas, devendo portanto possuir grau de proteção IP66 e IK10, além de infravermelho de ao menos 30 metros. As câmeras varifocais motorizadas terão funções especiais, devendo portanto possuir controle PTZ através do HVR e ajustes avançados de infravermelho e compensação de luz. Três câmeras varifocais motorizadas serão utilizadas nos locais especificados no croqui de localização das câmeras para a detecção de faces, através de função específica de inteligência de vídeo disponível no HVR. Essas câmeras deverão ser capazes de identificar rostos que representem pelo menos 10% da imagem capturada, em ângulos de até 30° em relação ao alvo (horizontal e vertical). A câmera do auditório será utilizada também para a gravação de eventos, especialmente palestras, e seu vídeo deverá ser sincronizado com o áudio captado através do sistema descrito a seguir. D) Sistema de áudio Junto ao parlatório do auditório, será instalado um sistema para captação da voz dos palestrantes. O áudio deve ser transmitido até a central de CFTV, onde será sincronizado pelo HVR com o vídeo da câmera daquele ambiente. O sistema será composto de: mesa de som 4 canais com suporte a phantom power; dois microfones tipo bastão sem fio com receptor; caixa de som ativa para retorno da voz ao palestrante; cabo RCA 40 metros para conexão entre a mesa de som e o HVR. E) Switch Conectará os quatro HVRs e fará a conexão com a LAN da SMF, onde encontrará saída para a Internet, devendo possuir 8 portas RJ45 10/100/1000Mbps (Gigabit Ethernet). Gerenciamento através de Interface Gráfica de Usuário (GUI), Interface de Linha de Comando (CLI) e SNMP v3. Largura de banda de 20 Gbps e taxa de encaminhamento de pacotes de 14,9 Mpps (ou superior). Mecanismos de segurança e compatibilidade com IPv6. F) Power Baluns Quatro equipamentos com 16 canais RJ45 cada, para alimentar as 64 câmeras analógicas e transmitir seus vídeos através de um único cabo UTP. Deve permitir o acesso total ao menu OSD ou ao controle PTZ das câmeras analógicas pelo HVR. No caso de inviabilidade técnica absoluta, fundamentada por escrito e com razões aceitas pela Fiscalização do Contrato, admitir-se-á a ligação PTZ através das portas RS485 dos HVRs. Kit completo incluindo power balun, baluns externos para conexão das câmeras e cabos BNC para conexão dos power baluns com o HVR. Compatível com câmeras analógicas de alta resolução HDCVI/HDTVI/AHD. Compatível com resolução Full HD. Filtro magnético integrado para eliminar interferências e ruídos. Protetor contra surtos de tensão no power balun e nos baluns externos. Sinal de Vídeo e alimentação até 300m de distância. Indicação por LED de status da alimentação. Montável em rack (1U). G) Cabeamento Comprimento: 3.050m, com estimativa realizada sobre o croqui de instalação do cabeamento, levando-se em conta a extensão de cada cabo e todas as curvas, subidas e descidas previstas, já incluída margem de segurança. Cabo U/UTP Cat.5e com tecnologia Power Over Ethernet (PoE), homologação Anatel, certificação TIA-568-C.2 (2014), construído com condutores sólidos 100% cobre e compatível com o padrão de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000), capaz de transmitir a imagem de todas as câmeras sem interferências ou falhas em distâncias de até 100 metros. 25 metros de cabo F/UTP blindado, da mesma qualidade descrita no item anterior, para conexão das oito câmeras externas ao interior do prédio. Os cabos devem ser crimpados adequadamente, sem sobras ou exposição dos condutores, com conectores RJ45 adequados para transmissão dos dados na qualidade requerida e devidamente protegidos por capa. Durante a instalação, amostras do cabo serão recolhidas para testes a fim de comprovar as especificações técnicas, especialmente quanto à construção dos condutores e à performance de transmissão. H) Computador de monitoramento Embora não seja feito monitoramento em tempo real de forma regular, o sistema deve prever um computador local dedicado a servir como interface dos gravadores HVRs e suas câmeras, dispondo de recursos de hardware e software suficientes para permitir a consolidação dos quatro gravadores e a visualização de todos os 64 canais. Para tanto, dimensiona-se um computador desktop com processador equivalente ao Intel Core i5 de sétima geração ou de melhor qualidade, clock 3.0GHz, memória RAM 8GB DDR4, placa de vídeo dedicada padrão NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB DDR5, ou de melhor qualidade, disco rígido de 1TB, fonte 400W de potência real e interface de rede cabeada 100/1000BASE-T Mbps. Monitores, teclado, mouse e sistema operacional serão providos pela SMF. I) Nobreak Capaz de suportar todo o sistema de CFTV por pelo menos 20 minutos. O consumo calculado do sistema é de cerca de 500 watts (60w dos HVRs, 25w dos discos rígidos, 272w das câmeras, 9w do switch e 120w dos power baluns), para o qual se dimensiona um nobreak de 2.200W de potência (20 minutos com 25% da carga). A potência está referenciada em WATTS. Caso a potência seja referenciada em VA, o equipamento deverá ter fator de potência compatível para oferecer no mínimo 2.200 watts. Montável em rack (2U). J) Rack organizador Padrão 19”, confeccionado em aço, com visor transparente e fechadura com chave. Ventilação e alimentação compatíveis e instaladas. Apto a abrigar todo o sistema central: gravadores (4U), power baluns (4U), switch (1U), nobreak (2U), fontes, cabos, ventilação e alimentação, com taxa de ocupação de aproximadamente 60%, para tanto se dimensiona um modelo com 20U e 67cm de profundidade. K) Acabamento Canaletas em PVC de sobrepor, fixadas por parafusos, nas medidas 50x20mm (para passagem de até 16 cabos), 32x16mm (para 7 cabos) e 20x12mm (3 cabos). Caixas organizadoras para acomodação das conexões das câmeras internas, na medida aproximada de 10x10x5cm, fixadas por parafusos. Caixas herméticas para acomodação das conexões das câmeras externas, com índice de proteção IP66 ou superior, na medida aproximada de 10x10x5cm, fixadas por parafusos. Suportes para câmeras externas confeccionados totalmente em metal (incluindo bases de fixação), com 60cm de extensão. Não será aceito cabeamento aparente. 4.1.2 – Quanto às interfaces do sistema de CFTV O sistema de CFTV deve prever as seguintes interfaces de operação: A) Por software VMS (video management system) O software deve ser gratuito ou estar incluso no preço e ser compatível com Windows 7 (sistema instalado nos equipamentos da SMF). Nos computadores conectados à rede local da SMF, a visualização deve ser feita na mesma qualidade das imagens gravadas pelo stream principal (2MP @ 30fps), levando-se em conta a maior largura de banda disponível no sistema interno. Através da internet, admite-se o uso do stream auxiliar em função da limitação da banda. A interface através de software VMS deve contemplar no mínimo as seguintes funções: Login protegido por senha e/ou padrão. Recuperação de senha por e-mail. Visualização: Até quatro telas de visualização, com a possibilidade de visualização simultânea de até 100 canais em tempo real. Seleção de mosaico pré-definido ou criação de mosaico personalizado. Controles de Pan/Tilt/Zoom (PTZ). Controles individuais por canal: Habilitar/desabilitar gravação local Habilitar/desabilitar áudio Habilitar/desabilitar microfone Reproduções instantâneas Tirar uma foto Zoom digital Fechar canal Reprodução Busca de gravação por canais, hora e tipos de eventos. Buscar Face: acesso a informações e gravações armazenadas através da função de detecção de face, omo lista de detecções dividida pelos rostos identificados, reprodução do momento de detecção e pesquisa por calendário e horário. Reprodução por linha do tempo. Exportação de gravações. Alarme: visualização dos canais programados para serem apresentados durante eventos de alarme e histórico de eventos. Deve ser possível definir alarmes com nome, tipo de alarme, origem (canal), ações a empreender (e-mail, exibir ou gravar canal) e período de ativação do alarme. Mapa: criação de mapa com a localização das câmeras e link direto para a visualização do canal em tempo real. Planos: permite criar um roteiro de visualização entre diversas telas, inclusive com mosaicos. Dispositivos: permite ao usuário gerenciar as conexões dos dispositivos ao VMS. Dispositivos localizados na rede: dispositivos acessíveis a partir da rede local. Dispositivos cadastrados no sistema: dispositivos com os quais o software irá conectar-se. Adicionar dispositivo de modo automático ou manual, individualmente ou em lote. Alterar ou excluir dispositivos. Importação e exportação de dispositivos cadastrados. Configuração de dispositivos: ao selecionar um HVR ou câmera IP, deve ser apresentada a guia de configuração remota do dispositivo, com opções como encoder, ajustes de imagem, controle PTZ, inteligência de vídeo e parâmetros de gravação. Gravação local: armazenamento direto no computador, com a possibilidade de gravar até 16 canais. Log: registro das operações realizadas no sistema com indicação de hora, usuário, IP e dispositivo. Contas: adicionar, editar ou excluir usuários e grupos para acesso ao VMS, com possibilidade da definição de permissões por função e por canal. Configurações do sistema Básico Armazenar log: define por quanto tempo os logs ficam salvos no sistema. Reprodução instantânea: define o tempo de reprodução instantânea. Capacidade da rede: baixo, 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps. Proporção de tela: proporção padrão utilizada ao abrir um canal. Memorizar última visualização: restaura o estado antes do último encerramento. Efetuar login automaticamente: login sem usuário e senha. Iniciar com o Sistema Operacional. Não mostrar mensagem de alerta do serviço UPnP. Idioma: disponível em português. Sincronizar horário com o horário do computador. Formato da hora. Backup: exportação ou importação das configurações. Discos: seleção em quais unidades serão armazenadas as imagens gravadas pelo serviço local de gravação. Diretórios: pasta padrão onde serão salvos arquivos de fotos e de gravações. Alarmes: configuração dos parâmetros do sistema ao receber um alarme (mascaramento, detecção de movimento, perda de vídeo, disco cheio, erro no disco ou alarme externo). Tempo máximo de gravação local: tempo máximo ligado a um evento de alarme. Fluxo de vídeo padrão: exibição do stream principal ou extra na ocorrência do alarme. Tocar áudio de alarme uma única vez ou em loop, com escolha do arquivo de som. Possibilidade de sinalizar no mapa onde o alarme ocorreu. E-mail: dados da conta de e-mail que será utilizada pelo software para envio de mensagens. Versão: verificação de atualizações e informações sobre o sistema operacional, CPU, GPU, áudio, VMS, discos locais e rede. B) Pelo navegador Nos computadores conectados à rede local da SMF, a visualização deve ser feita na mesma qualidade das imagens gravadas pelo stream principal (2MP @ 30fps), levando-se em conta a maior largura de banda disponível no sistema interno. Através da internet, admite-se o uso do stream auxiliar em função da limitação da banda. Admite-se restrições de recursos em relação à interface VMS, porém a interface do navegador deve contemplar no mínimo as seguintes funções: Login protegido por senha. Visualizar: possibilidade de determinar quantos canais serão exibidos na tela, a qualidade de imagem e a fluência da rede; teclas de controle e configuração de PTZ; canal de áudio bidirecional; gravação local. Reproduzir: com navegação por calendário, linha do tempo e filtragem das gravações por tipo (regular, detecção de movimento, alarme e inteligência de vídeo). Buscar face: apresentação das fotos dos eventos de detecção de face, bem como ao acesso aos vídeos relacionados a cada evento. Alarme: habilitação e visualização dos alarmes em caso de movimento. mascaramento, perda de vídeo, HD cheio, erro no HD e detecção de inteligência de vídeo; possibilidade de escolher o som do alarme. Configurações: Câmera Disp. remoto Dispositivo: adicionar, atualizar e exibir informações sobre câmeras IP. Status dos canais (número, nome, endereço IP, protocolo etc). Firmware: informações do sistema de cada dispositivo Imagem: ganho de imagem, redução de ruído, saturação, brilho, contraste, matiz, nitidez, com possibilidade de divisão por horários do dia e por canal. Encoder Encoder: configurações divididas por canais e por stream principal ou extra, como tipo de gravação (regular, detecção de movimento ou alarme), método de compressão (H.264 main ou high), resolução, taxa de frames, bitrate etc. Foto: captura de imagens em intervalos predefinidos e ativados de acordo com movimento ou detecção de face. Sobrepor: mascaramento de área, permitindo inserir até 4 máscaras por canal para o modo de visualização local e para as gravações. Nome do canal Modo de operação: configuração para cada canal da tecnologia utilizada (HDCVI, HDTVI, AHD ou IP); detecção de modo automático ou por seleção, possibilidade de ativar os canais IP adicionais ou as funções de inteligência. Status dos canais: apresenta a resolução e a tecnologia de cada canal. Atualizar câmera: permite a atualização do firmware das câmeras IP. Rede TCP/IP: versão, endereços MAC e IP, teste de conexão, DHCP, máscara de sub-rede, gateway, controle de banda (valor máximo de throughput abaixo das limitações do equipamento), DNS preferencial e alternativo, e reset para configurações de fábrica. Portas: máximo de conexões de usuários simultâneos, portas de serviço, HTTP, HTTPS, RTSP e reset para configurações de fábrica. DDNS: serviço DDNS gratuito ou incluso no preço. Filtro IP: configuração dos IPs que terão acesso ao gravador. E-mail: configuração do envio de notificações via e-mail, com possibilidade de agendamento de horários e dias da semana para envio dos alertas, ajuste dos destinatários, título, anexos e teste de envio. FTP: configuração do envio de fotos e/ou vídeos programados via FTP. UPnP: SNMP 802.1x: provê a autenticação do HVR em um switch que tenha esta função. Evento: configurações divididas por canal e por período do dia; possibilita disparar e-mails, gravar o canal, apresentar mensagem na tela, registrar em log etc. Detectar Movimento: possibilidade de definir regiões da imagem que serão monitoradas para detecção de movimento, bem como a sensibilidade de detecção. Perda de vídeo: identifica perda do sinal de vídeo das câmeras. Mascaramento: identifica tentativas de bloqueio das câmeras. Inteligências de vídeo: Linha virtual, Cerca virtual, Objeto abandonado e Objeto retirado; possibilidade de definição de regras de inteligência em todos os canais (mesmo que a habilitação seja restrita a alguns canais). Detecção de face: ajuste da proporção do rosto e ações a realizar. Alarme: configuração de gatilhos para câmeras IP. Anormalidade: determina funções a serem tomadas em determinados tipos de eventos (sem HD, erro no HD, HD sem espaço, rede ausente, conflito de rede, conflito de MAC, login ilegal), configuração do número de tentativas de login e duração de bloqueio. Saída de alarme Armazenamento Configuração básica: modo de operação quando o disco rígido estiver cheio, gravação por tempo ou tamanho de arquivo, bloqueio automático de arquivos antigos. Agenda: configuração de até seis períodos de gravação para cada dia da semana nas opções de vídeo e foto. Gerenciar HD: modo somente leitura, formatação etc. Gravação: configuração do stream principal e extra quanto ao método de gravação: manual, agendado ou não gravar. Verificação HD: verifica se o HD instalado no HVR possui algum erro. Sistema Geral: nome do gravador, padrão de vídeo, tempo de visualização em tempo real, auto logoff, adição automática de câmeras, formato de data, formato e hora, horário manual, horário automático, feriados etc. Tela: transparência da GUI, resolução, informações exibidas (horário, canal, inteligência), matriz de vídeo, lista de detecção de face, ajuste de TV, configurações de tour. Matriz de vídeo: permite transformar uma das saídas de vídeo (HDMI, VGA ou BNC) em saída SPOT, ou seja, uma saída que apresentará apenas o vídeo ao vivo independentemente da saída principal e sem a presença do menu. PTZ: configurações de controle Pan/Tilt/Zoom por canal, com informações sobre o tipo de conexão e protocolo adotado. Alerta sonoro: permite adicionar arquivos de áudio para alertas. Conta: criação de novos usuários e grupos de usuários, com possibilidade de definição de padrão de desbloqueio e definição dos recursos acessíveis por cada usuário ou grupo no HVR (configurações de sistema, reprodução, visualização etc). Automanutenção: reinício de todos os processos internos para autoteste do funcionamento do sistema, com possibilidade de definição de dia da semana e hora de ocorrência. Config backup: criação de backup das configurações do dispositivo. Padrão: reset para configurações de fábrica. Atualização: verificação automática de atualizações ou por dispositivo USB. Informações: Versão do software. Registros: visualização dos status dos alarmes separados pelo tipo de evento (detecção de movimento, perda de vídeo, mascaramento etc). Usuários online: quais usuários estão conectados via web, com possibilidade de bloqueio por tempo. Info HD: quantidade, modelo, tipo, capacidade, espaço livre. Fazer logoff C) Por dispositivos móveis Através de app (gratuito ou incluso no preço) disponível para Android e iOS. Admite-se restrições de recursos em relação à interface do HVR e de qualidade em função da largura de banda, no entanto a visualização pelo app deve contemplar no mínimo os seguintes recursos: Visualizar Mosaico 1/4/9/16 de visualização flexível Reabrir as janelas de visualização/fechar todas as janelas de visualização Grupo de favoritos Foto da tela de visualização selecionada Iniciar/parar gravação da tela selecionada Iniciar/parar reprodução instantânea Ativar/desativar áudio Abrir/fechar Controle PTZ Abrir/fechar Painel de encoder Stream extra – melhor desempenho Stream principal – melhor qualidade Abrir/fechar menu Saída de alarme Mudo/áudio ligado Abrir/fechar Painel de ajuste de imagem Brilho Contraste Matiz Saturação Resetar Zoom digital Modo tela cheia Reprodução: busca e visualização das gravações dos dispositivos remotos. Gerenciar dispositivos Adicionar dispositivo Editar dispositivo Configuração remota Saída de alarme Relatório de HDD Remover dispositivo Arquivos locais: visualização, edição e exportação da visualização e reprodução. Favoritos Criar um grupo Adicionar câmeras a um grupo Deletar/renomear um grupo Remover câmeras de um grupo Gerenciar alarmes Notificação push por detecção de movimento, mascaramento, alarme local ou do HD. Lista de eventos Avançado Configuração local Avanço PTZ Modo de captura Duração da notificação de push Reprodução Instantânea Proteção por senha 4.1.3 – Quanto ao serviço de instalação e configuração As câmeras internas serão instaladas geralmente em paredes, a uma altura de 2,5 metros, amparadas por caixas organizadoras para suas conexões. Caso necessário, a Contratada pode utilizar suportes de quina, prolongadores, cantoneiras, adaptadores etc, desde que previamente indicado no projeto executivo. As câmeras externas serão instaladas junto às janelas do segundo andar, devendo seu cabeamento seguir por dentro do edifício até alcançar a janela de passagem. As câmeras serão fixadas por suportes metálicos de 60cm próximos ao beiral intermediário, de forma a ocultar os cabos e caixas externas da forma mais discreta possível, tendo em vista o tombamento do prédio. O cabeamento deverá percorrer as eletrocalhas já existentes no edifício, especialmente a passagem disponível na sala da central, que faz a conexão entre todos os andares, e as ligações da central com os quatro salões principais. Onde não houver passagem disponível, o cabeamento deve seguir protegido por canaletas de PVC. Não serão admitidos cabos expostos. A Contratada deve ter especial cuidado quanto às crimpagens e às emendas, principalmente nas conexões com baluns, de forma a evitar o descasamento de impedâncias e, consequentemente, interferências na imagem. Todos os cabos devem ser testados física e logicamente, incluindo a medição da tensão elétrica em suas diferentes áreas de comprimento. A Contratada é responsável por modificar todas as senhas de fábrica dos gravadores (bem como de seus usuários pré-configurados), câmeras, switch e demais equipamentos, de modo a dificultar que o sistema seja acessado por terceiros. Embora os equipamentos e materiais necessários à instalação e ao acabamento estejam minuciosamente previstos na planilha de custos, a Contratada deve fornecer todos os materiais e serviços acessórios que forem necessários para o correto funcionamento do sistema de CFTV e a instalação dentro das normas técnicas, como parafusos, curvas, cotovelos, derivações e luvas para as canaletas; suportes e extensores para as câmeras; acessórios para rack; cabos, adaptadores e todos os demais complementos e acabamentos necessários. Devem estar previstos no projeto executivo todas as certificações, testes, manuais e demais documentações técnicas que se fizerem necessárias para atender ao objeto. Devem estar incluídas no preço da proposta todas as despesas diretas e indiretas, tais como impostos, taxas, encargos, ferramentas, andaimes etc. Deve ser obedecido o estipulado em normas técnicas quanto ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual e outros procedimentos de segurança necessários à execução dos serviços. A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização designada pelo Contratante. Não serão exigidas amostra dos componentes a serem utilizados nem demonstração prévia dos serviços que serão executados, no entanto o recebimento definitivo do serviço só será feito após parecer da Fiscalização do Contrato constatando a adequação dos equipamentos fornecidos e serviços executados às especificações deste Termo. 4.1.4 – Quanto aos prazos Quinze dias úteis para elaboração do projeto executivo, contados a partir da assinatura do contrato. Sessenta dias para execução do serviço, contados a partir da aprovação do projeto executivo. Sete dias para atendimento das exigências finais da Fiscalização do Contrato contidas no parecer prévio ao recebimento definitivo do objeto. Doze meses de garantia de todos os equipamentos fornecidos e serviços executados, contados a partir do recebimento definitivo do serviço. 4.2 - Da Visita Técnica 4.2.1 - Todas as empresas licitantes deverão efetuar visita técnica no local da instalação das câmeras de vigilância, sito à Rua da Conceição, 100 - Centro – Niterói – CEP 24.020.084, no prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Niterói-RJ, para conhecer todos os aspectos técnicos e condições locais para a execução dos serviços de instalação e operacionalização do objeto detalhado neste Termo de Referência. 4.2.2 - A vistoria torna-se fundamental para que as empresas conheçam a realidade do projeto de CFTV da SMF. Com a vistoria, a Administração pretende eliminar o risco e a inviabilidade na execução do objeto. 4.2.3 - Será emitido Termo de Vistoria pela Coordenadoria Geral de Administração – FCAD, que habilitará as empresas interessadas a participarem do presente certame. 4.2.4 - A vistoria deverá ser agendada, através dos telefones (21) 2719-2292 ou 2621-2400 Ramal 217, com a Sra. Raquel ou Sra. Beatriz, de segunda à sexta-feira, das 10:00h às 16:00h. 4.2.5 - A não realização da visita técnica por parte da proponente vencedora implicará na aceitação tácita das exigências constantes neste Termo de Referência, não podendo ser alegado desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, nem ser solicitado pagamento adicional em razão do desconhecimento das condições do objeto. 4.2.6 - As empresas licitantes se comprometem a não divulgar, publicar ou fazer uso indevido das informações recebidas durante a vistoria. A mera participação na vistoria caracteriza o compromisso irretratável de manter sigilo dos dados colhidos. 4.3 – Do Projeto Executivo 4.3.1 - A licitante deverá apresentar, em até quinze dias úteis contados a partir da assinatura do contrato, o projeto executivo contendo cronograma de execução, atividades desenvolvidas, dimensionamento e posicionamento de todos os componentes em planta (central, câmeras, cabeamento etc), fotografias dos locais de instalação das câmeras e memorial descritivo. Deverá apresentar ainda lista completa dos equipamentos e materiais necessários à implementação total do objeto. 4.3.2 - Todos os projetos que se fizerem necessários deverão ser elaborados por profissionais regularmente cadastrados na entidade profissional competente e com todas suas obrigações em dia, quando a atividade assim o exigir. 4.3.3 - O material só poderá ser adquirido e o serviço só poderá começar a ser executado após a aprovação do projeto executivo pela Contratante.

5 - Especificações Técnicas

A) Gravadores HVR (Hybrid Video Recorder) Compatível com as tecnologias HDCVI, HDTVI, AHD-M/H e IP simultaneamente 16 canais analógicos + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR Interface de configuração em português Firmware atualizado na última versão estável disponível Multistream (opção para gravação de imagens em qualidade diferente das imagens transmitidas pela rede, podendo ser configurado por canal independente) Gravação: manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligência de vídeo e alarme Detecção de movimento: 4 regiões com 330 zonas de detecção para cada uma, 100 níveis de sensibilidade e limiar configuráveis por região e canal Detecção de perda de vídeo Detecção de mascaramento de câmera com 6 níveis de sensibilidade configuráveis por canal Inteligência de vídeo (IVS): 2 canais (detecção por cerca virtual, por linha virtual, por objeto abandonado/retirado e por face com delimitação de proximidade) Resolução e taxa de quadros no modo HDCVI: 4K@7fps / 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@15fps / 1080p@30fps / 720p@30fps Resolução e taxa de quadros nos modos HDTVI/AHD: 5MP@12fps / 4MP@15fps / 3MP@15fps / 1080p@30fps / 720p@30fps Resolução e taxa de quadros no modo IP: 4K@15fps / 5MP@25fps / 4MP@30fps / 3MP@30fps / 1080p@30fps / 720p@30fps Compressão de vídeo: H.264 (perfil Main) / H.264H (perfil High) / H.264+ (codec inteligente) Largura de banda de entrada: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) Entradas de vídeo BNC (analógicas): 16 canais 1.0vpp, 75Ω Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI (versão 1.4), 1 VGA, 1 BNC (analógica) Divisão da tela: cheia e multiplexada 1/4/8/9/16/25 Quantidade de canais reproduzidos simultaneamente: 1/4/8/16 Resolução de saída de vídeo: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 Configuração de qualidade: 6 níveis configuráveis por canal Máscara de privacidade (sobreposição de tarjas para bloqueio de determinadas áreas) Informações em tela (OSD): nome da câmera, horário, perda de vídeo, bloqueio da câmera, detecção de movimento, inteligência de vídeo, gravação e alarme Ajuste da saída de vídeo: ajuste de cores em dois períodos diferentes e ajuste da área de exibição Modo de busca: hora/data, tipo de evento, regular, detecção de movimento, alarme ou inteligência Zoom digital: a zona selecionada pode ser submetida ao zoom em tela cheia durante a reprodução Entrada de áudio: 1 canal RCA Saída de áudio: 1 canal RCA Compressão de áudio: G.711a/G.711u/PCM Áudio bidirecional disponível em pelo menos um canal Saída de áudio através de HDMI Operação remota: monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros Gerenciamento de usuários: possibilidade de criação de perfis com acesso a parte das câmeras Funções e protocolos: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1X, Filtro IP, SNMP, ONVIF, Controle de banda Funções auxiliares de rede: e-mail, DHCP Cliente embarcado para serviço de DDNS (IP dinâmico) Controle de banda individual por canal para uma transmissão via rede mais eficiente Interface de rede: RJ45 10/100/1000 Mbps padrão IEEE 802.3z (Gigabit) Suporte a 2 HDs SATA de até 10TB Tecnologia de hibernação do HD, alarme de falha e espaço insuficiente Backup por dispositivo USB e download por rede Formato do arquivo de backup: AVI/DAV/ASF Interface USB: mínimo de 2 portas USB, com ao menos uma USB 3.0 RS485: controle PTZ com tensão de sinal de até ±12V Dispositivos de controle: mouse USB, teclado USB e rede Dimensão para rack: 1U Segurança elétrica: Inmetro NBR 14136 Alimentação: 100-240V, 50/60 Hz, 12V / 5A (bivolt automático) Consumo (sem discos rígidos): 15W Similar ou de melhor qualidade que o HVR Intelbras MHDX 5116 4K Garantia: mínimo de 12 meses B) Discos rígidos Capacidade formatada: 8TB Fator de forma: 3,5 polegadas Câmeras suportadas: até 64 Componentes resistentes a manchas: sim Taxa de transferência buffer para host: 6 Gb/s Taxa de transferência host para drive: 178 MB/s Cache: 128MB Classe de desempenho: 5400 RPM Ciclos de carga e descarga: 300.000 Carga de trabalho nominal anualizada: 180 TB/ano Erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: <1 em 1014 MTBF: 1.000.000 Consumo médio: 6,4w (leitura/gravação), 5,7w (ocioso) e 0,7w (standby) Ruído: 20 dBA (ocioso) e 29 dBA (busca) Temperatura operacional: 0 a 65°C Dimensões aproximadas: 26 x 101 x 147 mm (A×L×P) Similar ou de melhor qualidade que o HD Western Digital Purple 8TB WD80PURZ Garantia: mínimo de 12 meses C) Câmeras CARACTERÍSTICAS TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 Sensor 1/2,7” CMOS Megapixels ≥ 2.0 megapixels Pixels efetivos ≥ 1920×1080 Linhas horizontais ≥ 1920H Proporção de tela 16:9 Resolução real Full HD (1080p) Distância focal (lente) 3,6mm Varifocal 2,7~13,5mm Varifocal 2,7~12mm Ângulo de visão 95°(H) × 46°(V) 105~28°(H) × 57~15°(V) 97~32°(H) × 53~19°(V) Alcance IR ≥ 30 metros ≥ 50 metros Quantidade de LEDs 18 2 arrays 24 Comprimento de onda LED IR 850 nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI, HDTVI e/ou AHD Relação sinal-ruído > 65 dB Sensibilidade (IR desl.) 0,05 lux / F2,0 0,03 lux / F1,4 Sincronismo Interno Íris Eletrônica Perfil Dia/Noite Auto (ICR) / Colorido / P&B Controle Automático de Ganho (AGC) Sim Compensação de Luz de Fundo (BLC) Ligado/desligado Ajustável High Light Compensation (HLC) Digital Ajustável Wide Dynamic Range (WDR) DWDR Ajustável Balanço de branco (AWB) Automático / Ajustável Ajuste de imagem Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Chroma / Gamma Função Espelho Rotação horizontal e vertical Idiomas do Menu OSD Português Máscara de privacidade Pelo menos oito áreas programáveis Redução Digital de Ruído (DNR) 2D ajustável 2D e 3D ajustável Saída de vídeo 75Ω BNC fêmea Alimentação Conector P4 fêmea Consumo máximo de corrente ≤ 345 mA ≤ 320 mA ≤ 630 mA Consumo máximo de potência ≤ 4,1 W ≤ 3,9 W ≤ 7,5 W Tensão 12 Vdc Dim.aproximadas 62×152×62mm 122×89×122mm 80×72×213 mm Tipo do case Bullet Dome Bullet Material do case Metal Cor do case Branca Grau de proteção ≥ IP66 ≥ IP66/IK10 ≥ IP66 Temp. de operação -10 °C a 60 °C Umidade relativa < 90% RH Similar ou de melhor qualidade que... Intelbras VHD 3230B G4 Intelbras VHD 3230D VF G4 Intelbras VHD 5250Z Garantia Mínimo de 12 meses D) Sistema de áudio Mesa de som Entrada USB para MP3 02 canais XLR com preamp ou entrada P10 de linha 02 entradas P10 ou canal dedicado ao USB quando ativado 01 saída para fone de ouvido 01 saída RCA estéreo 01 auxiliar com regulagem por canal com comutador para regular efeito ou auxiliar Efeito de delay com regulagem geral e regulagem por canal Entrada externa para efeitos Suporte Phantom power Boa relação sinal x ruído Similar ou de melhor qualidade que a mesa de som Arcano AM-S4 (ARM-SE4) Microfone Microfone sem fio duplo (dois microfones) Tipo de microfone: dinâmico Base receptora com saída individual por microfone (2 XLR) Alcance: de 25 a 50 metros Similar ou de melhor qualidade que o microfone Arcano ARC-WHG2 Caixa de som Sistema composto de subwoofer e duas caixas satélites, com alimentação e amplificação próprias Entradas: auxiliar, USB e cartão SD Receptor FM Controle físico de de volume, grave, source (entrada), play/pause, próxima, anterior Saída de potência: RMS 4.5W×2 SW: 12W (21W total) Relação sinal/ruído: ≥80dBA Resposta de frequência: 80Hz~20kHz (±6dB) Sensibilidade de entrada: R/L: 300±50mV SW: 100 ± 20mV Auto-falante de graves: 4” Auto-falantes de agudos: 2 x ¾” Fonte de alimentação universal: 100~240V Controle remoto Similar ou de melhor qualidade que a caixa de som Edifier XM2PF Garantia: mínimo de 12 meses Cabo RCA Conexões: 2 RCA Macho + 1 RCA Macho Tamanho: 40 metros Pontas niqueladas E) Switch Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps, 2 Slots SFP Gigabit, 1 Porta Console RJ45, 1 Porta Console Micro-USB Largura de banda / backplane: ≥ 20Gbps Taxa de encaminhamento de pacotes; ≥ 14,9 Mpps Tabela de endereços MAC: 8k Memória de Buffer de Pacote : 4Mb Jumbo frame: 10KB Fonte de alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz Consumo: ≤ 8,4W Mídia de Rede: 10BASE-T: 100BASE-TX/1000Base-T: 1000BASE-X: MMF, SMF QoS: suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP; suporta 4 filas de prioridade; agendamento de fila: SP, WRR, SP+WRR; limite de taxa por porta/fluxo; VLAN de Voz Características L2: Snooping IGMP V1/V2/V; Snooping V1/V2 MLD; 3802.3ad LACP (Até 8 grupos de agregação, contendo 4 portas por grupo); Spanning Tree STP/RSTP/MSTP; Isolamento de Porta; Filtragem/Proteção BPDU; Proteção TC/Root; Detecção Loop-Back; Controle de Fluxo 802.3x; LLDP/LLDP-MED; DHCP VLAN Relay; L2PT VLAN: Suporta até 4k VLANs simultaneamente; VLAN por MAC / Protocolo; GARP/GVRP; VLAN VPN (QinQ); Gerenciamento de VLAN Lista de Controle de Acesso: Filtragem de pacote L2～L4 baseado na fonte e no destino do endereço MAC, endereço IP, portas TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protocolo e ID VLAN; Por Intervalo de Tempo Segurança: IP-MAC-Port-VID Binding; AAA; DHCP Snooping; IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius, Guest VLAN; DoS Defend; Dynamic ARP inspection (DAI); SSH v1/v2; SSL v2/v3/TLSv1; Port Security; Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control IPv6: Dual Stacks IPv4/IPv6; Snooping MLD; Detecção de IPv6 Neighbor (ND); Detecção MTU; ICMP versão 6; TCPv6/UDPv6 Aplicação IPv6: Cliente DHCPv6; Ping6; Tracert6; Telnet (v6); IPv6 SNMP; IPv6 SSH; IPv6 SSL; Http/Https; IPv6 TFTP Gerenciamento: Gerenciamento Web GUI e CLI; SNMP v1/v2c/v3; RMON (Grupos 1, 2, 3, 9); Cliente DHCP/BOOTP, Snooping DHCP, DHCP Option82; Monitoramento de CPU; Espelhamento de Porta; Dual Image; Configuração de Horário SNTP; NDP/NTDP Integrada; Atualização de Firmware TFTP e Web; Diagnose de Sistema VCT; SYSLOG e MIBs Públicos Certificação: CE, FCC, RoHS Temperatura operacional: 0℃~40℃ Umidade operacional: 5%~90% RH não condensante Similar ou de melhor qualidade que o switch TP-Link T2500G-10TS (TL-SG3210) 8 portas Garantia: mínimo de 12 meses F) Power Balun Permite o acesso ao menu OSD/PTZ das câmeras pelo HVR (sistema passivo com componentes de larga frequência de banda) Fonte 14,5V/15A Filtro magnético contra ruídos gerados pela alimentação 16 Entradas individuais RJ45 para vídeo e alimentação Saída de vídeo: 16 BNC fêmea LED indicador de alimentação individual por canal Tensão de entrada: 100-240V Tensão de saída 14,5 Vdc Potência máxima disponível: 180W Proteção PTC rearmável 16 baluns com plugs BNC (vídeo) e P4 (alimentação) Balun equalizador de impedância de 75Ω para 100Ω cabo de saída: 16 BNC para conexão ao HVR Distância para transmissão de alimentação: até 300m (para consumo de 0,25A); 170m (0,35A); 120m (0,5A); 80m (0,7A); 50m (1A) Distância para transmissão de vídeo: até 200m (HDCVI 1080p); até 150m (HDTVI/AHD 1080p) Padrão de vídeo: NTSC Temperatura de operação: -10°C ~ 70°C Montado em bandeja padrão 19” (1U) Similar ou de melhor qualidade que o power balun Onix Security HD 8000 Full HD Garantia: mínimo de 12 meses G) Cabo UTP Cat.5e Categoria 5e, U/UTP (não blindado), PVC Condutor de cobre nu (100% cobre), coberto por polietileno adequado. Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si. Capa externa em material não propagante a chama. Aplicação: ATM -155 (UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25 Mbps; TP-PMD, ANSI X3T9.5, 100 Mbps; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps; TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; 3X-AS400, IBM, 10 Mbps Normas: TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444, RoHS Certificação Anatel Condutor: cobre nu com diâmetro nominal de 24AWG. Isolamento: poliolefina com diâmetro nominal 0.9mm. Quantidade de pares: 4 pares 24 AWG Código de cores: Par Condutor "A" Condutor "B" 1 Azul Branco / Listra Azul 2 Laranja Branco / Listra Laranja 3 Verde Branco / Listra Verde 4 Marrom Branco / Listra Marrom Núcleo: quatro pares reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo Blindagem: não blindado (U/UTP) Capa: constituído por PVC retardante à chama Diâmetro nominal: 4,8 mm Peso do cabo: 26 kg/km Classe de flamabilidade: CMX IEC 60332-1 conforme ABNT NBR 14705 Temperatura de operação: -20ºC a 60ºC Temperatura de instalação: 0 ºC a 50 ºC Resistência de isolamento: 10000 M.km Desequilíbrio resistivo máximo: 5% Resistência elétrica CC máxima do condutor a 20°C: 93,8 Ω/km Capacitância mútua máxima @ 1 kHz: 56 pF/m Desequilíbrio capacitivo par x terra máximo @ 1 kHz: 3,3 pF/m Prova de tensão elétrica entre condutores: 2500 VDC/3s Impedância característica: 100±15% Ω Atraso de propagação máximo: 545ns/100m @ 10MHz Diferença entre o atraso de propagação máxima: 45ns/100m Velocidade de propagação Nominal: 68% Quantidade: caixa de 100m ou 305m; bobina de 1000m ou 2060m Performance de Transmissão: Freq.(MHz) IL(dB/100m) TIA/EIA Max NEXT(dB) TIA/EIA Min PSNEXT(dB) TIA/EIA Min ACR(dB) TIA/EIA Min 1 2,0 65,3 62,3 63,3 4 4,1 56,3 53,3 52,2 8 5,8 51,8 48,8 46,0 10 6,5 50,3 47,3 43,8 16 8,2 47,3 44,3 39,0 20 9,3 45,8 42,8 36,5 25 10,4 44,3 41,3 33,9 31,25 11,7 42,9 39,9 31,2 62,5 17,0 38,4 35,4 21,4 100 22,0 35,3 32,3 13,3 Freq.(MHz) PSACR(dB) TIA/EIA Min ACRF(dB) TIA/EIA Min PSACRF(dB) TIA/EIA Min RL(dB) TIA/EIA Min 1 60,3 63,8 60,8 20,0 4 49,2 51,7 48,7 23,1 8 43,0 45,7 42,7 24,5 10 40,8 43,8 40,8 25,0 16 36,0 39,7 36,7 25,0 20 33,5 37,7 34,7 25,0 25 30,9 35,8 32,8 24,3 31,25 28,8 33,9 30,9 23,6 62,5 18,4 27,8 24,8 21,5 100 13,3 23,8 20,8 20,1 . Similar ou de melhor qualidade que o cabo Furukawa SohoPlus CAT.5e U/UTP . Garantia: mínimo de 12 meses H) Computador de monitoramento Processador: equivalente a Intel Core i5 7400 ou de melhor qualidade, com arquitetura 64 bits, quatro núcleos suportando quatro threads simultâneos, clock ≥3.0GHz (3.5GHz turbo), cache ≥6MB, litografia ≤14 nm, velocidade do barramento ≥8 GT/s DMI3, consumo médio ~65W Placa-mãe: equivalente a Asus H110M-C/BR ou de melhor qualidade, com soquete LGA 1151 (ou compatível com o processador); suporte a clock turbo; memória 2 slots DIMM até 32GB DDR4 2400 MHz; Processador Gráfico Integrado com múltiplas saídas de vídeo (HDMI/VGA com resolução de até 2560x1600 @ 60 Hz); slots de expansão 1x PCIe 3.0/2.0 (modo x16), 2x PCIe 2.0 x1 e 1x PCI; armazenamento SATA III 6Gb/s; rede Gigabit LAN; áudio com suporte a 8 canais e conexão frontal; 2 portas USB 3.1 traseiras, 4 portas USB 2.0/1.1 traseiras, 4 conectores internos para portas frontais); formato micro ATX Memória: RAM: equivalente a Kingston KVR24N17S8/8 ou de melhor qualidade, com 8GB DDR4 2400 em um único módulo (1Rx8, baseado em oito componentes 1G x 8-bit FBGA, totalizando 1G x 64-bit), CL17 SDRAM (Synchronous DRAM), DIMM 288-pin com contatos de ouro Placa de vídeo: equivalente a Gigabyte GV-N1050D5-2GD ou de melhor qualidade, padrão NVIDIA GeForce GTX 1050; memória 2GB GDDR5 128-bits; memory clock 7008 MHz; base core clock 1379 MHz; boost core clock 1493 MHz; barramento PCI Express 3.0x16; resolução 7680x4320; saídas HDMI 2.0, dual link DVI-D e Display Port-1.4; compatível com DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.5 ou superior Disco rígido: equivalente a Seagate ST1000VM002 ou de melhor qualidade, com capacidade de 1TB, interface SATA III (6 Gb/s), 5900 RPM, cache 64MB, formato 3,5” Fonte: equivalente a Corsair VS400 ou de melhor qualidade, com 400W reais (entrega contínua); eficiência 85%; correção de fator de potência (PFC ativo) >0,9; ventoinha inteligente 120mm controlada por termostato; MTBF >100.000 horas; cabos revestidos por malha; conectores 1x ATX, 1x EPS, 2x 4 pinos, 1x PCIe, 5x SATA; Tensão de entrada 100-240V; corrente de entrada 8-4A, frequência de entrada 50-60Hz; fator de forma ATX; certificação 80 Plus Gabinete: micro ATX sem fonte, 4 slots PCI, ≥2 portas USB 2.0 frontais, entrada para microfone e saída para fone de ouvido (padrão P2 3,5mm) Garantia: mínimo de 12 meses I) Nobreak Tensão nominal: 115V Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10%: 89-138V Variação máxima de tensão em modo rede (sub/sobretensão): 89-140V Frequência nominal: 60Hz Faixa de frequência admissível: ± 4Hz Conexão de entrada: Cabo com plugue Padrão NBR14136 (20A) Potência máxima: 2200VA / 2200W Fator de potência: 1 Tensão nominal: 115V Regulação: ±5% (modo bateria); +6%-10% (modo rede) Limites de tensão para Sub / Sobretensão: 100V ≤ Tensão de Saída ≤ 127V Frequência: 60Hz ±1% (para operação bateria) Forma de onda no inversor: Senoidal Pura Distorção Harmônica (THD) com 100% de carga resistiva: ± 5% Conexão de saída: 8 tomadas de Padrão NBR14136 (20A) Sobrecarga: Acima de 105% temporiza 5 minutos e desliga (em modo rede) Rendimento com 100% de carga (modo rede): ≤ 95% Tempo de transferência: ≤ 4,5ms Baterias internas: 4 baterias 12Vdc / 9Ah Recarga das baterias internas @ 90%: ≤ 2 horas Portas de comunicação: RS232/USB Comprimento do cabo USB (incluso): 1,8m Comprimento do cabo de alimentação: 1,4m Dissipação térmica com 100% de carga (modo rede): 345,5 BTU/h Dimensões aproximadas: 89x438x637mm (2U) Faixa de temperatura: 0-40°C Umidade relativa: 0 a 95% (sem condensação) IEC 61000 4-2 (ESD): 4kV CD e 8kV AD IEC 61000 4-4 (BURST): 2kV / 5kHz (entrada) IEC 61000 4-5 (SURGE) 1,2/50µs & 8/20µs: 2kV / 1kA (comum) e 1kV / 500A (diferencial) Similar ou de melhor qualidade que o nobreak SMS Atrium Rack 2200va AR2200 115V Garantia: mínimo de 12 meses J) Rack organizador Padrão 19” 20U Altura: 109cm Largura: 60cm Profundidade externa: 67cm Profundidade interna (área útil): 60cm 4 pés niveladores Quadro frontal e traseiro soldada em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura Quadro traseiro com abertura na na base para passagem de cabos Quadro traseiro com pinças para guiar cabos em ambas a laterais (guias verticais) Porta frontal com visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves Portas laterais e traseira perfuradas ou com aletas de ventilação Longarinas confeccionadas em aço SAE 1020 de 1,5 a 2,0mm de espessura Teto preparado para kit de ventilação com 2, 4, 6 ou 8 ventiladores Pintura eletrostática a pó texturizado na cor preta Kit de ventilação universal com 2 ventiladores de 12cm montados em placa na cor preta, com chave inversora 110/220V, botão liga/desliga e porta fusível 15A. Ventiladores de 120x120x38mm, cabo de alimentação no padrão NBR14136 (10A) e 2,3 metros de comprimento. Similar ou de melhor qualidade que o rack WBX Piso Fechado 20U x 670mm K) Acabamento Canaletas: Medidas: 50×20mm (16 cabos), 32×16mm (7 cabos) e 20×12mm (3 cabos) Resistência a impacto para instalação e aplicação: 1J Resistência à propagação de fogo Sem característica de continuidade elétrica Com característica de isolamento elétrico Grau de proteção sólido/líquido IP40 ou superior Grau de proteção mecânica IK06 ou superior Cor branca Similar ou de melhor qualidade que as canaletas Legrand Sistema X, modelos 300 24X (50×20mm), 300 61X (32×16mm) e 308 02X (20×12mm) Caixa organizadora para câmeras internas Organizadora para cabos de CFTV e pequenos sensores Modelo de sobrepor Material plástico ABS de alta resistência e proteção UV Dimensões aproximadas: 88×88×51mm (L×A×P) Indicada para uso interno e externo Cor branca Similar ou de melhor qualidade que a caixa organizadora Citrox CX-4903 Caixa hermética para câmeras externas Organizadora para cabos de CFTV e pequenos sensores Modelo de sobrepor Índice de proteção sólido/líquido: IP66 ou superior Índice de proteção mecânica: IK08 ou superior Dimensões aproximadas: 100×100×50mm a 120×80×50mm (L×A×P) Tampa opaca com quatro parafusos Parafusos imperdíveis com ¼ de volta Suporte para colocação de lacre Cor branca Similar ou de melhor qualidade que as caixas herméticas Brum BRBO1 ou BRBO2

6 – Qualificação Técnica

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando, qualificando e comprovando a aptidão para o desempenho dos serviços compatíveis com o objeto da licitação, preferencialmente fornecido em papel timbrado do cliente e constatando que o licitante executou serviço(s) similar(es) ao objeto da licitação, tendo como exigência mínima a instalação de CFTV com trinta e duas câmeras.

7 - Garantia

A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço ou equipamentos fornecidos, com garantia mínima de doze meses, contados do recebimento definitivo dos serviços, conforme art. 69 da Lei nº 8.666/93. A Contratada responde solidariamente pelo fornecimento das peças/materiais com vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes nas embalagens, rotulagens ou mensagens publicitárias, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo a Contratante exigir a substituição das partes afetadas, considerando as obrigações previstas na Lei nº 8.078/1990. A garantia engloba procedimentos que visem à correção de quaisquer falhas detectadas pela Fiscalização do Contrato que ameacem o desempenho do sistema de CFTV, incluindo seu acabamento, tais como: eliminação de interferências; correção de desfocagem e desalinhamento das câmeras; fixação das canaletas, especialmente das capas; atualização das versões de firmwares e softwares; substituição de peças defeituosas; substituição de equipamentos inservíveis; correção de defeitos mecânicos, elétricos e eletrônicos dos equipamentos; eliminação de focos de ferrugem. As peças de reposição, inclusive as acessórias, devem ser novas, originais do fabricante ou por ele certificadas e condizentes com as normas técnicas dos equipamentos. A Contratada deve atender às solicitações da Contratante no prazo máximo de duas horas, quantas vezes forem necessárias durante o período da garantia, sem qualquer ônus adicional. A conclusão do serviço fica condicionada a sua extensão, não podendo ultrapassar o prazo de três dias, salvo justificativa por escrito da Contratada e respectiva anuência da Contratante. Excepcionalmente, caso seja impossível o cumprimento do prazo do item anterior, caberá à Contratada a locação imediata de aparelho de reposição, sem qualquer ônus para a Contratante. Para os serviços que, por sua natureza técnica, não possam ser executados nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda, a Contratada deverá solicitar autorização por escrito para remover o equipamento, bem como partes dele ou peças, não acarretando essa remoção qualquer ônus para a Contratante. Qualquer procedimento deverá ser efetuado durante o horário de expediente da Contratante (08:30h às 17:30h) ou em outro horário acordado entre a Contratada e o Fiscal do Contrato, sempre na presença deste.

8 - Materiais Utilizados e Serviços Prestados

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na quantidade correta e na qualidade prevista neste Termo, promovendo sua substituição quando necessário. É vedado o uso de equipamentos ou componentes usados ou recondicionados, devendo a Contratada sempre empregar materiais novos e originais do fabricante dos equipamentos, ou por ele aprovados, seguindo rigorosamente as suas especificações. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer, rigorosamente, às normas e especificações constantes deste Termo de Referência, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas regulamentadoras de segurança de trabalho, relativamente a seu emprego, uso, transporte e armazenagem. A Contratada assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todas as peças de reposição e materiais de consumo, incluindo aqueles de limpeza, isolamento, eletricidade, lubrificação e outros necessários à perfeita operação e funcionamento de equipamentos e instalações, recomendados nos manuais dos fabricantes ou requisitados pela Fiscalização do Contrato. Serão de inteira responsabilidade da Contratada as despesas com transporte: fretes, passagens, hospedagens, diárias, ou quaisquer outras afins, necessárias ao desempenho das obrigações objeto deste contrato, e à operação e funcionamento dos equipamentos e instalações. Se julgar necessário, a Fiscalização do Contrato poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais e peças ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados nos serviços.

9 - Fiscalização do Contrato

A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por dois ou mais representantes da Contratante, preferencialmente servidores da Coordenação de Inteligência Fiscal, devidamente nomeados pelo Secretário Municipal de Fazenda, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Contratada, como também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais. A Fiscalização do Contrato por parte da Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos. Quaisquer exigências da fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela Contratada. A ausência ou omissão da Fiscalização do Contrato não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas neste contrato. Após o recebimento, a Contratada deverá realizar um acompanhamento posterior da operação do equipamento, por funcionário qualificado, pelo prazo mínimo de cinco dias úteis a contar da comunicação de conclusão dos serviços, e comunicar à SMF caso seja identificada qualquer falha na execução.

10 - Recebimento

Após a execução do serviço, a Contratada deve relatar todas as atividades desempenhadas à Fiscalização do Contrato, que deverá confirmar a qualidade dos equipamentos fornecidos e serviços executados conforme as diretrizes e especificações contidas neste Termo para recebimento definitivo do objeto. O recebimento por parte da Fiscalização do Contrato não exclui a responsabilidade civil da Contratada pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto neste Termo. A Contratante não se responsabilizará pela guarda, armazenamento e danos causados a bens rejeitados, sendo que os custos da substituição do bem rejeitado correrão exclusivamente às expensas da Contratada.

11 – Local de Entrega do Objeto

O objeto deverá ser entregue e executado à Rua da Conceição, 100 - Centro – Niterói – CEP 24.020.084, no prédio sede da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Niterói-RJ.

Responsáveis pela requisição

________________________________________

Raphael Saraiva Guingo

Coordenador de Inteligência Fiscal

________________________________________

Giovanna Guiotti Testa Victer

Secretária Municipal de Fazenda

ANEXO II - MODELO - CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(s) Sr.(a)(s) ____________________, portador(a)(s) da Cédula de Identidade nº ___________ e do CPF nº ______________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de Niterói, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, suprarefenciada, na qualidade de Representante Legal da empresa, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa _______________________, bem como formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao certame.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO III – MODELO – DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ____________________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), declara, sob as Penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Presente processo licitatório.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO IV – MODELO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo CRF/RJ, na modalidade de Pregão Presencial, que é      (  )MICRO EMPRESA ou (  )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20___.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO V – MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL:                                                       CNPJ:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL:

ENDEREÇO:

BAIRRO:   	CEP:

CIDADE:  	ESTADO:

TELEFONE:  	FAX:

E-MAIL:

|  | PLANILHA DE CUSTO DO OBJETO |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO (os itens são descritos detalhadamente nas seções 4 e 5) | QTDE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 01 | Gravador HVR (hybrid video recorder) 16 canais analógicos de alta resolução + 8 canais IP, gravação 4K@15fps / 1080P@30fps Intelbras MHDX 5116 4K ou de melhor qualidade | 4 |  |  |  |
| 02 | Disco rígido 8TB para CFTV Western Digital Purple 8TB WD80PURZ ou de melhor qualidade | 4 |  |  |  |
| 03 | Câmera 1: campo de visão 95°, CVI/TVI/AHD, 2MP, IR 30m, IP66 Intelbras VHD 3230B G4 ou de melhor qualidade | 40 |  |  |  |
| 04 | Câmera 2: varifocal manual, CVI/TVI/AHD, 2MP, IR 30m, IK10 Intelbras VHD 3230D VF G4 ou de melhor qualidade | 20 |  |  |  |
| 05 | Câmera 3: varifocal motorizada, CVI/TVI/AHD, 2MP, IR 50m, IP66 Intelbras VHD 5250Z ou de melhor qualidade | 4 |  |  |  |
| 06 | Mesa de som 4 canais Arcano AM-S4 ou de melhor qualidade | 1 |  |  |  |
| 07 | Cabo RCA para conexão mesa de som / HVR | 40m |  |  |  |
| 08 | Microfone bastão duplo sem fio (par) com receptor Arcano ARC-WHG2 ou de melhor qualidade | 1 |  |  |  |
| 09 | Caixa de som 2.1 (subwoofer) ativa Edifier XM2PF ou de melhor qualidade | 1 |  |  |  |
| 10 | Switch gerenciável gigabit (10/100/1000) 8 portas TP-Link T2500G-10TS ou de melhor qualidade | 1 |  |  |  |
| 11 | Power Balun Full HD 16 canais + baluns + cabos BNC Onix Security HD 8000 Full HD ou de melhor qualidade | 4 |  |  |  |
| 12 | Cabo UTP Cat.5e 100% cobre Furukawa SohoPlus CAT.5e U/UTP ou de melhor qualidade | 3050m |  |  |  |
| 13 | Conector RJ45 macho | 200 |  |  |  |
| 14 | Capa protetora RJ45 | 200 |  |  |  |
| 15 | Computador equivalente a Intel Core i5 7400 ou melhor qualidade, RAM 8GB DDR4, vídeo 2GB DDR5, HD 1TB, fonte 400W real | 1 |  |  |  |
| 16 | Nobreak 2200W 115V para rack SMS Atrium AR2200 ou de melhor qualidade | 1 |  |  |  |
| 17 | Rack organizador padrão 19” 20U x 670mm WBX Piso Fechado 20U x 670mm ou de melhor qualidade | 1 |  |  |  |
| 18 | Ventilação e alimentação para rack organizador 19” | 1 |  |  |  |
| 19 | Canaleta PVC 50x20mm Legrand Sistema X 300 24X ou de melhor qualidade | 100m |  |  |  |
| 20 | Canaleta PVC 32x16mm Legrand Sistema X 300 61X ou de melhor qualidade | 70m |  |  |  |
| 21 | Canaleta PVC 20x12mm Legrand Sistema X 308 02X ou de melhor qualidade | 450m |  |  |  |
| 22 | Caixa organizadora de sobrepor para câmeras internas Citrox CX-4903 ou de melhor qualidade | 56 |  |  |  |
| 23 | Caixa hermética de sobrepor IP66 para câmeras externas Brum BRBO1/BRBO2 ou de melhor qualidade | 8 |  |  |  |
| 24 | Suporte metálico 60cm para câmeras externas | 8 |  |  |  |
| 25 | Parafusos, curvas, cotovelos, derivações e luvas para as canaletas; suportes e extensores para as câmeras; acessórios para rack; cabos, adaptadores e todos os demais complementos e acabamentos necessários | - |  |  |
| SUBTOTAL EQUIPAMENTOS |  |  |
| 26 | Serviço de instalação e configuração do sistema de CFTV |  |  |
| 27 | Garantia dos equipamentos fornecidos e serviços executados por 12 meses |  |  |
| 28 | Despesas indiretas (impostos, taxas, encargos etc) |  |  |
| TOTAL |  |  |

Valor total do Lote ou Item: R$ ____________________

(em algarismos)

(por extenso) __________________________________________

(  ) Optante pelo Simples Nacional

(  ) Não Optante pelo Simples Nacional

DECLARO, que o(s) item(s) ofertado(s) está(ão) em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência do Objeto deste Edital.

DECLARO, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim como abrange todos os custos com materiais e serviços necessários à entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Niterói, ____ de ____________ de 20__.

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO VI - MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Niterói, na modalidade de Pregão Presencial, conforme disposto no artigo 7º da Constituição Federal, na Lei nº 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto nº 3.555, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

Nome: _______________________________________

No da cédula de identidade: _______________________

Cargo: __________________

ANEXO VII - MODELO - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ ___________________________ (número de inscrição), sediada _______________________________________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município de Niterói, na modalidade de Pregão Presencial Nº XXX, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

________________(Local), ______ de ______________ de 20__.

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação).

Nome: _______________________________________

No da cédula de identidade: _______________________

Cargo: __________________

ANEXO VIII – MODELO – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa ___________________________________________ , CNPJ ___________________________ , sediada no endereço  _____________________________________________________ (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________________ , ______ de ______________ de 20__.

(Local)

_____________________________________________________

(Assinatura do representante legal e carimbo da empresa)

ANEXO IX – MODELO - DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES

Ilmo. Sr.

(autoridade a quem se dirige)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº __________________ DECLARA ao Município de Niterói, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

________________, _____ de _________________ de ________.

(Local)

_____________________________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO X - MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DO ISS E TAXAS

_______________________(nome da empresa), CNPJ ________________ (número de inscrição), sediada no __________________________________________________ (endereço completo), declara, sob as penas do art.7º da Lei nº10.520/2002, que não é contribuinte de ISS e Taxas do Município de Niterói.

______________ (Local) ____ de ___________ de 20___.

______________________________________

(Nome e Assinatura do representante legal)

ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO

MINUTA do Contrato nº _____ /____

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM SESSENTA E QUATRO CÂMERAS ANALÓGICAS DE ALTA RESOLUÇÃO (HDCVI/HDTVI/AHD), FULL HD, A SER IMPLANTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SMF), COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CÂMERAS, GRAVADORES, DISCOS RÍGIDOS, POWER BALUNS, SWITCH, NOBREAK, RACK ORGANIZADOR, CABOS E TODOS OS COMPONENTES, INSUMOS, MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NITEROI PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, E A __________________ .

O MUNICÍPIO DE NITERÓI, neste ato pela neste ato pela Secretaria Municipal de Fazenda, doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sra. Secretária Municipal de Fazenda, Giovanna Guiotti Testa Victer, cédula de identidade nº_____________ expedida pelo Detran e inscrito no CPF sob o nº ___.___.___-__  e a empresa ____________________, situada na Rua ____________ nº___, Bairro _______, Cidade _________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por _______________, cédula de identidade nº ______,  domiciliado na Rua _______ nº ___, Cidade _________, resolvem celebrar o presente Contrato para aquisição de sistema de circuito fechado de televisão (CFTV) com sessenta e quatro câmeras analógicas de alta resolução (HDCVI/HDTVI/AHD), FULL HD, a ser implantado na Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com o fornecimento, instalação e configuração das câmeras, gravadores, discos rígidos, power baluns, switch, nobreak, rack organizador, cabos e todos os componentes, insumos, materiais de consumo e serviços acessórios, com fundamento no processo administrativo nº 030/021613/2017, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 10.520/2002 e pelo Decreto 9.614/2015, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 (completar), do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) com sessenta e quatro câmeras analógicas de alta resolução (HDCVI/HDTVI/AHD), Full HD, a ser implantado na Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com o fornecimento, instalação e configuração das câmeras, gravadores, discos rígidos, power baluns, switch, nobreak, rack organizador, cabos e todos os componentes, insumos, materiais de consumo e serviços acessórios para o funcionamento e acabamento de acordo com as especificações técnicas, incluído ainda a garantia dos equipamentos fornecidos e serviços executados pelo prazo de doze meses, conforme as especificações constantes, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato será de12(doze) meses, contados a partir de dd/mm/aaaa, desde que posterior à data da publicação do extrato deste instrumento no D.O., valendo a data de publicação do extrato com termo inicial de vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

b) fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

c) exercer a fiscalização do contrato;

d) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato (ANEXO I);

b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

c) manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato;

d) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

e) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

f) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

g) Ser responsável pela garantia legal dos equipamentos fornecidos e serviços executados pelo prazo de doze meses, conforme as especificações constantes, na forma do Termo de Referência e do instrumento convocatório.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2019, assim classificados:

NATUREZA DAS DESPESAS:

FONTE DE RECURSO:

PROGRAMA DE TRABALHO:

NOTA DE EMPENHO:

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO:

Dá-se a este contrato valor total de R$________ (_____________).

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

A não realização da visita técnica por parte da proponente vencedora implicará na aceitação tácita das exigências constantes neste Termo de Referência - ANEXO I, não podendo ser alegado desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas nem ser solicitado posteriormente pagamentos adicionais em razão do desconhecimento das condições dos equipamentos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão constituída de 2 (dois) membros designados pelo Secretário de Fazenda, conforme ato de nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao do pagamento, na seguinte forma:

- provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a entrega do serviço;

- definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, para observação e vistoria que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da Secretaria Municipal de Fazenda.

PARÁGRAFO QUARTO – Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEXTO – A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ (_______________), a ser realizado em uma única parcela, sendo o pagamento efetuado na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Município, após a entrega total do objeto contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município de Niterói, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal para pagamento a Secretaria Municipal de Fazenda, sito à Rua da Conceição, 100, das 10:00 às 16:00 hs,

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representação.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA CONFIDENCIALIDADE

A CONTRATADA obriga-se por si, seus representantes, procuradores, por terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas a ele vinculadas, direta ou indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilização das informações disponibilizadas pelo CONTRATANTE, para a elaboração e desenvolvimento do objeto do certame (“Informações Confidenciais”).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Serão consideradas Informações Confidenciais nos termos deste instrumento, sem se limitar a estas, toda informação, pretendida ou não, de natureza técnica, operacional, fiscal, comercial, jurídica, processos, fórmulas e desingns, patenteáveis ou não, planos de negócios (“busness plan”), métodos de contabilidade, técnicas e experiências acumuladas, e ainda, aquelas cujo conteúdo  da informação torne óbvio a sua natureza confidencial, transmitidas à CONTRATADA.

I – por qualquer meio físico (e.g. documentos impressos, manuscritos, fac-símile, mensagens eletrônicas (e-mail), fotografias, etc.);

II – por qualquer outra forma registrada em mídia eletrônica, tal como fitas, “laser-discs”, disquetes (ou qualquer outro meio magnético);

III – oralmente;

IV – por resumos, anotações, e quaisquer comentários, orais ou escritos: e

V – pelos sistemas internos de trabalho do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA se obriga a:

- Não discutir perante terceiros, usar divulgar, revelar, ceder a qualquer título ou dispor das Informações Confidenciais, no território brasileiro ou no exterior, para nenhuma pessoa, física ou jurídica, e para nenhuma outra finalidade que não seja exclusivamente relacionada ao objeto deste contrato, cumprindo-lhe anotar cautelas e precauções adequadas no sentido de impedir o uso indevido para qualquer pessoa que, por qualquer razão, tenha aceso a elas;

- Impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando com todos os custos do impedimento, mesmo judiciais, inclusive as despesas processuais e outras despesas derivadas, a divulgação ou utilização das informações Confidenciais ou seus agentes, representantes, procuradores, terceiros eventualmente consultados, empregados, contratados e subcontratados, assim como por quaisquer outras pessoas a vinculadas à CONTRATADA, direta ou indiretamente;

- Comunicar ao CONTRATANTE de imediato, de forma expressa e antes de qualquer divulgação, caso tenha que revelar qualquer Informação confidencial por determinação judicial ou ordem de atendimento obrigatório oriunda de órgão competente;

- Manter procedimentos administrativos adequados à prevenção de extravio ou perda de quaisquer documentos ou Informações Confidenciais, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência de incidentes desta natureza, o que não excluirá a sua responsabilidade. Objetiva;

- Não produzir cópias ou back up, por qualquer meio ou forma, de qualquer dos documentos a ela fornecidos ou que tenham chegado ao seu conhecimento prévio e expresso do COTRATANTE;

- Devolver, íntegros e integralmente, todos os documentos a ela fornecidos, inclusive as cópias porventura existentes, na data estipulada pelo CONTRATANTE, para entrega ou quando não mais for necessária a manutenção  das Informações Confidenciais, comprometendo-se a não reter quaisquer reproduções (incluindo reproduções magnéticas), cópias ou segundas vias, destruindo todos os documentos  por ela produzidos e que tenham quaisquer informações protegidas por este contrato, sob pena de incorrer nas penalidades aqui previstas;

PARÁGRAFO TERCEIRO – As obrigações de confidencialidades decorrentes do presente contrato, assim como as demais reponsabilidades e obrigações derivadas do mesmo, vigorarão mesmo após o término da vigência do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – As disposições desta cláusula décima devem ser aplicadas retroativamente a qualquer Informação confidencial, ou documento a ela referente, que comprovadamente a CONTRATADA tenha tido acesso anteriormente ao início da vigência do Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – A não observância de quaisquer disposições de sigilo e confidencialidade estabelecida nesta Cláusula décima imporá e, responsabilidade da CONTRATADA, por ação ou omissão, pelo pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos pelo CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima Quarta abaixo, bem como das sanções civis e criminais que poderão ser apuradas em processo judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA o direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o Município poderá: a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente; b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto contratual não executado e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo sexto.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO – O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO SEXTO – Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Niterói e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO OITAVO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO NONO – Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Niterói.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-CONTRATADA perante a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.

PARÁGRAFO QUARTO - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV, da Lei n° 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, cópia do contrato até o quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho, fundamento legal do ato e nº. do processo administrativo.

CLÁUSULA NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade de Niterói, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Niterói, _____de _________de ______.

___________________________________________________

NOME DO ÓRGÃO

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

___________________________________________________

CONTRATADA

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE

______________________________

TESTEMUNHA

_______________________________

TESTEMUNHA